Утверждён
постановлением Правительства
Республики Таджикистан

от 1 марта  2018,  №  109
ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РОГУНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

	№П/Н
	Коды товарной

номенкла-туры внешнеэконо-мической деятельности
	Наименование
	Единица измерения


	Количество



	1
	2
	3
	4
	5

	Строительные материалы

	13324. 
	2713
	Битум строительный  ГОСТ 6617-76
	тонна
	57,70

	13325. 
	3210
	Битум лак БТ-5100 ГОСТ 6617-76
	тонна
	2

	13326. 
	3214
	Бутил каучуковая мастик  ГОСТ

 6617-76 (Бутислан К)
	тонна
	1,5

	13327. 
	2713
	Битуммат t=5мм
	м2
	3310

	13328. 
	2713
	Битумный праймер эмульсионный
	м2
	20

	13329. 
	3210
	Битумный лак 
	тонна
	50

	13330. 
	6707
	Битум гидроизоляционный 
	тонна
	30

	13331. 
	2715
	Битум эмульсионный 
	тонна
	10

	13332. 
	7216
	Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93 -25Ш1 С255 ГОСТ 27772-2015
	тонна
	68

	13333. 
	3926
	Дренажная мембрана типа Piantef geo
	м2
	1220

	13334. 
	6904
	Кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича полнотелого  керамического м100 на цементно-песчаном р-ре75
	м3
	2

	13335. 
	7317
	Костиль из t=4х40мм, С235, ГОСТ 103-2006
	кг
	37

	13336. 
	3210
	Краска INERTA 165 ТМ 102,327
	тонна
	40

	13337. 
	3210
	Краска INERTA 165 
	литр
	200

	13338. 
	7214
	Круг стальной 
	тонна
	250

	13339. 
	7305
	Круг В34 СтЗсп ГОСТ 535-2005
	м
	10

	13340. 
	7305
	Круг В34 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75
	м
	20

	13341. 
	6907
	Керамомагнитная плитка высотой 200мм,  RAL 7036
	м
	42

	13342. 
	6907
	Керамогранитная плитка RAL 7036, 300x300мм с анти скользящим покрытием - 10мм;
	м2
	6

	13343. 
	6907
	Керамическая плитка на плиточном клее;
	м2
	24

	13344. 
	6907
	Керамогранитная плитка RAL 7036, 600x600мм с анти скользящим покрытием - 10мм;
	м2
	130

	13345. 
	6907
	Керамогранитная плитка 600х600мм с противоскользящим покрытием RAL7036, 10мм
	м2
	180

	13346. 
	6907
	Керамическая плитка на клею RAL1015
	м2
	146

	13347. 
	6907
	Керамическая плитка RAL 7036, 300x300 мм -10 мм
	м2
	9

	13348. 
	6907
	Керамическая плитка RAL 7036, 600x600 мм -10 мм
	м2
	216

	13349. 
	6907
	Керамогранитная плитка  150х300мм, RAL-7036, 5мм
	м2
	88

	13350. 
	6907
	Керамогранитная плитка   600х300мм, RAL-1015
	м2
	150

	13351. 
	6907
	Керамогранитная плитка  600х600мм, RAL-8024
	м2
	26

	13352. 
	6907
	Керамогранитная плитка  h=150мм, RAL-7036, 10мм
	м2
	30

	13353. 
	6907
	Керамогранитная плитка с противоскользящим покрытием  300х300мм, RAL-7036, 10мм
	м2
	224

	13354. 
	6907
	Керамогранитная плитка с рельефным покрытием RAL-8024-10мм,  300х300мм
	м2
	4

	13355. 
	6907
	Керамогранитная плитка 150х300мм RAL-7042 
	м2
	35

	13356. 
	6907
	Керамогранитная плитка RAL-8024, 600х600мм
	м2
	50

	13357. 
	6907
	Керамогранитная плитка RAL-1015, 600х600мм
	м2
	78

	13358. 
	6907
	Керамогранитная плитка с противо-скользящим покрытием 

RAL-7036-10мм, 300х300мм 
	м2
	32

	13359. 
	6907
	Керамогранитная плитка с противо-скользящим насечками

RAL-7036-10мм,  300х300мм
	м2
	7

	13360. 
	6907
	Керамическая плитка RAL-7036, 300х300мм-10мм
	м2
	8

	13361. 
	6907
	Керамическая плитка RAL-7036, 600х600мм-10мм
	м2
	230

	13362. 
	6907
	Керамическая плитка 300х300мм  RAL1015, 
	м2
	28

	13363. 
	6907
	Керамическая плитка 300х300мм  RAL7036, 10мм
	м2
	11

	13364. 
	6907
	Керамогранитная плитка h=150мм  RAL7036
	м2
	90

	13365. 
	6907
	 Керамомагнитная плитка высотой 200мм,  RAL 7036

	м2
	37

	13366. 
	6907
	Керамическая плитка RAL1015, 300х300мм
	м2
	120

	13367. 
	3506
	Клей Плитонит В+, 5-10мм
	м2
	350

	13368. 
	3506
	Клей типа Плитонит В+ -5мм
	м2
	1100

	13369. 
	3506
	Клей для огнезащитного материала
	кг
	250

	13370. 
	3208
	Лаки на основе виниловых полимеров 
	тонна
	30

	13371. 
	7305,7209,7210
	Лист стальной (оцинкованный, полоса) 
	тонна
	5000

	13372. 
	7214
	Лист ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-12 ФII 25-09Г2С-12св
	тонна
	68

	13373. 
	7305
	Лист Б-ПН-10х750х1200 СтЗсп ГОСТ 14637-89
	штук
	1

	13374. 
	7326
	Обжимной стальной хомут
	м
	10

	13375. 
	7210
	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм RAL 7036, ГОСТ 52146-2003
	кг
	150

	13376. 
	2713
	Праймер битумный
	м2
	1370

	13377. 
	3920
	Полиэтиленовая пленка 200мм
	м2
	70

	13378. 
	6807
	Пароизоляция битумный рулонный наплавляемый материал 2 слоя
	м2
	120


	13379. 
	6807
	Плита ЦСП-1 3200х1250х12 ГОСТ 26816-86 грунтованные битумным првймером с2-хсторон  ГОСТ 26816-86
	м2
	300

	13380. 
	7326
	Прижимная стальная рейка
	м
	330

	13381. 
	7211
	Полоса В-150х8, В-200х10 Ст3сп ГОСТ 535-2006
	м
	10

	13382. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х300мм, RAL 8024  (коричневый)
	м2
	170

	13383. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х600мм, RAL 8024  (коричневый)
	м2
	380

	13384. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х600мм, RAL 1001  (бежевый)
	м2
	2000

	13385. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х300мм, RAL 1001  (бежевый)
	м2
	50

	13386. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х600мм, RAL 1015  (светло-бежевый)
	м2
	1700

	13387. 
	6907
	Плиты керамогранитные 600х300мм, RAL 1015  (светло-бежевый)
	м2
	215

	13388. 
	6907
	Плитка керамомагнитная 600х600мм, RAL 1015
	м2
	302

	13389. 
	6907
	Плитка керамогранитная 150мм (h), RAL 7042
	м
	327

	13390. 
	6907
	Плитка керамогранитная на клею, 150(h)мм, RAL7036
	м
	540

	13391. 
	6907
	Плитка керамогранитная 300х150мм, RAL-7036 
	м2
	20

	13392. 
	6907
	Плитка керамогранитная на клею Н=150мм, RAL-7036 (для плинтуса) 
	м2
	85

	13393. 
	3506
	Плиточный клей типа ПлитонитВ+
	м2
	372

	13394. 
	3924,7035
	Пришепка откосов RAL
	м.п.
	701

	13395. 
	3921
	Пеноплекс t=100мм
	м2
	2050

	13396. 
	8311
	Проволока сварочная 
	кг
	10

	13397. 
	7217
	Проволка 2 Св-06Х19Н9Т
	кг
	10

	13398. 
	7216
	Профиль монтажный МО-41 Зт
	штук
	1

	13399. 
	7216
	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t=10мм С255 ГОСТ 27772-2015
	тонна
	4

	13400. 
	6814
	Прокладка термо изолирующая
	штук
	11360

	13401. 
	7210
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительство ГОСТ 24045-2016 Н75-750-0,9 С235 ГОСТ27772-2015
	тонна
	68

	13402. 
	3506
	Реактивный клей
	м2
	9,3

	13403. 
	6807
	Рулонная битумная гидроизолятция типа техноэлат ЭПП-2 слоя
	м2
	1220

	13404. 
	6807
	Рулон-битумная гидроизоляция Рубероид
	м2
	20

	13405. 
	7314
	Сетка ткан метали
	м2
	100000

	13406. 
	7314
	Сетка ᴓ Вр-1 яч 50х50 ГОСТ 23279-85
	кг
	20

	13407. 
	7314
	Сетка ᴓ5 Вр-яч 75х75 ГОСТ 23279-85
	кг
	320

	13408. 
	7314
	Сетка ᴓ4 Вр-1 яч 50х50мм
	кг
	4600

	13409. 
	7314,7316
	Сетка металлическая 
	штук
	70

	13410. 
	7616
	Сетка металлическая разними сечением 
	штук
	205

	13411. 
	7214
	Сталь для армирования ГОСТ 5781-82 25-Ас-II (Ас 300) 5ГТ
	тонна
	68

	13412. 
	     7210
	Сталь оцинкованная 
	м.п
	3978

	13413. 
	7305
	Труба ᴓ73х3мм
	кг
	12000

	13414. 
	7304
	Трубы 
	кг
	100

	13415. 
	7305
	Труба разных диметров  ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 8731-74
	м
	500

	13416. 
	7305
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м, цвет серый 
	м
	2472

	13417. 
	7305
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 3м, цвет серый 
	м
	8962

	13418. 
	6810
	Тротуарная бетонная плитка 400х400х4омм
	м2
	760

	13419. 
	7312
	Трос  
	м
	50000

	13420. 
	7216
	Уголок  ГОСТ 8509-93
	кг
	2000

	13421. 
	7216
	Уголок 75х6, 50х5 Ст3сп
	м
	140

	13422. 
	3921
	Утеплитель экструдированный пенополистирол типа техно николь Carbon Prof 300-80мм
	м3
	8

	13423. 
	6806
	Утеплитель жесткые минераловатные плиты р=90кг/ t=80мм
	м2
	4150

	13424. 
	7318
	Заклёпка вытяжная 4.0х8
	штук
	173618

	13425. 
	7318
	Заклёпка А2/А2 4,2х5
	штук
	4250

	13426. 
	7317
	Дюбель фасадный 10х100мм
	штук
	11360

	13427. 
	7317
	Дюбель тарельчатый 8х135мм
	штук
	40763

	13428. 
	7318
	Дюбель гвоздь 6х80мм
	штук
	1659

	13429. 
	7308
	Кляммер рядовой крашенный по RAL
	штук
	11944


	13430. 
	7308
	Кляммер стартовый крашенный по RAL
	штук
	3667

	13431. 
	7308, 8302
	Кляммер угловой крашенный по RAL
	штук
	27894

	13432. 
	7326
	Вентиляционные решетки
	м2
	116

	13433. 
	3814
	Краска Teknosolv 9506, 9521
	литр
	800

	
Лабораторное оборудование



	13434. 
	9027
	Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне)
	штук
	2

	13435. 
	9027
	Аттестованные методики определения  общего газосодержания и растворенных в электроизоляционных маслах газов по методу АРП
	штук
	1

	13436. 
	9027
	Аттестованная методика количественного хроматографического анализа воды в трансформаторном масле
	штук
	1

	13437. 
	9027
	Аттестованная методика определения антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах
	штук
	1

	13438. 
	9027
	Аттестованная методика определения фурановых соединений в эксплуатационных трансформаторных маслах
	штук
	1

	13439. 
	8471
	Адаптер 5.889.007
	штук
	2

	13440. 
	9027
	Атомно-абсорбционный спектрометр с атомизацией в пламени Thermo Scientific iCE 3300 в комплекте с компрессором, лампами на Ca, Mg, Fe, редуктором, ПК
	штук
	1

	13441. 
	8401
	Аппарат для определения стабильности масла к окислению АПСМ-1М
	штук
	1

	13442. 
	9022
	Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах "Спектроскан S" мод.SL
	штук
	1

	13443. 
	8444
	Аппарат автоматический АТВ-21 для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356 
	штук
	1

	13444. 
	8444
	Аппарат  автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле АТВО-20 (ГОСТ 4333-87, ISO 2592-73, ASTM D-92)
	штук
	1

	13445. 
	7326
	АН-2 Лабораторный анализатор содержания нефтепродуктов и жиров в  водах и почвах, компл.2
	штук
	1

	13446. 
	7017
	Бюретка 10,  20мл DV1010
	штук
	9

	13447. 
	7010
	Бутыль темного стекла для реагентов, 1л
	штук
	2

	13448. 
	7010
	Бутыль 5.887.052 (4шт/компл., объем 1л, с комплектом крышек)
	штук
	1

	13449. 
	8419
	Баня водяная GFL 1002, 7 л 
	штук
	1

	13450. 
	8412
	Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с адсорбционными регенерируемыми фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления)
	штук
	1

	13451. 
	2804
	Баллон для аргона 40-150У ГОСТ 949-73 с редуктором БАМЗ АР-40-2 МГ,наибольшее давление на выходе 0,8 МПа,аргон по ГОСТ 10157-79,сорт высший
	штук
	2

	13452. 
	2804
	Баллон для гелия 40-150У ГОСТ 949-73 с редуктором БГО-5МГ,наибольшее давление на выходе 0,35 МПа,гелий очищенный марки А по ТУ 51-940-80 
	штук
	2

	13453. 
	2804
	Баллон для кислорода 40-150У ГОСТ 949-73 с редуктором  БКО 50-4,наибольшее давление на выходе 1,25 МПа,кислород по ГОСТ 5583-78
	штук
	2

	13454. 
	2804
	Баллон для ацетилена 40-150У ГОСТ 949-73 с редукором БАО 5 КР , наибольшее давление на выходе 0,15 МПа ,ацетилен технический по ГОСТ 5457-75
	штук
	2

	13455. 
	2804
	Баллон для азота 40-150У ГОСТ 949-73 с редуктором БАЗО-50-4,наибольшее давление на выходе 1,25 МПа, азот технический по ГОСТ 9293-74
	штук
	2

	13456. 
	7017
	Виала 16 мл (с глухой крышкой) 1 шт.
	штук
	10

	13457. 
	8471
	Вакуумный дегазатор 5.886.102-01 (включает лоток для элюентов)
	штук
	1

	13458. 
	8405
	Генератор водорода 10.600
	штук
	2

	13459. 
	7020
	Держатель поглотительной трубки
	штук
	8

	13460. 
	8413
	Дозирующий модуль для автоматических титраторов Titration Excellence T5/7/9
	штук
	3

	13461. 
	9027
	Детектор ДТП, ПИД 
	штук
	2

	13462. 
	3006
	Доза 1 мл, кат.№ Дз 1к (1.16.1)
	штук
	2

	13463. 
	8423
	Детектор ДТП, ПИД
	штук
	2

	13464. 
	8423
	Дозатор ручной (ss, с петлей 20 мкл)
	штук
	1

	13465. 
	3917
	Заглушка 8.632.074
	штук
	32

	13466. 
	9018
	Иглы для ввода образцов 80 х 0,8; 100 шт
	штук
	1

	13467. 
	7324
	Инсталляция оборудования
	штук
	1

	13468. 
	6203,8504
	Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW (3000VA, 2700W)
	штук
	3

	13469. 
	8415
	Испаритель капиллярный, насадочный
	штук
	2

	13470. 
	3926
	Испытательная пробирка 
	штук
	12

	13471. 
	9027
	ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 для анализа нефтепродуктов в воде и сод. воды в сорбентах и образцах твердой бумажно-масляной изоляции тран-ов
	штук
	1

	13472. 
	9027
	Комбинированный электрод с платиновым кольцом для редокс-титрования DMi140-SC
	штук
	1

	13473. 
	9027
	Комбинированный электрод с серебряным кольцом для аргентометрии DMi141-SC
	штук
	1

	13474. 
	9027
	Комбинированный рН-электрод с легко очищаемой подвижной муфтовой диафрагмой в неводной среде DGi116-Solvent
	штук
	1

	13475. 
	8544
	Кабель для подключения электродов SC-LEMO, 1м
	штук
	2

	13476. 
	9030
	Кабель сетевой монитор-системный блок для ИБП
	штук
	1

	13477. 
	9020
	Кювет держатель с большим оптическим путем (10-50мм)
	штук
	1

	13478. 
	7017
	Кварцевая кювета 10 мм, 50 мм, крышка из ПТФЭ

	штук
	6

	13479. 
	8518

8519
	Колонка Protecol C18 H 125 150mm*4.6mm SS, Кат № 2C182-05N46S (SGE)
	штук
	2

	13480. 
	9114
	Колонка М 2м*3мм, СаА 0,2-0,4мм
	штук
	1

	13481. 
	9114
	Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш
	штук
	1

	13482. 
	9114
	Колонка М ss316 2м*2мм, Hayesep N 80/100меш
	штук
	1

	13483. 
	9114
	Колонка CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, Cat.N6.913.754
	штук
	1

	13484. 
	8414
	Компрессор
	штук
	2

	13485. 
	8415
	Кран 10-ти портовый (ручной), кат.№ КрД10.2-16 (1.1).52. РН
	штук
	1

	13486. 
	8536
	Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов)
	штук
	2


	13487. 
	7214
	Комплект арматуры газовой 4.078.000
	штук
	2

	13488. 
	8419, 9018
	Контейнер для переноски шприцев 4.056.001
	штук
	2

	13489. 
	8428
	Контейнер для переноски пробоотборников Elchrom (вместимость, 10х20 мл)
	штук
	1

	13490. 
	8483
	Комплект ЗИП 4.060.187 (общий, для хроматографа ВЭЖХ)
	штук
	1

	13491. 
	4823

8421
	Комплект для фильтрования 1000мл
	штук
	1

	13492. 
	8423
	Кислородомер Starter 300D
	штук
	1

	13493. 
	8481
	Клапан запорный игольчатый DN6   PN16 комплектно с ниппелями 12Х18Н10Т под приварку, 15нж67бк
	комплект
	2

	13494. 
	2090
	KV5000 Баня для определения кинематической вязкости KV5000, 12" до 150°С
	штук
	1

	13495. 
	8471
	K23780-SFW-A Программное обеспечение
	штук
	1

	13496. 
	8541
	K23780-CF Оптические сенсоры для вискозиметров Кэнон-Фенске
	штук
	2

	13497. 
	8541
	K23780-RF Оптические сенсоры для противоточных вискозиметров Кэнон-Фенске
	штук
	2

	13498. 
	8541
	K23780-UB Оптические сенсоры для вискозиметров Уббелоде
	штук
	2

	13499. 
	8512
	К22090 Детектор отказа
	штук
	1

	13500. 
	7326
	К23311 Резиновый стоппер для вискозиметров, уп.12
	штук
	1

	13501. 
	8444
	К39496 Аппарат для определения времени деэмульсации
	штук
	1

	13502. 
	7326
	К39251 Штатив для испытательных цилиндров
	штук
	1

	13503. 
	3926
	К39252 Фторопластовый стопор
	штук
	7

	13504. 
	2090
	К25339 Баня-термостат для определения коррозии медной пластинки
	штук
	1

	13505. 
	3926
	К25330-6В-6Т Стойка на 6 бомбы, 6 пробирок (Стойка на 6 испытательных сосудов, 6 пробирок )
	штук
	1

	13506. 
	9306
	К25200 Испытательная бомба       

 ( Испытательный сосуд)
	штук
	6

	13507. 
	7411
	К25080 Медная испытательная пластинка
	штук
	6

	13508. 
	3824
	К25100 Эталоны степени коррозии
	штук
	1

	13509. 
	3815
	Метанатор
	штук
	1

	13510. 
	3926
	Мембрана 7.010.019-01 (3х11мм, 50 шт/уп, с низким газовыделением) 
	штук
	1

	13511. 
	8414
	Мини-насос (компрессор) диафрагменный для фильтрации с небольшим разрежением, Кат № N86KT18
	штук
	1

	13512. 
	7323
	Насос  DryPal для сушки ячейки для DM/DX
	штук
	1

	13513. 
	7323
	Насос градиентный со смешиванием в области низкого давления 5.883.044-01
	штук
	1

	13514. 
	4009
	Ниппель для шлангов TR 08 FL 06 нерж. Сталь
	штук
	5

	13515. 
	9020
	Основание кюветодержателя для спектрофотометра
	штук
	1

	13516. 
	8471
	Программное обеспечение LabX Titration Express
	штук
	1

	13517. 
	4823
	Программное обеспечение LabX Titration Express
	штук
	1

	13518. 
	4823
	Программное обеспечение для спектрофотометров LabX UV/VIS Express Starter Edition Pack
	штук
	1

	13519. 
	4016
	Прокладка для прокалывания, 12 шт.
	штук
	1

	13520. 
	8423
	Плотномер цифровой DM45 DR LiquiPhysics
	штук
	1

	13521. 
	7020
	Поглотительная трубка
	штук
	8

	13522. 
	9026, 9027
	Программа обработки "Хроматэк Аналитик, Энергетик "
	штук
	4

	13523. 
	4016, 9114
	Персональный компьютер "Fort Dialog" на базе процессора Intel
	штук
	3

	13524. 
	9401
	Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019
	штук
	2

	13525. 
	7020
	Пробоотборник трансформаторного масла (Elchrom GS, 20 мл, с гермоузлом)
	штук
	10

	13526. 
	7503

3917
	Проволока Св-06Х19Н9Т
	кг
	1

	13527. 
	9030
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа
	штук
	1

	13528. 
	9030
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа. Масло трансформаторное. Опр. сод. антиокислительной присадки ионол
	штук
	1

	13529. 
	9030
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа. Масло трансформаторное. Опр. сод. фурановых производных
	штук
	1

	13530. 
	4009
	Рукав 1-9-2
	м
	10

	13531. 
	1108
	Реактивы (лабораторные в комплекте)  
	штук
	1

	13532. 
	9403
	Стенд для титрования для титраторов Т5/7/9
	штук
	1

	13533. 
	9027
	Спектрофотометр UV5 УФ-Видимого диапазона (190-1100 нм), с технологией FastTrack
	штук
	1

	13534. 
	7017
	Стеклянная кювета, крышка из ПТФЭ
	штук
	6

	13535. 
	9403
	Стул лабораторный LK Special Standart п/у /ролики/ (пр-во Польша) 
	штук
	13

	13536. 
	3909
	СТС 2400-1 стойка стеллажа лабораторного (комплект) Высота стойки – 2400 мм.
	штук
	2

	13537. 
	3909
	СТП 600х600-1 полка стеллажа лабораторного Габариты (ДхГ), мм: 600х600.

	штук
	12

	13538. 
	8541
	Соединение 
	штук
	9

	13539. 
	9027
	Титратор автоматический кулонометрический C30SD
	штук
	1

	13540. 
	9027
	Титратор автоматический Т7 Excellence

	штук
	1

	13541. 
	7411
	Трубка медная капиллярная 1/8"
	штук
	6

	13542. 
	8415
	Термостат колонок 5.868.052-01
	штук
	1

	13543. 
	7020
	Трубка вакуумная TCM 6/14
	штук
	2

	13544. 
	8501
	Термометр ASTM 19С , 21С
	штук
	2

	13545. 
	7503

3917
	Труба 8х1 12Х18Н10Т, 25х3 Ст4сп


	м
	101

	13546. 
	3923
	Тара (лабораторные в комплекте)  
	штук
	1

	13547. 
	2839
	Упаковка молекулярных сит, 250 г. Микропористая керамика для защиты титрантов от влияния окружающей среды
	штук
	1

	13548. 
	4002
	Уплотнитель для бутылей с реактивами
	штук
	10

	13549. 
	2839
	Упаковка молекулярных сит, 250г
	штук
	2

	13550. 
	9033
	Устройство для составления двухфазной системы 5.885.021
	штук
	1

	13551. 
	9032
	Устройство для достижения равновесия 4.464.016
	штук
	1

	13552. 
	4823

8421
	Фильтр PVDF 0,45 мкм 13 мм нестерильный, 100 шт/уп
	штук
	1

	13553. 
	4823

8421
	Фильтры мембранные Nylon D=47 мм, 0,45 мкм, 100 шт/уп
	штук
	1

	13554. 
	7326
	ФР.1.31.2011.11313 Методика измерения массовой концентрации нефтепродуктов в воде на анализаторе    АН-2    
	штук
	1


	13555. 
	9027
	Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" исп.2 (5)
	штук
	1

	13556. 
	9027
	Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" исп.2 (7)
	штук
	1

	13557. 
	9027
	Хроматограф жидкостный "Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014" в составе: Детектор СФД (спектрофотометрический) (УФ-вид) 2.840.088-01
	    штук
	1

	13558. 
	3926
	Хомут 1Л 10-16-6
	штук
	10

	13559. 
	9018
	Шприцы для ввода образца 10 мл, 100 шт
	штук
	1

	13560. 
	9018
	Шприц 4.056.011 (объем 20мл, с металлическим поршнем, для трансформаторного масла)
	штук
	16

	13561. 
	9018
	Шприц SGE-Chromatec-01-10мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой
	штук
	2

	13562. 
	9018
	Шприц SGE 100 мкл, 100F-LC, кат. № 005300
	штук
	3

	13563. 
	9403
	Шкаф для хранения ЛВЖ 
	штук
	1

	13564. 
	8536
	Фототрод DP5
	штук
	1

	13565. 
	9027
	378 Стандартные вискозиметры Кэнон-Фенске для KV5000
	штук
	2

	13566. 
	9027
	378 Вискозиметры Кэнон-Фенске противоточные для KV5000
	штук
	2

	13567. 
	9027
	378 Вискозиметры Уббелоде для KV5000
	штук
	2

	13568. 
	9403
	02-11.000 шкаф для баллонов ШЛ-10.1 Габариты (ДхГхВ),мм: 625x625x2050.
	штук
	1

	13569. 
	9403
	02-11.000 шкаф для баллонов ШЛ-10.1 Габариты (ДхГхВ),мм: 400x450x2050.
	штук
	1

	13570. 
	8481
	04-03.122 кран для горючих газов с наружным управлением 

	штук
	2

	13571. 
	8414
	04-04.221 зонт вытяжной Габариты (ДхГхВ), мм: 1800х750х350.
	штук
	2

	13572. 
	8418, 9403
	21-01.721 стол лабораторный СЛ-06.7 Габариты (ДхГхВ), мм:  1500х750х750 , 1200х750х750 (для работы сидя).

	штук
	5

	13573. 
	8418
	21-04.521 надстройка сервисная МРЛ-23.3, Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х330х1000.
	штук
	7

	13574. 
	9403
	21-04.511 надстройка сервисная МРЛ-23.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х330х1000.
	штук
	2

	13575. 
	9403
	21-04.913 надстройка сервисная МРЛ-21.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х350х900.
	штук
	4

	13576. 
	8418
	21-04.903 надстройка сервисная МРЛ-21.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х350х900.
	штук
	2

	13577. 
	8418
	21-04.522 надстройка сервисная МРЛ-24.3 Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х600х1000.
	штук
	2

	13578. 
	8516
	21-04.512 надстройка сервисная МРЛ-24.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х600х1000.
	штук
	3

	13579. 
	8418
	21-07.101 стол для весов МРЛ-08.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 630х430х750 (для работы сидя).
	штук
	3

	13580. 
	8438
	21-09.421 стол-мойка одинарная СМЛ-01.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х750х900.
	штук
	1

	13581. 
	8438
	21-09.421 стол-мойка одинарная СМЛ-01.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х750х900.
	штук
	1

	13582. 
	8438
	21-10.411 стол-мойка двойная СМЛ-03.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х750х900.
	штук
	1

	13583. 
	8418
	21-13.000 стол передвижной МРЛ-11.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 600(710)х500х750(800).
	штук
	1

	13584. 
	9403
	21-14.000 стол Габариты (ДхГхВ), мм: 2400(1200)х900х750 (для работы сидя).лабораторный усиленный СЛ-11.1
	штук
	1

	13585. 
	9403
	21-14.000 стол лабораторный усиленный СЛ-11.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1800х900х750 (для работы сидя).
	штук
	1

	13586. 
	9403
	21-14.000 стол лабораторный усиленный СЛ-11.3 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х900х750 (для работы сидя)
	штук
	5

	13587. 
	9403
	21-14.701 стол лабораторный усиленный СЛ-11.3 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х750х750 (для работы сидя)

	штук
	1

	13588. 
	9403
	21-14.711 стол лабораторный усиленный СЛ-11.5 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х750х750 (для работы сидя).
	штук
	2

	13589. 
	8418,8423

9403
	21-14.721 стол лабораторный усиленный СЛ-11.6 Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х750х750 (для работы сидя).
	штук
	5

	13590. 
	9403
	21-14.731 стол лабораторный усиленный СЛ-11.9 Габариты (ДхГхВ), мм: 1800х750х750 (для работы сидя).
	штук
	2

	13591. 
	9403
	21-15.710 стол лабораторный островной СЛ-14.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х1500х750 (для работы сидя).
	штук
	3

	13592. 
	9403
	21-15.721 стол лабораторный островной СЛ-14.3 Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х1500х900 (для работы стоя).
	штук
	2

	13593. 
	9403
	21-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-18.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х520х510.
	штук
	1

	13594. 
	9403
	21-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-18.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1400х520х510.
	штук
	1

	13595. 
	9403
	21-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-19.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 1100х520х510.
	штук
	1

	13596. 
	9403
	21-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-19.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х520х510.
	штук
	4

	13597. 
	9403
	21-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 800х520х510.
	штук
	1

	13598. 
	8418, 9403
	21-22.713 тумба подвесная лабораторная МРЛ-18.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 500х520х510.
	штук
	11

	13599. 
	9403
	21-22.771 тумба подвесная лабораторная МРЛ-19.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1100х520х530.
	штук
	3

	13600. 
	9403
	21-22.771 тумба подвесная лабораторная МРЛ-19.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 1100х520х510.
	штук
	2

	13601. 
	9403
	21-22.781 тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х520х670.
	штук
	4

	13602. 
	9403
	22-01.622 шкаф для реактивов ШЛ-04.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920(1940).
	штук
	1

	13603. 
	9403
	22-01.812 шкаф для реактивов ШЛ-05.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920(1940).
	штук
	1

	13604. 
	9403
	22-01.812 шкаф для реактивов ШЛ-05.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920(1940).
	штук
	4

	13605. 
	9403
	22-02.712 шкаф для посуды ШЛ-07.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 600х400х1920.
	штук
	1

	13606. 
	8418
	22-02.714 шкаф для посуды ШЛ-06.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.
	штук
	1

	13607. 
	9403
	22-02.722 шкаф для посуды ШЛ-07.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х400х1920.
	штук
	2

	13608. 
	8418,8423,9403
	22-02.724 шкаф для посуды ШЛ-06.2 Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.
	штук
	4

	13609. 
	9403
	22-03.711 шкаф для одежды ШЛ-08.3 Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.
	штук
	5

	13610. 
	8414
	22-06.728 шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-06.2 Габариты рабочей зоны (ДхГхВ), мм: 1350(1236)х545х1395. Габариты шкафа (ДхГхВ), мм: 1500x850x2400(2600).
	штук
	2

	13611. 
	9403
	22-06.738 шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-06.4 Габариты рабочей зоны (ДхГхВ), мм: 1650(1536)х545х1395. Габариты шкафа (ДхГхВ), мм: 1800x850x2400(2600).
	штук
	1

	13612. 
	9403
	22-10.711 шкаф для муфельных печей ШЛ-12.1 Габариты рабочей зоны (ДхГхВ), мм: 842х663(714)х998. Габариты (ДхГхВ),мм: 900x750x1920.
	штук
	1

	13613. 
	9403
	22-11.721 шкаф для баллонов ШЛ-10.3 Габариты (ДхГхВ),мм: 900x600x1920.
	штук
	1

	13614. 
	8516
	24-01.122 Блок электрический на три розетки (220В, 3 кВт, IP54) и автоматом 16А, с пак. электроподг. 
	штук
	1

	13615. 
	8516
	24-01.122 Блок электрический на три розетки (220В, 3 кВт, IP54) и автоматом 16А, с пак. электроподг. Габариты (ШхГхВ), мм: 120х100х200. 
	штук
	18

	13616. 
	8516
	24-04.520 надстройка под дистиллятор МРЛ-30.1 Габариты (ДхГхВ), мм: 400х400х300.
	штук
	1

	13617. 
	9403
	61-01.731 стол лабораторный СЛ-06.9 Габариты (ДхГхВ), мм:  1800х620х750 (для работы сидя).
	штук
	2

	13618. 
	9025
	250-000-12C Термометр ASTM 12С
	штук
	1

	13619. 
	7017
	332-002-018 Градуированные цилиндры, 100 мл
	штук
	7

	13620. 
	7010
	332-004-002 Смотровая пробирка
	штук
	6

	13621. 
	2027
	355-001-003 Белое минеральное масло, контейнер 5 галлонов
	штук
	1

	13622. 
	3923
	355-001-004 Теплопередающая силиконовая жидкость, контейнер 5 галлонов
	штук
	1

	13623. 
	6805
	380-220-001 Полировальная бумага, зернистость 220, 50 л/уп
	штук
	1

	13624. 
	8479
	505-30080-00 Мешалка магнитная с датчиком температуры Pt 1000 и штативом MR Hei-Tec Package
	штук
	1

	13625. 
	9025
	509-67910-00 Датчик температуры Pt 1000, нержавеющая сталь
	штук
	1

	13626. 
	8516
	9010-0335 Шкаф с естественной конвекцией ED115
	штук
	1

	13627. 
	8516
	9010-0347 Шкаф с принудительной конвекцией FD 240
	штук
	2

	13628. 
	7318
	339793 Резьбовая шпилька AM8x1000 4.8 оцинк
	штук
	20

	13629. 
	3926
	386402 Трубный хомут MP-HI 8-12 M8/M10
	штук
	75

	13630. 
	9027
	30046253 Прибор лабораторный трехканальный S470-K с модулями pH/ОВП и УЭП и электродом
	штук
	1

	13631. 
	8423
	30111662 Весы OHAUS AX224RU, предел взвешивания 220г, цена деления 0,0001 г.
	штук
	1

	13632. 
	9398
	51105606 Набор для смены реагентов для титраторов Cx
	штук
	1

	13633. 
	8423
	80251576 Весы прецизионные PA512С, предел взвешивания 510 г, цена деления 0,01 г, внутренняя калибровка
	штук
	2

	13634. 
	9027
	GO25772 Анализатор загрязнения жидкостей       ГРАН-152 
	штук
	1

	13635. 
	8421

9030
	GO25772 Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В
	штук
	1

	13636. 
	8421

9030
	GO25772 Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М-3-МОЛНИЯ
	штук
	1

	13637. 
	8418
	LKexv 3910 Шкаф холодильный LKexv 3910
	штук
	1

	13638. 
	8514
	LV091H1RN Печь муфельная для озоления LVT 9/11 с контроллером B410
	штук
	1

	Метизы



	13639. 
	7318
	Болт разные (с шестигранной головкой) 
	штук
	22220

	13640. 
	7318
	Болт с грибовидной головкой и квадратным подголовником  и гайка с насечкой (комплект)
	комплект
	5600

	13641. 
	7318
	Болт с грибовидной головкой и квадратным подголовником  и гайка с насечкой (комплект)
	комплект
	11352

	13642. 
	7318
	Болт с грибовидной головкой и квадратным подголовником  и гайка с насечкой (комплект)
	штук
	20590

	13643. 
	7318
	Болты, шайбы диаметр разные  
	кг
	150

	13644. 
	7318
	Гайка разные (с насечкой, пружиной шестигранная,  для подвешивания профиля) 
	штук
	68930

	13645. 
	7318
	Винт
	штук
	450

	13646. 
	7318
	Уплотнительная шайба медная, G1/2
	штук
	15

	13647. 
	7318
	Саморез с пресшайбой

	штук
	8000

	13648. 
	7318
	Шайба разные (оцинкованная, пружинная,  кузовная и для кровли д)
	штук
	17658

	13649. 
	7318
	Шайба усиливающая
	штук
	11360

	Гидромеханическое оборудование и их части 

	13650. 
	7309
	Бак сбора конденсата
	комплект
	1

	13651. 
	8481
	Затворы дисковые поворотные условный проход 400мм. 
	тонна
	10

	13652. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый ON80 PN16 12Х18Н10Т, комплектно с ответными фланцами тип 0112Х18Н10Т. прокладками и крепежом
	комплект
	2

	13653. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16 Ст20, комплектно с ответными фланцами тип 01 Ст4сп, прокладками и крепежом
	комплект
	2

	13654. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16, комплектно с ответными фланцами типа 0112Х18Н10Т, прокладками и крепежом 
	комплект
	2

	13655. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN40 PN80 12Х18Н10Т, комплектно с ответными фланцами тип 11 12Х18Н10Т. прокладками и крепежом
	комплект
	2



	13656. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN80 12Х18Н10Т, комплектно с ответными фланцами тип 11 12Х18Н10Т, прокладками и крепежом
	комплект
	7

	13657. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 12Х18Н10Т, комплектно с ответными фланцами тип 01 12Х18Н10Т, прокладками и крепежом
	комплект
	1



	13658. 
	8415
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 Ст20, комплектно с ответными фланцами тип 01 Ст4сл. прокладками и крепежом
	комплект
	1

	13659. 
	9026
	Клапан обратный литой фланцевый ON50 PN80 12Х18Н10Т. комплектно с ответными фланцами тип 11 12Х16Н10Т. прокладками и крепежом
	комплект
	1

	13660. 
	9026
	Клапан запорный игольчатый DN15 PN100, комплектно с ниппелями 12Х18Н10Т под приварку
	штук
	2

	13661. 
	9026
	Клапан запорный игольчатый DN15 PN16, комплектно с ниппелями 12Х18Н10Т под приварку
	штук
	2

	13662. 
	9026
	Клапан запорный DN15 PN250 с продувочным вентилем (накидная гайка/наружная резьба) G1/2, нерж. сталь 1.4571
	штук
	2

	13663. 
	7307
	Отводы разных диаметров


	штук
	500

	13664. 
	8421
	Оборудование системы фильтрации 
	комплект
	1

	13665. 
	7307
	Переход разных диаметров 
	штук
	80

	13666. 
	8537
	Система измерения гидравлических велечин временных агрегатов 
	тонна
	30

	13667. 
	8537
	Система АВР КРУ 6Кв и автоматика ввода РДЭС 
	тонна
	13

	13668. 
	3917
	Тройник 89x6-12X18Н1 ОТ
	штук
	2

	13669. 
	3917
	Тройник 89х6-Ст4сп
	штук
	1

	13670. 
	3917
	Тройник 89х557х4-12Х18Н10Т
	штук
	1

	13671. 
	3917
	Тройник 45x4-12X18Н10Т
	штук
	4

	13672. 
	3917
	Тройник 32Х4-12Х18Н10Т
	штук
	7

	13673. 
	8421
	Фильтр для очистки сжатого воздуха DN25 PN10 МПа. 0=275 мЗ/ч, фильтрующий элемент 15мкм, комплектно с продувочным клапаном, присоединительными муфтами 12Х18Н10Т
	штук
	1

	Электрооборудование и их части



	13674. 
	8536
	Вилка кабельная ICAT 416-P6, 16А, 3P+N+E, IP44, 6ч 
	штук
	32

	13675. 
	8536
	Вилка ВШ-п-2-IP43-01-10/42 (У-87РБ) с шнуром 1м.
	штук
	79

	13676. 
	8536
	Импульсное Реле ITL 16А1НО 230В АС 110В DC 50-60ГЦ  
	штук
	6

	13677. 
	8544
	Кабель 2х2,5мм,  4х2,5мм, 4х6мм , 4х10мм
	м
	4200

	13678. 
	8544
	Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG CCA (305м) ПВХ, серый 
	упаковка
	3

	13679. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 5х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	900

	13680. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 5х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	800

	13681. 
	8544
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	150

	13682. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	17545

	13683. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	1250

	13684. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 
ГОСТ 1508-78
	м
	200

	13685. 
	8544
	DLP Кабель-канал 150x50
	м
	430

	13686. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	2200

	13687. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 
ГОСТ 1508-78

	м
	11300

	13688. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 
ГОСТ 1508-78 
	м
	6400

	13689. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 
ГОСТ 1508-78 
	м
	1400

	13690. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг-LS 4х4
	м
	150

	13691. 
	8544
	Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG CCA (305м) ПВХ, серый
	упаковка
	4

	13692. 
	8544
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	270

	13693. 
	8544
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 Кабэкс
	м
	520

	13694. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	1300

	13695. 
	8544
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	1000

	13696. 
	8544
	Кабель ВВГнг(A)-LS 5х10 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 
	м
	950

	13697. 
	8544
	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78 
	м
	3100

	13698. 
	8544
	Кабель витая пара народный U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG CCA (305м) ПВХ, серый 
	упаковка
	5

	13699. 
	8536
	Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм 
	штук
	750

	13700. 
	8536
	Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.25мм, IP55, 150х110х70мм
	штук
	1015

	13701. 
	8539, 8512
	Лампа светодиодная А60 - 12 Вт-220 В -4000 К–E27 TDM 
	штук
	28

	13702. 
	8538
	Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод. 
	штук
	200

	13703. 
	8505
	Магнитный железоотделитель 
	штук
	1

	13704. 
	9405
	Овальный светильники, прожекторы
	штук
	100

	13705. 
	9405, 8536
	Патрон карболитовый настенный, Е27, черный. наклонный, TDM 
	штук
	28

	13706. 
	9405
	Прожектор 120Вт
	штук
	40

	13707. 
	8536
	Розетка РШ-п-2-0-IP43-02-10/42
	штук
	29

	13708. 
	8536
	Розетка для монтажа на поверхность 416RS6, 16A, 3P+N+E, IP44, 6ч
	штук
	32

	13709. 
	8536
	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., серая
	штук
	200

	13710. 
	8536
	Розетка настенная с мех-ой блокировкой и верхним расположением разъема IP44 32А 3P+E+N 400В 
	штук
	1

	13711. 
	8536
	Розетка настенная с мех-ой блокировкой и боковым расположением разъема IP67 125А 3P+E+N 400В 
	штук
	37

	13712. 
	8536
	Реле 4 co светодиод 230в перем тока rxm4ab2p7 
	штук
	80

	13713. 
	9405
	Светильник светодиодный аварийный BS-541/3-8х1 INEXI LED 1/3ч IP65 (UNIVERSAL)

	штук
	253

	13714. 
	9405
	Светильник переносной СРП-01 10м 12/24 Техник 12002
	штук
	5

	13715. 
	9405
	Светильник LB/S C ECO LED 75 5000K
	штук
	6

	13716. 
	9405
	Светильник светод перенос ДРО 2060,60LED
	штук
	10

	13717. 
	8544
	Силовой кабель КВВГЭнг(А)-LC и КВВГЭнг(А)-FRLC
	кг
	40000

	13718. 
	8536
	УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА ИЭК 
	штук
	4

	13719. 
	8536
	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА ИЭК 
	штук
	3

	13720. 
	8536
	УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА ИЭК
	штук
	7

	13721. 
	8536
	УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА ИЭК (кр.24шт)
	штук
	1

	13722. 
	8537
	Шкафи электрической защиты генераторов и системы пробуждения трансформаторов разные 
	тонна
	40

	13723. 
	8535

8537
	Шкаф устройства высшего напряжения (УВН) с выключателем нагрузки и заземляющим ножом. Uном=6кВ, Iном=70А. Ввод силового кабеля ПвВнг(А)-LS 3x120/95 мм² сверху.           Вывод силового кабеля ПвВнг(А)-LS 3x120/95мм² сверху
	штук
	2

	13724. 
	8536
	Щит освещения (щиток освещения )
	штук
	26

	13725. 
	8536
	Щиток настен. с дверцей, 4 мод.,IP65 
	штук
	15

	13726. 
	8535

8537
	Щит автоматического переключения на резерв, 220В, 50Гц, навесной, тип аппарата на вводе-выключатель-разъединитель (АВР на контакторах), со степенью защиты IP54, Iн=16А, габариты (ШхВхГ) 300х300х200мм, климатического исполнение -УХЛ, категория размещения  -3, подключение кабелей-снизу сейсмостойкость - 9 баллов
	штук
	9

	13727. 
	8535

8537
	Щит автоматического переключения на резерв, 380В, 50Гц, навесной, тип аппарата на вводе-выключатель-разъединитель (АВР на контакторах), со степенью защиты IP54, Iн=16А и Iн=40А,  габариты (ШхВхГ) 400х500х200мм, климатического исполнение -УХЛ, категория размещения  -3, подключение кабелей-снизу сейсмостойкость - 9 баллов
	штук
	6

	13728. 
	8535

8537
	Щит автоматического переключения на резерв, 380В, 50Гц, навесной, тип аппарата на вводе-выключатель-разъединитель (АВР на контакторах), со степенью защиты IP54, Iн=63А, габариты (ШхВхГ) 400х600х250мм, климатического исполнение -УХЛ, категория размещения  -3, подключение кабелей-снизу сейсмостойкость - 9 баллов
	штук
	3

	13729. 
	8301,8531, 8536
	Этюд Ip44 О/У 1-клавишный выключатель 10 Ах, белый, Россия   
	штук
	226

	13730. 
	8536
	Этюд Ip44 O/У Розетка с заземлением со шторками и  без шторок 16А 250B, белый, Россия  

	штук
	101

	13731. 
	8535

8537
	Ящик с выключателем-разъединителем трехполюсным, 380В, 50Гц, со степенью защиты IP54, Iн=100А, габариты (ШхВхГ) 250х420х190 мм, климатическое исполнение- УХЛ, категория размещения -3
	штук
	1

	13732. 
	8538
	Mistral 65 бокс настенный 8М непрозрачная дверь 
	штук
	4

	Контрольно-измерительные приборы



	13733. 
	9026
	Манометр электронный ЭКМ-2005-ДИ-ИМ16М- 0-IV-t0550-220-42-G2. Предел измерений 0...10 МПа. Диаметр корпуса 117мм. Класс точности 1.0
	штук
	1



	13734. 
	9026
	Манометр электронный ЭКМ-2006-ДИ-ИМ1,6М- D4V-K>550-220-42-<32. Предал измерений 0...1,6 МПа. Диаметр корпуса 117мм. Класс точности 1,0
	штук
	2

	13735. 
	9026
	Манометр показывающий, предел измерений 0...10 МПа, диаметр корпуса 100мм, класс точности 1,0
	штук
	1

	13736. 
	9026
	Манометр показывающий, предел измерений 0...1.6 МПа. диаметр корпуса 100мм, класс точности 1.0
	штук
	1

	13737. 
	9026
	Электронный прибор для измерения и контроля давления, расходомеры жидкостей и работы датчиков
	тонна
	2

	Механизмы и их запасные части



	13738. 
	8467
	Болгарка BOSH-230
	штук
	1

	13739. 
	8474
	Броня неподвижная конусной дробилки SMH-250F
	штук
	1

	13740. 
	8474
	Броня подвижная конусной дробилки SMH-250F
	штук
	1

	13741. 
	3926,8207
	Било роторной дробилки Liming 1214
	комплект
	2

	13742. 
	8479
	Вибратор  (Vibrator)
	штук
	1

	13743. 
	7318
	Втулка коническая конусной дробилки SMH-250
	штук
	1

	13744. 
	7318
	Втулка цлиндрическая  конусной дробилки SMH-250
	штук
	1

	13745. 
	8474
	Клин нижний неподвижной плиты
	штук
	2

	13746. 
	8474
	Клин нижний подвижной плиты

	штук
	2

	13747. 
	8474
	Конусная дробилка Liming CSB 160 мелкого дробления
	штук
	1

	13748. 
	8474
	Отражательные броны роторной дробилки Liming 1214
	упаковка
	2

	13749. 
	8474
	Подпаятник сферический конусной дробилки SMH-250
	штук
	1

	13750. 
	8482
	Подшипник 3520 и 22332
	штук
	5

	13751. 
	3926
	Полиуретановые сита 20*20мм для грохота S5X1845-3
	штук
	1

	13752. 
	7320
	Пружина опорной чаши
	штук
	16

	13753. 
	3916
	Ремень SPC-5600, В2400,С4500 ва С7100
	штук
	76

	13754. 
	8412
	Ремкомплект гидроцлиндра конусной дробилки SMH-250
	упаковка
	6

	13755. 
	8474
	Сито яч. 5*5мм  и  20*20мм для грохота S5X1845-3
	штук
	10

	Технические двери/ворота

	13756. 
	7308
	Ворота ВП 2380*2460мм, открывание правое наружное, с порогом, наличником, равнопольные, окрас 9022, распашные
	штук
	1

	13757. 
	7308
	Ворота ВП 2480*2460мм, открывание правое наружное, с порогом, наличником, равнопольные, с доводчиком,окрас 9022, распашные
	штук
	1

	13758. 
	7308
	Ворота технические двупольные, 4480*4720 мм, открывание правое наружное, равнопольные, окрас 1001
	штук
	1

	13759. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая 2080х860мм, открывание левое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	7

	13760. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая 2080х860мм, открывание правое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	16

	13761. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  1970*660мм, открывание правое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	1

	13762. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*960мм, открывание правое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	3

	13763. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*960мм, открывание левое наружное, с доводчиком, окрас 9022 
	штук
	5

	13764. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*1460мм, открывание правое наружное, с доводчиком, равнопольные окрас 9022
	штук
	1

	13765. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*760мм, открывание правое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	1

	13766. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*760мм, открывание правое наружное,  окрас 9022
	штук
	4

	13767. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДГ(EIS60) Остекл, 2080*960мм, открывание левое внутреннее, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	3

	13768. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*760мм, открывание левое наружное,  окрас 9022
	штук
	3

	13769. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) Остекл, 2080*960мм, открывание правое наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	8

	13770. 
	7308
	Дверь ДМ Техническая  2080*670мм, открывание правое наружное,  окрас 9022
	штук
	4

	13771. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2360*960мм, открывание правое  наружное, с доводчиком, окрас 9022
	штук
	5

	13772. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДГ(EIS60) 2080*760мм, открывание левое  наружное, с доводчиком, окрас 9022 
	штук
	1

	13773. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2080*960мм, открывание левое  наружное, с доводчиком, окрас 9022 
	штук
	5

	13774. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2080*860мм, открывание левое  внутреннее, с доводчиком, окрас 9022 
	штук
	1

	13775. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2030*920мм, открывание левое  наружное, с доводчиком, окрас 7042 
	штук
	2

	13776. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2030*920мм, открывание правое  наружное, с доводчиком, окрас 7042 
	штук
	10

	13777. 
	7308
	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) 2080*860мм, открывание правое  наружное, с доводчиком, окрас 9022 
	штук
	2

	13778. 
	7308
	Двери и ворота из черных металлов ДМ техническая с доводчиком окрас 
	штук
	100

	Сплит-система и их части



	13779. 
	8415
	Кондиционер Gree  (комплект) 
	комплект
	41

	13780. 
	7411
	Трубка медная с изоляцией 6мм-28 мм
	м
	1974

	13781. 
	2711
	Фреон 410
	кг
	90

	13782. 
	3926
	Подставки 
	штук
	10

	Оборудование для пожарной безопасности



	13783. 
	7307
	Бочонок латунный G-2 L=100 мм Ду50 
	штук
	11

	13784. 
	3926
	Блок управления BS-TELECONTROL-1 Белый свет а16749
	штук
	4

	13785. 
	3926
	Блок управления BS-TELECONTROL-1 Белый свет а16749
	штук
	7

	13786. 
	7306
	Воздуховод из нержавеющей стали класса П по ГОСТ  5582-75 толщиной не менее 0,8 мм разними сечением 
	м
	110

	13787. 
	3925
	Вертикальный подвес двойной 41х41, L1500, горячеоцинкованный 
	штук
	8

	13788. 
	7616
	Внутренняя алюминиевая вентиляционная решетка нерегулируемая
	штук
	18

	13789. 
	3926
	Держатель DN 17 мм, полиамид, цвет черный 
	штук
	280

	13790. 
	3926
	Держатель с хомутиком, д.25 - 63мм 
	штук
	100

	13791. 
	8414
	Дымосос в составе передвижной установки АССпас  L=2500 м3/ч, N=1,5 кВт, n=3000 об/мин в комплекте со всасывающим рукавом 5м и напорным рукавом 10м, комплект автоматики со шкафом управления
	комплект
	1

	13792. 
	8481
	Дисковый поворотный затвор Ду=200 мм с электроприводом U=230B серии SG07.1
	штук
	2

	13793. 
	7307
	Заглушка 32х2 ГОСТ 17379-2001
	штук
	3

	13794. 
	7019
	Изоляционная коробка 2 мод. 
	штук
	7

	13795. 
	7307

8424
	Комплект системы пожаротушения SERGI на 3 реактора (включая БОМГ и турбопроводы)
	комплект
	1

	13796. 
	8415
	Кран трехходовой DN15 PN25 (накидная гайка/ наружная резьба) G1/2, латунь
	штук
	3

	13797. 
	8481
	Кран шаровой приварной DN 10 PN16
	штук
	6

	13798. 
	8481
	Клапан противопожарный нормально-открытый с электроприводом U=230В и разными  сечениями  
	штук
	163

	13799. 
	8481
	Клапан воздушный регулирующий разным сечением  700х400мм
	штук
	120

	13800. 
	8481
	Клапан противопожарный нормально  закрытый EI 120 с электроприводом BELIMO U=220В в комплекте с решеткой PD2 сечением 900х500мм
	штук
	4

	13801. 
	8481
	Клапан противопожарный нормально  закрытый EI 90 сечением 800х800мм
	штук
	1

	13802. 
	8481
	Клапан противопожарный нормально  закрытый EI 90 сечением 800х500мм
	штук
	5

	13803. 
	8481
	Клапан противопожарный дымовой  EI 90 с электроприводом BELIMO U=220В  сечением: 900х500мм
	штук
	10

	13804. 
	7322
	Клапан воздушный утепленный с электроприводом BELIMO U=220В  сечением: 900х500мм
	штук
	1

	13805. 
	7322
	Клапан воздушный утепленный с электроприводом BELIMO U=220В  сечением: 450х1000мм
	штук
	1

	13806. 
	8481
	Клапан противопожарный нормально-открытый с электро-приводом U=230B с возвратной пружиной  и  разними сечением  
	штук
	21

	13807. 
	8481
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом
	штук
	6

	13808. 
	8481
	Клапаны воздушные, обратные и редукционные противопожарные  прямоуголного сечения и их защитная сетка
	тонна
	15

	13809. 
	8481
	Клапан регулирующий ручной
	штук
	3

	13810. 
	8481
	Клапан обратный
	штук
	4

	13811. 
	8481
	Клапан обратный круглый сечением ø 315 мм
	штук
	4

	13812. 
	7308
	Лоток перфорированный 100х50 L3000
	м
	30

	13813. 
	7305
	Муфта гибкая труба-коробка, IP65, д.20мм, 25мм
	штук
	2845

	13814. 
	7305
	Муфта гибкая труба-коробка, IP65, д.25мм
	штук
	1500

	13815. 
	7305
	Муфта гибкая труба-коробка, IP65, д.20мм 
	штук
	300

	13816. 
	7305
	Муфта гибкая труба-труба, IP65, д.20мм 
	штук
	400

	13817. 
	7305
	Муфта гибкая труба-труба, IP65, д.25мм 
	штук
	2306

	13818. 
	7305
	Муфта труба-коробка DN 17 мм, М20х1,5, полиамид, цвет черный 
	штук
	70

	13819. 
	7305
	Муфта труба-коробка, IP67, М20х1.5, д.20мм
	штук
	20

	13820. 
	7305
	Муфта труба-коробка, IP67, М32х1.5, д.32мм
	штук
	20

	13821. 
	3917
	Муфта для труб гофрированных, IP40, д.25мм
	штук
	35

	13822. 
	4008
	Огнезащитное самоклеющееся покрытие с пределом огнестойкости EI30 t=2.5мм
	м2
	24

	13823. 
	6806
	Огнезащитный материал толщиной 5мм 1НФ с пределом огнестойкости EI30
	м2
	327

	13824. 
	6807
	Огнезащитное покрытие «Kleber» и огнезащитное базальтовый материал PRO-МБОР-5-1РФ с шнуром BOS
	тонна
	3

	13825. 
	8301
	Переключатель 1-клавишный, IP44, для открытого монтажа, серия ocean, цвет серый/сине-зелёный
	штук
	4

	13826. 
	3926
	Переключатель со шнурком, IP44, для открытого монтажа, серия ocean, цвет альпийский белый 
	штук
	4

	13827. 
	3925
	Рамка 2м Белая MSC N 
	штук
	7

	13828. 
	7318
	Резьба приварная 
	штук
	230

	13829. 
	3916
	С-образный профиль 41х21, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный 
	штук
	12

	13830. 
	3926, 7308, 8536 
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 IEK 
	штук
	2741

	13831. 
	7307
	Тройник разных диаметров
	штук
	150

	13832. 
	8526
	Устройство дистанционного управления TELECONTROL IP20 Белый свет а4328
	штук
	6

	13833. 
	3917
	Угольник 90-1-25,  90-2-32 , 90-2-50

 ГОСТ 8946-75
	штук
	131

	13834. 
	7310
	Ящик ЯУО9601-3674 40А IP54 (1861-25-606)
	штук
	2

	Кабельные конструкции



	13835. 
	8302
	Арка фиксированная, внутренняя 90⁰ 600х100мм
	штук
	16

	13836. 
	9024
	Арка универсальная, внешний изгиб, ширина 400мм
	штук
	1

	13837. 
	8412
	Консоль MQK-41/300
	штук
	   123

	13838. 
	8412
	Консоль усиленная (сварная) оцинкованная,
	штук
	294

	13839. 
	8412
	Консоль кабельная, оцинкованная,
	штук
	2388

	13840. 
	8412
	Консоль настенная для монтажа в профиль 
	штук
	413

	13841. 
	8412
	Консоль настенная сварная 500 мм
	штук
	2

	13842. 
	3925
	Короб электротехнический стальной      КП-оцинкованный
	м
	184

	13843. 
	7326
	Крепление лотка к стене для вертикального монтажа осн.200-600
	штук
	516

	13844. 
	7326,7308
	Крышка лотка на прямой элемент, оцинкованная, В-200-750 1=3000 мм, 

мм
	м
	552

	13845. 
	7308
	Крышка лотка на прямой элемент, оцинкованная, В-400, 1=900
	штук
	1

	13846. 
	7326
	Крышка угла горизонтального 90⁰ R300, 300мм
	штук
	8

	13847. 
	7308
	Крышка угол горизонтальный 90⁰ радиус 300мм
	штук
	1

	13848. 
	9015
	Крышка угла горизонтального 90° R150, 300 мм, 90° R450, 300 мм
	штук
	2

	13849. 
	7326
	Крышка арки фиксированной, внутреней, 300мм
	штук
	4

	13850. 
	7308
	Крышка арки гибкой, внешней, ширина 400 мм
	штук
	1

	13851. 
	7216
	Крышка кабель роста 200х3000 мм, 300х3000 мм
	м
	10

	13852. 
	7216
	Крышка  кабель рост 300х3000 мм
	м
	9

	13853. 
	7326
	Крышка лотка на прямой элемент, оцинкованная, В-300, В-400, 1=3000 мм
	м
	30

	13854. 
	7326
	Крышка лотка на прямой элемент, оцинкованная
	м
	1884

	13855. 
	7216
	Кабель оцинкованный
	м
	130

	13856. 
	7216
	Кабель рост  оцинкованный 200х50х3000 мм
	м
	30

	13857. 
	7216
	 Кабель рост  оцинкованный 300х50х3000 мм
	м
	105

	13858. 
	7216
	 Кабель рост  оцинкованный 300х100х3000 мм
	м
	9

	13859. 
	7326, 3925
	Крепление к потолку, Профиль Двойной (83х41), оцинкованный
	штук
	60

	13860. 
	7326
	Лоток кабельный, лестничного типа оцинкованный
	м
	8751

	13861. 
	7326
	Неперфорированний  (сплошной) лоток, ширина 400мм
	штук
	1

	13862. 
	8412
	Настенно-напольная консоль 300 мм
	штук
	10

	13863. 
	7210

7318      
	Ответитель  Т-образный R300, 300x50мм
	штук
	4

	13864. 
	7210

7318
	Ответвитель Т-образный горизонтальный R:450 H:50 W:300 T:1.5, оцинкованный
	штук
	3

	13865. 
	7210

7318
	Ответвитель Т-образный горизонтальный R:300 H:50 W:300 T:1.5, оцинкованный
	штук
	17

	13866. 
	7318,7326
	Потолочная станина, оцинкованная
	штук
	16

	13867. 
	7326, 7318
	Потолочная станина, сдвоенная, оцинкованный
	штук
	35

	13868. 
	7326
	Пластина соединительная Х-обр., горячеоцинкованная
	штук
	16

	13869. 
	7326
	Пластина соединительная T-обр., горячеоцинкованная

	штук
	1 200

	13870. 
	8412, 7318,7326
	Прижим лотка к консоли, оцинкованный
	штук
	16360

	13871. 
	8412
	Прижим лотка к консоли, оцинкованный высота 100мм
	штук
	20

	13872. 
	8412
	Прижим лотка к консоли, оцинкованный высота 100мм
	штук
	180

	13873. 
	3912, 7216
	Профиль (41х41), 1=1000 мм, оцинкованная
	штук
	32

	13874. 
	3912
	Профиль (41х41), 1=1200 мм, оцинкованная
	штук
	5

	13875. 
	3912
	Профиль Двойной (83х41), 1=4000 мм, оцинкованная
	штук
	13

	13876. 
	3912
	Профиль Двойной (83х41), 1=6000 мм, оцинкованная
	штук
	7

	13877. 
	7216
	Профиль (41х41), 1=500 мм, 

1=700 мм, оцинкованная
	штук
	10

	13878. 
	7318
	Профиль (41х41), 1=3000 мм, оцинкованная
	м
	660

	13879. 
	7216
	Профиль Двойной (83х41), 1=4500 мм, оцинкованная
	штук
	10

	13880. 
	7326
	П-образная потолочная станина, поворотная
	штук
	92

	13881. 
	3912, 7318
	Полоса стальная горячекатанная оцинкованная 5х25 мм
	м
	175

	13882. 
	3912, 7318
	Перфорированная полоса  W:20 T:1.0 L:2000 - PG
	м
	12

	13883. 
	7326
	Перегородок высотой 85мм, оцинкованный
	м
	15

	13884. 
	7326, 7315,

7308
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний H:50, оцинкованный
	штук
	566

	13885. 
	8481
	Редукционный планки правосторонние
	штук
	6

	13886. 
	7318
	Ромбовидная гайка с пуржиной М8
	штук
	8550

	13887. 
	7318
	Ромбовидная гайка с пуржиной М12
	штук
	400

	13888. 
	7326
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний H:50, H:100, оцинкованный
	штук
	22

	13889. 
	7308
	Стойка кабельная, оцинкованная
	штук
	21

	13890. 
	3917, 7214, 7308,7318 
	Стойка кабельная, 1=400-2000 мм, оцинкованная
	штук
	2177

	13891. 
	7326
	Соединитель лотков, оцинкованный (внешний, шарнирный, регулируемый)
	штук
	57

	13892. 
	7326
	Соединитель лотков, внешний оцинкованный
	штук
	1 570

	13893. 
	7326
	Соединитель лотков H:50, оцинкованный
	штук
	390

	13894. 
	7326
	Стеновое крепление лотка, оцинкованный
	штук
	6

	13895. 
	7326
	Стеновое крепление лотка, оцинкованный
	штук
	24

	13896. 
	7326,7318
	Соединитель профелей горизонтальный, оцинкованный
	штук
	400

	13897. 
	7326
	Соединитель для лотка
	штук
	75

	13898. 
	7326
	Соединитель для лотка высота 100мм
	штук
	330

	13899. 
	7326
	Соединитель для лотка высота 50мм, 100мм
	штук
	78

	13900. 
	7326
	Соединитель для лотка глубиной 50 мм, 100 мм, 150 мм
	штук
	80

	13901. 
	7326
	Соединитель для лотка высота 50мм
	штук
	3316

	13902. 
	7326

       8441
	Станина потолочная U-образный профиль 250-1500мм
	штук
	393

	13903. 
	7318,7326
	Скоба для соединения С-образных профилей 
	штук
	80

	13904. 
	7318
	Самосверляющий шуруп S-MD 25 DZ 5,5x38
	штук
	786

	13905. 
	7214
	Сталь полосовая 5х25 мм 
	м
	60

	13906. 
	7214
	Сталь полосовая 5х40 мм оцинкованная
	м
	140

	13907. 
	7214
	Сталь полосовая 6х50 мм оцинкованная
	м
	480

	13908. 
	7214
	Сталь листовая оцинкованная х/к 1,5х1250х2500
	штук
	20

	13909. 
	7308,7318
	Скоба металлическая однолапковая 
	штук
	445

	13910. 
	8412
	С-образная консоль 1=300 мм, оцинкованная
	штук
	1 790

	13911. 
	9015
	 Угол горизонтальный 
	штук
	30

	13912. 
	7326
	 Угловой  соединитель для лотка
	штук
	20

	13913. 
	3403

8547
	Угол горизонтальный 90º R150; ширина 300мм; высота 50мм
	штук
	3

	13914. 
	9014,9015

9031
	Угол горизонтальный 90º R300; ширина 400мм; высота 50мм
	штук
	8

	13915. 
	3403,9031

8547,9015
	Угол горизонтальный 90º R300; ширина 300мм; высота 50мм
	штук
	40

	13916. 
	9015
	Угол горизонтальный 90º R300; ширина 300мм; высота 100мм
	штук
	4

	13917. 
	3403

8547, 9015
	Угол горизонтальный 90º R450; ширина 300мм; высота 50мм
	штук
	13

	13918. 
	3403

8547, 9015
	Угол горизонтальный 90º R600; ширина 300мм; высота 50мм
	штук
	30

	13919. 
	9015
	Угол горизонтальный 90º R600; ширина 400мм; высота 50мм
	штук
	23

	13920. 
	9015
	Угол горизонтальный 90º ширина 400мм; высота 50мм
	штук
	4

	13921. 
	9015
	Угол горизонтальный 90° R150, 300x100 мм, 90° R450, 300x100 мм
	штук
	2

	13922. 
	3403

8547
	Угол горизонтальный  45⁰ 200х50мм
	штук
	12

	13923. 
	3403

8547,9015
	Угол горизонтальный  45⁰ 300х50мм
	штук
	12

	13924. 
	9015
	Угол горизонтальный  45⁰ 400х50мм
	штук
	4

	13925. 
	7216

9014
	Уголок оцинкованный равнополочный 50х50х5 мм
	м
	48

	13926. 
	7326
	Уголок крепежный одиночный 50*47*5, оцинкованный
	штук
	1 700

	13927. 
	7326

9405
	Угловая потолочная станина
	штук
	100

	13928. 
	7318
	Уголок перфорированный оцинкованный 50х36х3
	штук
	240

	13929. 
	3926
	Фиксатор крышки
	штук
	180

	13930. 
	3926,7326,7318, 8412
	Фиксатор крышки  H:50, H:80 и H:100 оцинкованный
	штук
	3084

	13931. 
	3926
	Фиксатор кабельроста
	штук
	630

	13932. 
	7326
	Шарнирный соединитель для лотка (тип 1) H:50, оцинкованный
	штук
	288

	13933. 
	7326
	Шарнирный соединитель для лотка (тип 1) H:100, оцинкованный
	комплект
	90

	13934. 
	7326
	 Шарнирный  соединитель для лотка 

(тип 2) (комплект)
	штук
	4

	13935. 
	7216,7318,

3912,7214,
	L, Z, U -образный профиль  разных диаметров (оцинкованный)
	штук
	350

	Прочее



	13936. 
	7318
	Анкер стандартный 
	штук
	787

	13937. 
	7318
	Анкер стандартный М8х56
	штук
	3849

	13938. 
	7318
	Анкер стандартный М8х57
	штук
	150

	13939. 
	7318
	Анкер стандартный М10х62
	штук
	554

	13940. 
	7318
	Анкер стандартный М10х63
	штук
	100

	13941. 
	7318
	Анкер стандартный М12х75
	штук
	681

	13942. 
	7318
	Анкер Хилти M8x75
	штук
	550

	13943. 
	3506

7308,7318
	Анкер Хилти M10x90
	штук
	900

	13944. 
	7318
	Анкер Хилти M10x130
	штук
	300

	13945. 
	7318
	Анкер Хилти HST3 M8x75
	штук
	200

	13946. 
	7318
	Анкер Хилти HST3 M8x115
	штук
	5 600

	13947. 
	7318
	Анкер Хилти HST3 M10x90
	штук
	3 300

	13948. 
	7318
	Анкер Хилти HST3 M12x115
	штук
	4 600

	13949. 
	7318
	Анкер распорный м8х150
	штук
	160

	13950. 
	7318
	Анкер распорный м10х100
	штук
	8

	13951. 
	7318
	Анкер-шпилька 
	штук
	150

	13952. 
	7318
	Анкер-шпилька HST3 M10x110
	штук
	24

	13953. 
	7318
	Анкер-шпилька HST3 M12x115
	штук
	418

	13954. 
	7318
	Анкер-шпилька HST3 М20х260 -/120, М12x145 70/50
	штук
	   278

	13955. 
	7318
	Анкер-шуруп HUS3-H 6x40/5
	штук
	300

	13956. 
	7318
	Анкер-шуруп HUS3-H 6x60/5/25
	штук
	1300

	13957. 
	7318
	Анкер шуруп HUS-H 6x50/5/25
	штук
	1 080

	13958. 
	3506

7308
	Анкер шуруп HUS - H6x60/5/25 HILTI
	штук
	60

	13959. 
	7318
	Анкер забивной HKD М12х50
	штук
	7

	13960. 
	7318
	376961 Анкер забивной HKD M8x40
	штук
	100

	13961. 
	8471
	Адаптер G1/2/G1/2 В
	штук
	5

	13962. 
	3820
	Антифриз 
	литр
	2000

	13963. 
	3926

7604
	Алюминиевый крепежный Омега-профиль
	п.м
	1003

	13964. 
	3926

7604
	Алюминиевый крепежный L-профиль

	п.м
	502

	13965. 
	8536
	АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A C  
	штук
	2

	13966. 
	8536
	Блок вспомогательный, контактор, диоды, вспомагательные выключатели, переключатели  
	штук
	120

	13967. 
	3915
	Блок питания (BLOCK)
	штук
	1

	13968. 
	7318
	Вентилятор осевой L=6350 м3/ч, Р=900Па, N=4,0 кВт., с двиг. АИС112М2, п=2850 об/мин. комплект автоматики со шкафом управления
	штук
	1

	13969. 
	8414
	Вентиляторы осевые всасывающие и отталкивающие 
	тонна
	3

	13970. 
	5705
	Верхная слоя водоизоляционного ковра типа техноэпласт ЭКП
	м2
	385

	13971. 
	7307
	Гибкая вставка сечением ø 500 мм
	штук
	2

	13972. 
	3921
	Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300гр. 2х50мм
	кг
	4500

	13973. 
	7308
	Гермодверь 0,5x1.25(h) неутепленная
	штук
	3

	13974. 
	3926
	Декоративная заглушка MQZ-E41
	штук
	   119

	13975. 
	7317
	Дюбель-гвоздь HPS-16/5X30
	штук
	    15

	13976. 
	7317
	Дюбель-гвоздь HPS-1 5/5x25
	штук
	2400

	13977. 
	7326
	Диффузор круглый универсальный сечением  ø100 мм, ø125 м, ø160 мм ,          ø250 мм, ø200 мм
	штук
	90

	13978. 
	9608
	Железные поверхности жидким составом
	м2
	90

	13979. 
	7318, 7419
	Забивной анкер М10 
	штук
	52

	13980. 
	9024
	Запасные части на гарантийный период
	комплект
	1

	13981. 
	7610
	Заклепка вытяжная алюминиевая 4*6, 4*10
	штук
	2000

	13982. 
	3926

7604
	Заглушка Пи-профиль
	п.м
	1003

	13983. 
	8536
	Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG16, д.9 - 14мм 
	штук
	1

	13984. 
	8547
	Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм 
	штук
	1

	13985. 
	3926
	Изделия из пластмассы используемое в системе осушения проточной часты агрегатов и системы и системы дренажа осушения проточной отводящих туннелей  и системы дренажа скалного массива 
	тонна
	0,5

	13986. 
	5603
	Иглопробивной геотекстиль 300г/м2
	м2
	1220

	13987. 
	6807
	Изделия из асфальта – Изол в рулонах.
	кг
	16800

	13988. 
	2715
	Каучуковая мастика 
	тонна
	20

	13989. 
	8536
	Контрольное реле
	штук
	20

	13990. 
	7318
	Комплек болтового соединения с шестигранной головкой и шайбы без резьбы, из стали и оцинкованной стали
	тонна
	2

	13991. 
	7318
	Комплект болтового соединения с шестигранной головкой 
	тонна
	5

	13992. 
	7604
	Крепежные профили из алюминия 
	тонна
	12

	13993. 
	6806

3506
	Клей для соединения огнезащитных покрытий «Kleber» и огнезащитного базальтовых материалов 
	тонна
	3

	13994. 
	7308
	Каркас из оцинкованной стали t=3мм для системной вентилируемого фасада здания 

	кг
	14500

	13995. 
	8302
	Кронштейн для крепления 
	кг
	100

	13996. 
	7318
	Комплект крепежа муфты к анкерным опорам
	кг
	100

	13997. 
	8536
	Комплект для ввода ОК с модульным конструкцией в муфту 
	кг
	100

	13998. 
	8544
	Кабель – высокочастотный, контрольный с медными жилами.   
	кг
	3800

	13999. 
	7610
	Каркас из оцинкованной стали  t=3мм (для системы навесного вентилуремого фасада)
	м
	4500

	14000. 
	7326
	Контргайка 15-Ц
	штук
	   3

	14001. 
	8481
	Клапан регулирующий ручной сечением 250x200 мм
	штук
	2

	14002. 
	8481
	Клапан регулирующий сечением 700х700мм
	штук
	1

	14003. 
	8536
	Клеммная колодка соединительная 9,5мм. 
	штук
	580

	14004. 
	6813
	Колодка с раздельными конт 4co 27mm  
	штук
	80

	14005. 
	8538
	Корпус IP67,300х150х146 (выс.крышки 21),стнк.выбв.флнц.,непрозр.крыш.

	штук
	1

	14006. 
	8428
	Лифт пассажирский 
	шт
	3

	14007. 
	8536
	Муфта оптическая, комплект для ввода грозотроса в муфту
	кг
	100

	14008. 
	7318
	Металлический инъекционный пакер (инъектор) разжимной.
	кг
	100

	14009. 
	7314
	Металлическая сетка  ø200
	штук
	16

	14010. 
	7326
	Монтажный кронштейн для приборов
	штук
	    5

	14011. 
	8421
	Муфта 15-Ц
	штук
	   3

	14012. 
	7907
	Монтажная гайка MQN
	штук
	   8

	14013. 
	7308
	Монтажная гайка для труб МОА-М12
	штук
	    125

	14014. 
	2710
	Масло разные  
	тонна
	500

	14015. 
	3301
	Масло для долива и технологических нужд, и емкости специализированные для транспортировки масла для 3-х реакторов
	комплект
	1

	14016. 
	7419
	Металлическая скоба-держатель rxz400 
	штук
	80

	14017. 
	7304
	Нержеваюшая бесшовная и/или, обсадные  трубы
	тонна
	1000

	14018. 
	7616
	Нерегулируемые алюминиевые решетки 
	тонна
	15

	14019. 
	5703
	Нижный слоя водоизоляционного ковра типа техноэпласт ЭКП
	м2
	385

	14020. 
	8204
	Набор головок
	упаковка
	2

	14021. 
	3214
	Обмазочная гидроизоляция 
	м2
	11

	14022. 
	7308
	Профили из оцинкованной стали
	тонна
	25

	14023. 
	7308
	Профили из оцинкованной стали для навесных фасадных систем
	тонна
	10

	14024. 
	7307
	Прочие колена и отводы 
	тонна
	20

	14025. 
	3926
	Пластиковые держатели для закрепления труб, хомут, с защелками, откыдная крышка  
	тонна
	30

	14026. 
	3926
	Прочие изделия из пластмасс уплотнительные элементы из полиэтилена высокого давления, прокладки пластмассовые 
	тонна
	5

	14027. 
	8311
	Прочие прутки и электроды из недрагоценных металлов 
	тонна
	5

	14028. 
	7326
	Перфорированные заслонки из листа для филтров 
	тонна
	2

	14029. 
	7326
	Паддоны из черных металлов 
	тонна
	0,5

	14030. 
	3214
	Полимерная мастика или сверхтонкая теплоизоляция 
	кг
	500

	14031. 
	7214
	Прокат плоский или круглий из стали исползуемое в системе осущения проточной часты агрегатов и системы и системы дренажа осущения проточной отводящих туннелей  и системы дренажа скалного массива
	тонна
	20

	14032. 
	8544
	Пачкорд оптический 
	кг
	100

	14033. 
	3921
	Плиты пенополистирольные экструзионные Технониколь Cordon Prof 1180X580X80-L
	кг
	3500

	14034. 
	8533
	Предвключающый резистор 
	кг
	52

	14035. 
	8484
	Прокладка (GASKET)
	штук
	8

	14036. 
	8526
	Пульт управление (Transmitter)
	штук
	1

	14037. 
	3214

3208
	Полиуретановое покрытие поверхности перекрытия  Элакор Грунт  
	кг
	150

	14038. 
	7216
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	штук
	18

	14039. 
	7318
	Распорный анкер М10х110
	штук
	6

	14040. 
	6807
	Рубероид РКП-300
	тонна
	10

	14041. 
	7610
	Рейка краевая алюминиевая 
	штук
	960

	14042. 
	7318
	Резьбовая шпилька AM12x1000 4.8 оцинк
	штук
	  13

	14043. 
	8504
	Реактор РОМ-60000/500
	штук
	3

	14044. 
	7323
	Решетка прямоугольная алюминиевая сечением 600x500 мм
	штук
	4

	14045. 
	7323
	Решетка прямоугольная алюминиевая сечением 250x250 мм
	штук
	2

	14046. 
	7323
	Решетка прямоугольная алюминиевая с регулятором воздуха сечением:   500x500 мм
	штук
	4

	14047. 
	7323
	Решетка прямоугольная алюминиевая с регулятором воздуха сечением:    400x200 мм
	штук
	2

	14048. 
	7323
	Решетка прямоугольная алюминиевая нерегулируемая сечением: 600x400 мм
	штук
	2

	14049. 
	7616
	Решетка наружная прямоугольная сечением: 520х900мм
	штук
	5

	14050. 
	7616
	Решетка наружная прямоугольная сечением:1020х600мм
	штук
	1

	14051. 
	7616
	Решетка объемная накладная   сечением: 900х500мм
	штук
	10

	14052. 
	7616
	Решетка объемная накладная   сечением: 800х800мм
	штук
	1

	14053. 
	7616
	Решетка объемная накладная   сечением:  800х500мм
	штук
	5

	14054. 
	7308
	Решетка наружная с сеткой разними  сечением 
	штук
	40

	14055. 
	7318
	Стандартный анкер , M8x57
	штук
	2150

	14056. 
	7318
	Стандартный анкер , M10x63
	штук
	1070

	14057. 
	7318
	Стандартный анкер , M12x75
	штук
	245

	14058. 
	7318
	Стандартный анкер со шпилькой, M8x75
	штук
	3598

	14059. 
	7318
	Стандартный анкер со шпилькой, M10x70
	штук
	224

	14060. 
	7318
	Стандартный анкер со шпилькой, M12x90
	штук
	18

	14061. 
	7318
	Стальной забивной анкер
	штук
	723

	14062. 
	2710
	Салидол жыровой
	кг
	2000

	14063. 
	2710
	Смазка литиевая для бетонасосов (Lithium Base Grease) 
	кг
	500

	14064. 
	8538
	Суппорт 
	кг
	150

	14065. 
	8504
	Система трансформер протектор для автотрансформатора АОДЦТН-167000/220/15, 75-УХЛ1 и соеденител Staudli на подстанцию
	комплект
	1

	14066. 
	6815
	Стекломагниевые листы 
	тн
	20

	14067. 
	6815
	Стекломагниевый лист класс Премиум, 2440х1220(h)х12мм, (СМЛ) без акрил. покр. с последующей отделкой. Крепится непосредственно к металл. каркасу саморезами типа TN25 с предварительным засверливанием под саморез отверстия ø2,2 мм с шагом 250 мм с притоплением головок
	м2
	244

	14068. 
	6815
	Стекломагниевый лист с акрил. покрытием  2500х1200(h)х12мм, типа ОПТИПЛИТ АКРИЛ (СМЛ), RAL 7044. Крепятся с помощью монтажных профилей "Омега+Пи", "L", "F", закрепленных к металл. Каркасу самонарезающими винтами с шагом 400 мм 
	м2
	2270

	14069. 
	7307
	Соединитель мягкий термостойкий 
	тонна
	5

	14070. 
	7307
	Соединитель мягкий круглый сечением ø800 мм термостойкий
	штук
	4

	14071. 
	7307
	Соединитель мягкий круглый сечением ø400 мм термостойкий
	штук
	2

	14072. 
	7307
	Соединитель мягкий сечение Ø560
	штук
	10

	14073. 
	7307
	Сгоны для труб с нарезной резбой из черных металлов исползуемое в системе осущения проточной часты агрегатов и системы и системы дренажа осущения проточной отводящих туннелей  и системы дренажа скалного массива
	тонна
	5

	14074. 
	7318
	Саморез по бетону 5*40
	штук
	11000

	14075. 
	7318
	Саморез с пресшайбой 4,2*25
	штук
	11000

	14076. 
	7318
	Саморез для телескопического крепежа L-80мм
	штук
	12000

	14077. 
	7019
	Стеклоткань ЭКП- сланец серый 
	кг
	400

	14078. 
	8541
	Соединение 2-28-G1-12X18H10T
	штук
	4

	14079. 
	3917
	Трубы полиэтиленовые прессованные гофрированные из электроизоляционного пластикового материала ПВХ, пефарированные, полипропиленованные с муфтами и соединетялями разные. Жесткая гладкая трубы и шланги
	тонна
	50

	14080. 
	7303
	Трубы из ковкого чугуна 
	метр
	3000

	14081. 
	7304
	Трубы обсадные 
	тонна
	50

	14082. 
	4009
	Трубы и шланги из вулканизированной резины не армированные или комбинированные 
	тонна
	5

	14083. 
	8504
	Транспортировочный каток для трансформаторов 
	штук
	50

	14084. 
	3926
	Трубный хомут 
	штук
	      132

	14085. 
	7307
	Тройник 273х10-12Х18Н10Т
	штук
	4

	14086. 
	8419
	Установка для очистки трансформаторного масло 
	тонна
	1

	14087. 
	3926
	Уплотнительные элементы из полиэтилена высокого давления 
	кг
	170

	14088. 
	6808
	Утеплитель жесткие минераловатные плиты типа вентибаттс-80мм
	м3
	1

	14089. 
	8484
	Уплотнение (GASKET SET)
	штук
	8

	14090. 
	8484
	Уплотнение (SEAL)
	штук
	24

	14091. 
	7216
	Уголок 4 отверстия, 90* MQW-4
	штук
	  4

	14092. 
	6806
	Утеплитель-жесткие минераловат-ные плиты, p=90кг/м3, t=80мм
	м3
	350

	14093. 
	2539

3214
	Утеплитель из минераловатные плиты  Rokcwool ВентиБаттс         Д-80мм
	м3
	7

	14094. 
	2539

3214
	Утеплитель из минераловатные плиты  Rokcwool ВентиБаттс         Д-80мм
	м3
	11

	14095. 
	3920
	Утеплитель - экструдированный полистирол типа Пеноплекс, толщ. 50мм
	м2/ м3
	3

	14096. 
	2539

3214
	Утеплитель-минераловатные плиты Rockwool ВентиБаттс Д - 80мм
	м3
	4

	14097. 
	2539

3214
	Утеплитель-минераловатные плиты типа Роквул Вентибаттс, толщ. 50мм
	м2/ м3
	9

	14098. 
	2539

3214
	Утеплитель - экструдированный полистирол типа Пеноплекс, толщ. 50мм
	м2/м3
	3

	14099. 
	7307
	Фитинги, фланцы и отводы прямые и нарезной резбой для труб из черных или нержавеющих металлов
	тонна
	30

	14100. 
	7307
	Фланцы, отводы для труб из черной или нержавеющей стали 
	тонна
	5

	14101. 
	7318
	Хилти Анкер HLC 10X50/15
	штук
	830

	14102. 
	7318
	Хилти HPD M10/10 Анкер для газобетона
	штук
	110

	14103. 
	7318
	Хилти HUS3-H 6x60/5/25 Анкер-шуруп
	штук
	2 200

	14104. 
	7307
	Хомут 
	штук
	60

	14105. 
	7901
	Цинк 
	кг
	150

	14106. 
	7326
	Часты кранштенов из оцинкованной стали
	тонна
	7

	14107. 
	8413
	Часты предназначенные для бурильных машин изготовленных комбинированным способом. Буревая труба (штанга) для передачи вращающего момента от провода к буревому инструменту 
	тонна
	3

	14108. 
	8504
	Частотный преобразователь 
	штук
	1

	14109. 
	7318
	Шайби из оцинкованной стали для навесных фасадных систем
	тонна
	5

	14110. 
	8537
	Шкаф управления для системы СДСТ
	кг
	500

	14111. 
	8537
	Шкаф УПАЭ, МКПА, 
	кг
	5500

	14112. 
	7307
	Штуцер прямой для подключения приборов измерения давления с накидной гайкой с левой/правой резьбой, мерок, сталь 1.4571
	штук
	4

	14113. 
	7307
	Штуцер прямой для подключения приборов измерения давления с накидной гайкой с левой/правой резьбой, сталь 1.0345
	штук
	1

	14114. 
	7318
	Шпилька М10х1000
	м
	36

	14115. 
	8536
	Электрический кабельный ввод 
	тонна
	0,5

	14116. 
	8425
	Электробарабан В-1150
	штук
	1

	14117. 
	3921
	Экуструдированный пенополистирол типа технониколь Carbon Prof 300-80мм
	м3
	130

	14118. 
	3921
	PLANTER Standard мембрана профилированная 2х20мм
	кг
	800

	14119. 
	3923
	DLP Заглушка 150x50
	штук
	10

	14120. 
	
	DLP Накл. профиля клейк. осн. 
	штук
	240

	14121. 
	
	DLP Накл. на стык крышки 65мм
	штук
	65

	14122. 
	3926, 8544
	DLP Фиксатор кабеля скоба 
	штук
	150

	14123. 
	3926, 8544
	DLP Уг.внеш. для к/к 150х50 мм
	штук
	25

	14124. 
	3926, 8544
	DLP Уг.внут. для к/к 150х50 мм 
	штук
	25

	14125. 
	8544
	DLP Кабель-канал 150x50
	м
	50

	14126. 
	3926, 8544
	DLPL Уг.внутр./внешн.к-к40х16 
	штук
	195

	14127. 
	8301, 8531
	DLPLМиниплин.пл.с/пер.40х16 
	м
	1400

	14128. 
	7326
	DLPL Уг.плоский к-к40х16 
	штук
	195

	14129. 
	8301, 8531
	DLPLМиниплин.пл.с/пер.40х16 
	м
	1090

	14130. 
	8301, 8531
	DLPL Уг.плоский к-к40х16 
	штук
	110

	14131. 
	8301, 8531
	DLPL Уг.внутр./внешн.к-к40х16
	штук
	180

	14132. 
	
	ПКЕ 222-1 черный IP54 TDM  
	штук
	38

	14133. 
	9405
	HB LED 225 D40 Ex 5000K
	штук
	32

	14134. 
	9405
	LZ.OPL ECO LED 600 5000K
	штук
	85

	14135. 
	9405
	ALS.PRS UNI LED 1200 4000K
	штук
	31

	14136. 
	9405
	ALS.PRS UNI LED 600x600 4000K
	штук
	98

	14137. 
	9405
	AOT.OPL ECO LED 600 4000K
	штук
	17

	14138. 
	9405
	LZ.OPL ECO LED 1200 5000K
	штук
	91

	14139. 
	9405
	LZ.OPL ECO LED 1500 5000K
	штук
	18

	14140. 
	9405
	CD LED 13 4000K
	штук
	43

	14141. 
	8538
	CBC.10GR, проходной зажим серый 10 кв.мм 
	штук
	5

	14142. 
	8536
	PDА-DN 100 Рамка-суппорт под 2 модуля "VIVA" 
	штук
	125

	14143. 
	8536
	PDА-DN 150 Рамка-суппорт под 2 модуля "VIVA" 
	штук
	47

	14144. 
	7211, 8504
	ЯТП-0,25 220/12-2авт. IP54 TDM
	штук
	5

	14145. 
	7211, 8504
	ЯТП-0,25 220/12-2авт. IP54 TDM (
	штук
	7

	14146. 
	8301, 8531
	ЯТП-0,25 220/12-2авт. IP54 TDM
	штук
	17

	14147. 
	7211, 8504
	EUROPA IP65 бокс настенный 8М непрозр.дверь серый 
	штук
	6

	14148. 
	7211, 8504
	LZ.OPL ECO LED 1200 5000K
	штук
	148

	14149. 
	8301, 8531
	ПКЕ 222-1 черный IP54 TDM 
	штук
	50

	14150. 
	8301

8531
	LZ.OPL ECO LED 600 5000K
	штук
	43

	14151. 
	8301,8531
	SAFARI DL LED 10 4000K
	штук
	10

	14152. 
	8301, 8531
	OWP/R OPTIMA LED 595 IP54/IP40 4000K
	штук
	2

	14153. 
	8301, 8531
	ALS.PRS UNI LED 1200 4000K
	штук
	31

	14154. 
	8301, 8531
	ALS.PRS UNI LED 600x600 4000K
	штук
	98

	14155. 
	8301, 8531
	LZ.OPL ECO LED 1500 5000K
	штук
	12

	14156. 
	8301, 8531
	CD LED 13 4000K
	штук
	14

	14157. 
	8412
	Mosaic Суппорт на 2 мод., 65мм 
	штук
	7

	14158. 
	8301, 8531
	LZ.OPL ECO LED 1200 5000K
	штук
	177

	14159. 
	8301, 8531
	ПКЕ 212-1 красный IP40 TDM  
	штук
	30

	14160. 
	8301, 8531
	STAR NBT LED 32 silver 4000K
	штук
	1

	14161. 
	8301, 8531
	PRS/S ECO LED 600 4000K
	штук
	4

	14162. 
	8301, 8531
	EUROPA IP65 бокс настенный 8М непрозр.дверь серый 
	штук
	3

	14163. 
	8301, 8531
	LZ.OPL ECO LED 600 5000K
	штук
	76

	14164. 
	8301, 8531
	Niav 150x60 угол внутренний изменяемый (70-120°)
	штук
	71

	14165. 
	8301, 8531
	Npan 150x60 угол плоский 
	штук
	8

	14166. 
	3925
	Gan 150 накладка на стык крышки
	штук
	60

	14167. 
	       3917
	Lan 150x60 заглушка
	штук
	18

	14168. 
	3925
	Tr-e 150 фиксатор кабеля 
	штук
	10

	14169. 
	3925
	Neav 150x60 угол внешний изменяемый (70-120°) 
	штук
	71

	14170. 
	8428
	Sep-n 60/50 разделитель универсальный (кр. 40м)
	м
	22

	14171. 
	7307
	NTAN 150x60 Тройник/отвод 
	штук
	13

	14172. 
	8422
	TA-GN 150x60 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 
	м
	250

	14173. 
	8512
	Iof+sd24 доп. Устройство сигнализации (ti24) для acti 9 ic60, iid, ara, rca 
	штук
	2

	14174. 
	8536
	SDN3 Коробка распределительная для к/к, 231x231x95 мм 
	штук
	116

	14175. 
	8536
	Роз. 2К евр/амер.ст. (1 мод.)
	штук
	10


Примечание: При несоответствии кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с описанием и наименованием товаров, указанных в перечне, за основу берётся описание и наименования товаров данного перечня и принимается решение на основе статьи 40 Таможенного кодекса Республики Таджикистан.

