Приложение
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 30 декабря 2019 года, №660
	152.
	6802
	Гранит для отделки фасада
	м2
	8000

	153.
	7604
	Профиль алюминиевый
	м
	23100

	154.
	7007
	Витражное коленное стекло
	м2
	16000

	155.
	7210
	Оцинкованный сталь толщиной 0,5- 0,7мм
	м2
	28500

	156.
	8418
	Чиллер CHA/K/WP36012-P
	шт
	8

	157.
	8415
	Фанкойл потолочный марки TCV
	шт
	700

	158.
	8414
	Приточно-вытяжной агрегат разной маркировки
	шт
	25

	159.
	8414
	Вентилятор вытяжной, крыншой для удаления дыма и для подпора
	шт
	30

	160.
	85444
	Телефонный кабель марки ТПП 10*2
	м
	40000 '

	161.
	8544
	Телефонный кабель марки ТПП 20*2
	м
	40000

	162.
	8544
	Телефонный кабель марки ТПП 30*2
	м
	40000

	163.
	8544
	Телефонный кабель марки ТПП 50*2
	м
	40000

	164.
	8544
	Телефонный кабель марки ТПП 100*2
	м
	40000

	165.
	8544
	Телефонный кабель марки ОК-24В1
	м
	20000

	166.
	8517
	IP-АТС Grandstream USM6510
	шт
	4

	167.
	8517
	Модуль резервирования для USM6510 Grandstream HA100
	шт
	2

	168.
	8517
	IP телефоны Grandstream
	шт
	3000

	169.
	8525
	Видеокамера цветная наружная и внутренняя купольная марки DAHUA
	шт
	4400

	170.
	8521
	Сетевой видеорегистратор на 64 канала
	шт
	170

	171.
	8523
	Жесткий диск на 6 тб
	шт
	300

	172.
	8537
	Клавиатура NKB1000
	шт
	70

	173.
	8517
	Сетевой коммутатор на 4 на 8 и на 16 каналов
	шт
	450

	174.
	8528
	Монитор LG диагональю 42
	шт
	70

	175.
	8302
	Крепление для монитора на стену
	шт
	70





	176.
	8504
	Источник бесперебойного питания АРС Smart-URS3000 VA
	шт
	70

	177.
	8517
	Шкаф напольный 42U глубина 800 телекоммуникационный серверный19 600*800*1987мм
	шт
	80

	178.
	8414
	Вентиляторы ТЕЛКОМ ВМ-К-2-Т/9005
	шт
	80

	179.
	8517
	Шкаф установки слаботочных распределительных устройств ШРУ 1200*800
	шт
	400

	180.
	8544
	Кабель SFPT2*4*0.5 CAT.6
	м
	524920

	181.
	4009
	Гофрошланг Д=16мм
	м
	457600

	182.
	8544
	Кабель ленточный HDMI по 10м
	шт
	70

	183.
	8536
	Розетка компьютерная двойная цвет белый
	шт
	2838

	184.
	8517
	Коммутатор Д-Iink DJS-1210-28P
	шт
	198

	185.
	8517
	Серверный шкаф 22U(600*600)
	шт
	99

	186.
	8536
	Оптический бокс на 16 портов ОДВ16
	шт
	99

	187.
	8536
	Адаптер FS-FS
	шт
	1584

	188.
	8536
	Пигтейл FS
	шт
	1584

	189.
	8517
	SFP-трансивер
	шт
	398

	190.
	900
	Патчкорд Fc-lc 3-метра
	шт
	398

	191.
	8544
	Кабель Воле
	м
	6000.

	192.
	8537
	RJ45 коннектор металлический
	шт
	4000

	193.
	8517
	Wifi роутер mikrotik
	шт
	198

	194.
	8504
	UPS-smart
	комплект
	1

	195.
	8507
	Комплект аккумляторов
	шт
	48

	196.
	8504
	Выпрямитель
	шт
	1

	197.
	8511
	ДГА (генератор) 70квт
	шт
	1

	198.
	4009
	Гофра
	м
	524920


Примечание: При несоответствии кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с описанием и наименованием товаров, указанных в перечне, за основу берётся описание и наименования товаров данного перечня и принимается решение на основе статьи 40 Таможенного кодекса Республики Таджикистан,
