Приложение
к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 31 августа 2020 года, №484
Перечень

товаров, строительных материалов и технического 

оборудования, ввозимых в Республику Таджикистан для строительства сооружения «Майдони Истиклол», которые освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины

	№

п/н
	Код товаров по ТН ВЭД РТ
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1. 
	6802
	Барельеф (9х5,2) -14штук
	м2
	655,2

	2. 
	4407
	Бруски обрезные
	м3
	252,4

	3. 
	8481
	11Q41X-1.0, шаровой обратный клапан
	штук
	2

	4. 
	8481
	11Q41XT.0, шаровой обратный клапан
	штук
	6

	5. 
	8531
	12-канальный выход интег-
рированного дисплея
	штук
	1

	6. 
	8521
	16-дисковой 64-канальный сетевой видеорегистратор DS-9664N-I16
	штук
	3

	7. 
	8528
	22-дюймовый HD-монитор
	штук
	2

	8. 
	8517
	24-портовый оптический порт Gigabit Ethernet (SFP, LC) 4-портовый 10-гигабитный модуль оптического интерфейса Ethernet (SFP +, LC)
	штук
	1

	9. 
	7409
	300mm*150mm металлический мост
	м
	70

	10. 
	7409
	400mm*200mm

Высоковольтный мост
	м
	10

	11. 
	8544
	4-жильное многомодовое волокно
	м
	400

	12. 
	8536
	8-битный, 10А, с защитным выключателем
	штук
	4

	13. 
	3917
	PERT водопроводная труба DN20
	м
	68,4

	14. 
	3917
	PERT водопроводная труба DN25
	м
	61,2

	15. 
	3917
	PERT водопроводная труба DN32
	м
	156

	16. 
	8481
	PQ4 OF-16P двойной эксцентриковый полушаровой клапан DN70
	штук
	2

	17. 
	8481
	PQ4 OF-16P, двойной эксцентриковый полушаровой клапан DN100
	штук
	6

	18. 
	8481
	PQ40F-16P двойной эксцентриковый полушаровой клапан DN100
	штук
	2

	19. 
	8481
	SFCV-1.6, обратный клапан типа резиновой пластины, DN100
	штук
	2

	20. 
	8418
	TMDF-400A-030, холодопроизводительность: 45,0 кВт, теплопроизводительность: 28,0 кВ
	штук
	8

	21. 
	7307
	Y-образный тройник, DN100 * DN100 * DN100, из чугуна
	штук
	14

	22. 
	7307
	Y-образный тройник, DN150 * DN150 * DN150, из чугуна
	штук
	6

	23. 
	7307
	Y-образный тройник, DN150 * DN150 * DN150, из чугуна
	штук
	10

	24. 
	8421
	Y-образный фильтр DM 100
	штук
	1

	25. 
	8472
	Автоматизированная касса оплаты, комплект
	комплект
	2

	26. 
	8471
	Автоматизированное рабочее место оператора,  комплект
	комплект
	1

	27. 
	8481
	Автоматический воздуховыпускной клапан DN25
	штук
	2

	28. 
	8117
	Агрегирующий коммутатор POE DS-3E3528-H
	штук
	1

	29. 
	-
	Ажурная формавка (под золота) из трубочной фермы и металлических листов (под хром)
	м2
	7292

	30. 
	8507
	Аккумулятор 12В, 7А•ч
	штук
	12

	31. 
	7610
	Алюминиевые витражи со стеклопакетами и отдельными металлическими конструкциями
	м2
	2719

	32. 
	8543
	Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 3300 M K
	комплект
	2

	33. 
	8543
	Арочный металлодетектор
 Источник питания 220 В, 50 Гц, 30 Вт, MDT PMD2
	штук
	12

	34. 
	7309
	Баки расширительные круглые вместимостью 8 м3
	штук
	1

	35. 
	7309
	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3
	штук
	2

	36. 
	8508
	Бассейн швабры
	штук
	12

	37. 
	8544
	Безгалогенная огнестойкая  витая пара с медным сердечником, с низким содержанием дыма и изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой, WDZN-RYJS-2х1,0mm2
	м
	350

	38. 
	8544
	Безгалогенная огнестойкая  витая пара с медным сердечником, с низким содержанием дыма и изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой, WDZN-RYJS-2х4,0mm2
	м
	450

	39. 
	8544
	Безгалогенная огнестойкая витая пара с медным сердечником, с низким содержанием дыма и с изоляцией из сшитого полиэтилена, WDZN-RYJS-2х1,0 мм2
	м
	7000

	40. 
	8544
	Безгалогенная огнестойкая витая пара с низким содержанием дыма WDZN-RYJ-2х1,0 мм2
	м
	80

	41. 
	8544
	Безгалогенная огнестойкая витая пара с низким содержанием дыма WDZN-RYJ-4х1,0mm2
	м
	150

	42. 
	8544
	Безгалогенный огнесто
йкий провод, с медным сердечником, с низким содержанием дыма и шитой полиолефиновой оболочкой и изоляцией WDZN-YJE-4 * 10 м
	м
	160

	43. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий кабель, с медным сердечником, с низким содержанием дыма и с сшитой полиолефиновой оболочкой и изоляцией WDZ-YJE-3 * 185 + 2 * 95 мм2
	м
	100

	44. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий кабель,  с медным сердечником, с низким 
содержанием дыма и шитой полиолефиновой оболочкой и изоляцией WDZ-YJE-4 * 185 + 2 * 95 мм2
	м
	100

	45. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий кабель, с медным сердечником, с низким 
содержанием дыма и шитой полиолефиновой оболочкой и изоляцией WDZ-YJE-4 * 185 +1 * 95 мм2
	м
	50

	46. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий провод с медным сердечником, с низким содержанием дыма и оболочкой из ПВХ, с мягкой жилой WDZN-RYJS-2х1,5 мм2
	м
	1350

	47. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий провод с медным сердечником, с низким содержанием дыма, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZN-BYJ-2х2,5 мм2
	м
	2317

	48. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий провод, с медным сердечником, с низким содержанием дыма, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZN-BYJ-5х6 мм2
	м
	130

	49. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий провод, с медным сердечником, с низким содержанием дыма, с оболочкой и изоляцией из сшитого полиолефина, WDZN-YJE-4х16мм2
	м
	100

	50. 
	8544
	Безгалогенный огнестойкий провод, с медным сердечником, с низким содержанием дыма, с оболочкой и изоляцией из сшитого полиолефина, WDZN-YJE-5х6мм2
	м
	25

	51. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-5х2,5 мм2
	м
	100

	52. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией,  WDZ-BYJ-3*4 мм2
	м
	2500

	53. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией,  WDZ-BYJ-4х4 мм2
	м
	45

	54. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией,  WDZ-BYJ-5х10 мм2
	м
	20

	55. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-2х1,5мм2
	м
	4400

	56. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-2х2,5мм2
	м
	3900

	57. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-2х4мм2
	м
	400

	58. 
	8544
	Безгалогенный провод , с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-3х2,5 мм2
	м
	4980

	59. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-4х2,5 мм2
	м
	920

	60. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-5х25 мм2
	м
	210

	61. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-5х6мм2
	м
	350

	62. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-8х2,5 мм2
	м
	30

	63. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, со сшитой полиолефиновой изоляцией, WDZ-BYJ-9х25 мм2
	м
	50

	64. 
	8544
	Безгалогенный провод, огнестойкий, с медным сердечником, с оболочкой и изоляцией из поперечно-сшитого полиолефина WDZ-YJE-3х50 + 2х25мм2
	м
	250

	65. 
	8544
	Безгалогенный провод, огнестойкий, с медным сердечником, с оболочкой и изоляцией из поперечно-сшитого полиолефина WDZ-YJE-4х50+1х25мм2
	м
	350

	66. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина 
WDZ-YJE-3х70+2х35мм2
	м
	800

	67. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина,  WDZ-YJE-3х25+2х16 мм2
	м
	40

	68. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина WDZ-YJE-4х95+1х50мм2
	м
	50

	69. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина WDZ-YJE-5х10 мм2
	м
	50

	70. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина WDZ-YJE-5х16 мм2
	м
	750

	71. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина,  WDZ-YJE-4х35+1х16 мм2
	м
	100

	72. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина WDZ-YJE-5х6 мм2
	м
	150

	73. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина  WDZ-YJE-3х95 + 2х50 мм2
	м
	150

	74. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина  WDZ-YJE-4х120 + 1х70 мм2
	м
	50

	75. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина  WDZ-YJE-4х70 + 1х32 мм2
	м
	350

	76. 
	8544
	Безгалогенный провод, с низким содержанием дыма, огнестойкий, с медным сердечником, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиолефина,  WDZ-YJE-4х25+1х16 мм2
	м
	250

	77. 
	9005
	Бинокль (смотровая площадка)
	штук
	8

	78. 
	2713
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	тонна
	7,654

	79. 
	4418
	Блоки дверные
	м2
	84,63

	80. 
	7013
	Ваза с цветами 1
	штук
	34

	81. 
	7013
	Ваза с цветами 2
	штук
	54

	82. 
	7324
	Ванна VIP
	комплект
	2

	83. 
	8414
	Вентилятор для дымоудаления HTF-I-9
	штук
	15

	84. 
	8414
	Вентилятор для подачи воздуха с наклонным потоком воздуха с положительным давлением (Z-1, 2, 3) SWF-I-9
	штук
	12

	85. 
	8417
	Вентиляторы осевые, Е35-6,3
	комплект
	6

	86. 
	3926
	Вентиляционная крышка DN100
	штук
	5

	87. 
	9403
	Вешалка островная металлическая
	штук
	32

	88. 
	8525
	Видеокамера USB
	штук
	3

	89. 
	8525
	Видеокамера пистолетной формы DS-2CD2625ZL
	штук
	13

	90. 
	8418

9403
	Витрина 1 (Круглый)
	штук
	13

	91. 
	8418

9403
	Витрина 2
	штук
	10

	92. 
	8418

9403
	Витрина 3
	штук
	12

	93. 
	8418

9403
	Витрина 4 (Круглый)
	штук
	6

	94. 
	8418

9403
	Витрина 5 (Круглый)
	штук
	6

	95. 
	8415
	Внутренний блок типа змеевиков TMDN-056AB, холодопроизводительность: 5,6 кВт, теплопроизводительность: 6,3 кВт
	штук
	2

	96. 
	8415
	Внутренний блок типа змеевиков TMDN-071AB, холодопроизводительность: 7,1кВт, теплопроизводительность: 8,0кВт
	штук
	2

	97. 
	8415
	Внутренний блок типа змеевиков TMDN-140AB, холодопроизводительность: 14кВт
	штук
	36

	98. 
	8415
	Внутренний нагнетательный насос пожарного гидранта, тип XBD9 / 20-SLW100, Расход: 72 м3/ч. Напор: 90 м. Мощность двигателя: 45 кВт. Скорость вращения:
	штук
	2

	99. 
	8481
	Внутренний регулятор давления пожарного гидранта XW (L) -1-1.0-20-ADL Расход: 3. 6 м3 / ч, напор: 20 м. Мощность двигателя: 0. 37 кВт, с диафрагмой
	штук
	1

	100. 
	8481
	Внутренний регулятор давления пожарного гидранта XW (L) -1-1.0-20-ADL Расход: 3. 6 м3 / ч, напор: 20 м. Мощность двигателя: 0. 37 кВт, с диафрагмой
	штук
	1

	101. 
	9028
	Водомеры Ø100мм
	штук
	2

	102. 
	9028
	Водомеры Ø50мм
	штук
	1

	103. 
	9028
	Водомеры д=150 мм
	штук
	7

	104. 
	8539
	Водонепроницаемая и пыленепроницаемая однотрубная люминесцентная лампа (автономный аккумулятор)
	штук
	5

	105. 
	9405
	Водонепроницаемый и пыленепроницаемый двухтрубный люминесцентный светильник (с аккумулятором)
	штук
	16

	106. 
	8504
	Водонепроницаемый импульсный источник питания 400W / DC24V
	штук
	175

	107. 
	7310
	Водяной бак из нержавеющей стали с комбинированной панелью
	комплект
	2

	108. 
	7307
	Воздуховоды металлические толщ. 0,7мм
	м2
	2575

	109. 
	7306
	Воздуховоды металлические толщ. 0,9мм
	м2
	12,17

	110. 
	8517
	Волоконно-оптический модуль
	штук
	10

	111. 
	7326
	Всесторонняя воздушная панель TM01-PANEL
	штук
	98

	112. 
	8415
	Встроенный внутренний блок с обходным выпуском воздуха TMCF-071AB, холодопроизводительность: 7,1 кВт, теплопроизводительность:8,0 кВт, мощ
	штук
	58

	113. 
	8415
	Встроенный внутренний блок с обходным выпуском воздуха TMCF100AB, холодопроизводительность: 10кВт, теплопроизводительность 11,2кВт
	штук
	20

	114. 
	8415
	Встроенный внутренний блок с обходным выпуском воздуха TMCF100AB, холодопроизводительность: 14кВт, теплопроизводительность 16кВт
	штук
	20

	115. 
	8517
	Встроенный узел мониторинга микро-сервера с операционной системой Windows
	штук
	2

	116. 
	8536
	Выключатель дверной
	штук
	96

	117. 
	8413
	Высокотехнологичное оборудование для водоснабжения с преобразованием частоты в высокой зоне, тип VIIT0-0,55-4,8, Расход: 10м3/ ч, Напор: 55 м Мощность двигателя: 4,8 кВт, двойной насос. 1раб, 1 рез
	штук
	1

	118. 
	9403
	Выстовочный стенд 2 «Fold up»
	штук.
	7

	119. 
	8414
	Вытяжные агрегаты ВР-280-46-6,3 ДУ
	штук
	5

	120. 
	7326
	Выход воздуха с решеткой на боковой стенки 1000х1000
	штук
	4

	121. 
	7303
	Гибкая антивибрационная чугунная труба DN100
	м
	484

	122. 
	7303
	Гибкая антивибрационная чугунная труба DN150
	м
	145,1

	123. 
	7303
	Гибкая антивибрационная чугунная труба DN50
	м
	62,14

	124. 
	7303
	Гибкая антивибрационная чугунная труба DN75
	м
	78,42

	125. 
	9401
	Гостевой стул
	штук
	45

	126. 
	8307
	Гофра металлическая диаметром 32мм
	м
	1425

	127. 
	8518
	Громкоговоритель вещания
	штук
	76

	128. 
	7308

7610
	Двери и витражи противопожарные
	м2
	201,6

	129. 
	8481
	Двойной эксцентрический полусферический клапан Ø100мм
	штук
	13

	130. 
	8481
	Двойной эксцентрический полусферический клапан Ø50мм
	штук
	7

	131. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN15
	штук
	1

	132. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN150
	штук
	69

	133. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN65
	штук
	50

	134. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN70
	штук
	1

	135. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN80
	штук
	2

	136. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN100
	штук
	5

	137. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN150
	штук
	7

	138. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN200
	штук
	4

	139. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN300
	штук
	3

	140. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN40
	штук
	8

	141. 
	8481
	Двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN50
	штук
	2

	142. 
	8536
	Двух-контактный и двух-контрольный выключатель
	штук
	2

	143. 
	8536
	Двух-контактный и одно-контрольный выключатель
	штук
	30

	144. 
	8536
	Двухполюсная и трехполюсная розетка
	штук
	92

	145. 
	9405
	Двухтрубная люминесцентная лампа
	штук
	13

	146. 
	9405
	Двухтрубная люминесцентная лампа (автономный аккумулятор) 2 * 28 Вт, Люминесцентная лампа T5, подвеска на трубе, расстояние до земли 3,0 метра (или, на потолке при высоте этажа менее 3,5 метров) (автономный аккумулятор)
	штук
	32

	147. 
	-
	Декоративная форма GRC изделия
	м2
	177,41

	148. 
	7325
	Декоративные ограждения
	м
	246,18

	149. 
	4407
	Детали деревянные лесов
	м3
	13,51

	150. 
	8302
	Детали крепления мраморных и гранитных плит
	м2
	10514

	151. 
	7308
	Детали лесов, стальные
	тонна
	70,1

	152. 
	8531
	Детектор-контроллер электрического пожара SIWO-FR
	штук
	86

	153. 
	-
	Дугообразная стеклянная занавеска (металлическая декоративная сетка+стена из стеклянной занавески)
	м2
	524,65

	154. 
	-
	Дугообразная стеклянная занавеска цветной глазурью
	м2
	3359,5


	155. 
	-
	Дугообразный стеклянный световой навес (металлическая декоративная сетка+стена из стеклянной занавески)
	м2
	678,78

	156. 
	3925
	Жалюзи 1000х500
	штук
	62

	157. 
	3925
	Жалюзи 1000х800
	штук
	1

	158. 
	3925
	Жалюзи 1500х800
	штук
	2

	159. 
	3925
	Жалюзи 500х400
	штук
	45

	160. 
	8471
	Жесткий диск 6Т
	штук
	54

	161. 
	7409
	Закрытая шина 2000А
	м
	20

	162. 
	8531
	Звуковая и световая сигнализации
	штук
	51

	163. 
	8531
	Знаковой индикатор безопасного выхода с централизованным электропитанием, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, устанавливается на 0,1 м над дверей, или, на расстоянии 0,5 м от верхней части при отсутствии дверного комплекта
	штук
	7

	164. 
	8544
	Изолированный витой соединительный провод с медным сердечником, с низким содержанием дыма, без галогенов, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиолефа,  WDZN-RYJS-2х1,5 мм2
	м
	100

	165. 
	8536
	Изолятор короткого замыкания
	штук
	27

	166. 
	8421
	Импульсный дезинфекционный водоочиститель типа DLflC-4
	штук
	1

	167. 
	8531
	Индикатор эвакуационного выхода с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, устанавливается на 0,1 м над дверей, или, на расстоянии 0,5 м от верхней части при отсутствии дверного комплекта
	штук
	83

	168. 
	8413
	Интегральное оборудование для поднятия сточных вод TJWT3-2020, расход: 20М 3/ч, напор 20м, мощность двигателя 2. 2
	штук
	2

	169. 
	8523
	Интегрированная платформа управления безопасностью и охраной
	штук
	1

	170. 
	8537
	Интеллектуальная система контроля распределения электроэнергии, AI2000
	штук
	1

	171. 
	8531
	Интеллектуальный детектор дыма
	штук
	387

	172. 
	8531
	Интеллектуальный детектор дыма и температуры
	штук
	18

	173. 
	8471
	Интерфейс двух считывателей в корпусе
	штук
	12

	174. 
	8544
	КАбел 3х4мм2
	м
	1500

	175. 
	8544
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением, мм2: 3х35+1х10
	км
	0,2246

	176. 
	8544
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6
	км
	0,0225

	177. 
	8544
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х4+1х2.5
	км
	0,0359

	178. 
	8544
	Кабель с минеральной изоляцией YTTW-3х150 + 2х70 мм2
	м
	350

	179. 
	8544
	Кабель с минеральной изоляцией YTTW-3х70 + 2х35 мм2
	м
	400

	180. 
	8544
	Кабель с минеральной изоляцией YTTW-4х185 + 1х95мм2
	м
	110

	181. 
	8544
	Кабель с минеральной изоляцией YTTW-4х25 + 1х16 мм2
	м
	120

	182. 
	8544
	Кабель с минеральной изоляцией YTTW-5х16мм2
	м
	650

	183. 
	7326

8536
	Кабельная головка 120 240 мм2 120 240мм2
	штук
	26

	184. 
	7326

8536
	Кабельная головка 35120 мм2 35120мм2
	штук
	58

	185. 
	7326

8536
	Кабельная головка ниже 35 мм2
	штук
	122

	186. 
	7326

8536
	Кабельная головка управления с изоляцией из сшитого полиэтилена с изоляцией из полиолефина и без галогенов с низким содержанием дыма и огнестойкостью KYJEN-5х1,5 мм2
	штук
	36

	187. 
	7326
	Кабельный канал из оцинкованной стали с хомутным креплением JDG16
	м
	294

	188. 
	7326
	Кабельный канал из оцинкованной стали с хомутным креплением JDG20
	м
	90

	189. 
	6802
	Камень в боковой стороне (мрамор толщиной 50мм)
	м2
	3073,8

	190. 
	8471
	Клавиатура WIN98 USB
	штук
	1

	191. 
	8471
	Клавиатура WIN98 USB
	штук
	1

	192. 
	8481
	Клапан Ø20мм
	штук
	236

	193. 
	8481
	Клапан Ø25мм
	штук
	7

	194. 
	8481
	Клапан Ø32мм
	штук
	16

	195. 
	8481
	Клапан Ø40мм
	штук
	30

	196. 
	8481
	Клапан Ø50мм
	штук
	5

	197. 
	8481
	Клапан двухходовой с электирическим регулированием с приводом управления типа AMV55 Ø100мм
	штук
	3

	198. 
	8481
	Клапан контроля сигнала, YQZ45X-16Q, DN150
	штук
	7

	199. 
	8481
	Клапан контроля сигнала, YQZ45XT6Q, DN150
	штук
	2

	200. 
	3506
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	тонна
	6

	201. 
	3506
	Клей на основе акрила или латекса
	кг
	10200

	202. 
	4016
	Климатический компенсатор ECL-300
	комплект
	1

	203. 
	8536
	Кнопка аварийного пуска и остановки
	штук.
	3

	204. 
	8536
	Кнопка противопожарного гидранта
	штук
	69

	205. 
	7307
	Колено 45°, DN100 * DN100, из чугуна
	штук
	26

	206. 
	7307
	Колено 45°, DN150 * DN150, из чугуна
	штук
	4

	207. 
	7307
	Колено 45°, DN50 * DN50, из чугуна
	штук
	25

	208. 
	7307
	Колено 45°, DN75 * DN75, из чугуна
	штук
	21

	209. 
	7307
	Колено 90°, DN100 * DN100, из чугуна
	штук
	20

	210. 
	7307
	Колено 90°, DN100 * DN100, стальной
	штук
	20

	211. 
	7307
	Колено 90°, DN150 * DN150, из чугуна
	штук
	6

	212. 
	7307
	Колено 90°, DN150 * DN150, стальной
	штук
	2

	213. 
	7307
	Колено 90°, DN15ODN150, из нержавеющей стали
	штук
	2

	214. 
	7307
	Колено 90°, DN4ODN40, из нержавеющей стали
	штук
	2

	215. 
	7307
	Колено 90°, DN50 * DN50, из чугуна
	штук
	13

	216. 
	7307
	Колено 90°, DN75 * DN75, из чугуна
	штук
	5

	217. 
	7307
	Колено 90°, DN7ODN70, из нержавеющей стали
	штук
	2

	218. 
	7307
	Колено DN100 * DN100,  из чугуна
	штук
	2

	219. 
	7307
	Колено DN100*DN100, стальной
	штук
	1

	220. 
	7307
	Колено DN150 * DN150 из нержавеющей стали
	штук
	2

	221. 
	7307
	Колено DN150 * DN150, из чугуна
	штук
	4

	222. 
	7307
	Колено DN20 * DN20 из нержавеющей стали
	штук
	17

	223. 
	7307
	Колено DN25 * DN25 из нержавеющей стали
	штук
	13

	224. 
	7307
	Колено DN32 * DN32 из нержавеющей стали
	штук
	33

	225. 
	7307
	Колено DN40 * DN40 из нержавеющей стали
	штук
	1

	226. 
	7307
	Колено DN75 * DN75, из чугуна
	штук
	1

	227. 
	7307
	Колено DN7ODN70 из нержавеющей стали
	штук
	2

	228. 
	7307
	Колено DN80 * DN80 из нержавеющей стали
	штук
	1

	229. 
	7307
	Колено неравного диаметра DN25*DN20, из нержавеющей стали
	штук
	1

	230. 
	7307
	Колено неравного диаметра DN80*DN50, из нержавеющей стали
	штук
	1

	231. 
	7307
	Колено неравного диаметра DN150 DN100, стальной пластик
	штук
	2

	232. 
	7307
	Колено неравного диаметра DN2ODN15, из нержавеющей стали
	штук
	1

	233. 
	7307
	Колено неравного диаметра DN5ODN32, из нержавеющей стали
	штук
	1

	234. 
	7307
	Колено неравного диаметра, DN75 DN50, из чугуна
	штук
	4

	235. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN100 * DN100, из нержавеющей стали
	штук
	1

	236. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN15 * DN15, из нержавеющей стали
	штук
	6

	237. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN20 * DN20, из нержавеющей стали
	штук
	9

	238. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN25 * DN25, из нержавеющей стали
	штук
	4

	239. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN32 * DN32, из нержавеющей стали
	штук
	10

	240. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN40 * DN40, из нержавеющей стали
	штук
	2

	241. 
	7307
	Колено с углом 45°, DN50 * DN50, из нержавеющей стали
	штук
	3

	242. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN100 * DN100, из нержавеющей стали
	штук
	15

	243. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN15 * DN15, из нержавеющей стали
	штук
	16


	244. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN150 * DN150, из нержавеющей стали
	штук
	2

	245. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN20 * DN20, из нержавеющей стали
	штук
	9

	246. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN25 * DN25, из нержавеющей стали
	штук
	6

	247. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN32 * DN32, из нержавеющей стали
	штук
	13

	248. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN40 * DN40, из нержавеющей стали
	штук
	1

	249. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN50 * DN50, из нержавеющей стали
	штук
	14

	250. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN70 * DN70, из нержавеющей стали
	штук
	2

	251. 
	7307
	Колено с углом 90°, DN80 * DN80, из нержавеющей стали
	штук
	18

	252. 
	7307
	Колено, DNJOOm 100, из нержавеющей стали
	штук
	2

	253. 
	8517
	Коммутатор
	штук.
	1

	254. 
	8517
	Коммутатор (Switch) 24 порта Ethernet 10/100 Mbit/сек
	штук
	9

	255. 
	8517
	Коммутатор DS-3E2326P-H
	штук
	4

	256. 
	8517

8536
	Коммутационная патч-панель UTP 19” RJ45 кат. 6 Число портов 24 Высота, U 1,
	штук
	9

	257. 
	8526
	Компонент пульта дистанционного управления TSA-R01
	штук
	48

	258. 
	8471
	Компьютер (core j-7) с монитором, клавиатурой, мышкой и процессором
	штук.
	58

	259. 
	8471
	Компьютер монитора источника питания пожарного оборудования, Swandoft
	штук
	1

	260. 
	8471
	Компьютер монитора противопожарной двери
	штук
	1

	261. 
	7318

9406
	Конструкции стальные
	тонна
	690

	262. 
	9032
	Контролера перепада давления диаметром 125мм
	штук
	2

	263. 
	8504
	Контроллер аварийного освещения CZ-C-100W-ELS32N-W-IOT
	штук
	1

	264. 
	8471
	Контроллер порт DMAX 515/8
	штук
	15

	265. 
	8544
	Контрольный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиолефиновой оболочке, без галогенов, с низким содержанием дыма, огнестойкий KYJEN-5 5х1,5мм2
	м
	1200

	266. 
	8536
	Коробка клемм пожарного терминала
	штук
	28

	267. 
	8536
	Коробка модулей
	штук
	45

	268. 
	8536

8537
	Коробка распределительная
	штук
	2002

	269. 
	-
	Корона на вершине Башни
	штук
	1

	270. 
	8481
	Кран Ø20мм
	штук
	232

	271. 
	3209
	Краски водоэмульсионные
	тонна
	5

	272. 
	7307

8608
	Крестовина неравного диаметра DN150*DN150*DN80*DN80, из нержавеющей стали
	штук
	1

	273. 
	7307

8608
	Крестовина, DN25*DN20*DN15*DN15 ,из нержавеющей стали
	штук
	1

	274. 
	7307

8608
	Крестовина, DN75 * DN50 * DN50 *DN50, из чугуна
	штук
	2

	275. 
	7307

8608
	Крестовина, DN75 * DN75 * DN75 *DN50, из чугуна
	штук
	2

	276. 
	7326
	Крюк
	штук
	21,42

	277. 
	8525
	Купольная камера DS-2CD2120F(D)-I(W)T(S)
	штук
	56

	278. 
	8539
	Лампа перед зеркалом
	штук
	2

	279. 
	6809
	Лист гипсоволокнистый
	м2
	12600

	280. 
	8428
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1150 кг
	штук
	3

	281. 
	8428
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1150 кг до отм. 27,300
	штук
	2

	282. 
	8428
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1600 кг до отм. 10,500
	штук
	2

	283. 
	8523
	Лицензия на программное обеспечение
	штук
	200

	284. 
	7325
	Люк дождевых стоков DN100
	штук
	8

	285. 
	7325
	Люки герметические 350х350
	штук
	98

	286. 
	8539
	Люминесцентная лампа с двойной трубкой, 2 * 28 Вт, Люминесцентная лампа T5, на потолке
	штук
	60

	287. 
	9405
	Люстры количеством ламп до 50
	штук
	52

	288. 
	8536
	Магнитоконтакт, MK340-5W
	штук
	12

	289. 
	4016
	Манжеты резиновые
	штук
	26

	290. 
	9026
	Манометр
	комплект
	24

	291. 
	2715
	Мастика битумная кровельная горячая
	тонна
	8,6

	292. 
	8528

9405
	Медиафасад органично встроенный в архитектурный облик здания дисплей произвольного размера и формы (с возможностью трансляции медиаданных  текстовых сообщений, графики, анимации и видео) на его поверхности, который устанавливается на наружной (для прозрачных фасадов) части здания. Дисплей медиафасада, как правило, набирается из светодиодных модулей различных по форме и размерам
	комплект
	1

	293. 
	9406
	Металлическая кровельная система (алюминиевый лист+вертикальная шовная кровельная система)
	м2
	2169,72

	294. 
	8307
	Металлорукав DN15
	штук
	40

	295. 
	8503
	Микроперфорированный пластинчатый глушитель 500х500х900
	штук
	2

	296. 
	8518
	Микрофон для Пресс-центра
	комплект
	7

	297. 
	9403
	Мобильный выставочный стенд 1(изогнутый)
	штук.
	21

	298. 
	8538
	Модуль контроля JBF-3131
	штук
	141

	299. 
	8538
	Модуль контроля JBF-3141
	штук
	13

	300. 
	8481
	Мокрый сигнальный клапан, тип ZSFZ, DN150
	штук
	2

	301. 
	8528
	Монитор CMTC 2315 23” 16/9 FULL HD
	штук
	2

	302. 
	8528
	Монитор для CCTV (камера)
	штук.
	3

	303. 
	8419
	Моноблочный теплообменный агрегат, пластинчатый водяной теплообменник 820кВт, 2,0МПа
	комплект
	1

	304. 
	7409
	Мост 100ммх50мм
	м
	200

	305. 
	7409
	Мост 200ммх100мм
	м
	300

	306. 
	9030
	Мультиинформационный композитный знаковой индикатор с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	8

	307. 
	7325
	Надземное отверстие уборки
	штук
	16

	308. 
	9030
	Наземный эвакуационный индикатор с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, наземная установка
	штук
	12

	309. 
	7307

8608
	Наклонная крестовина DN20*DN20*DN20*DN20, из нержавеющей стали
	штук
	1

	310. 
	7307

8608
	Наклонная крестовина DN32*DN32*DN32*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	1

	311. 
	7307

8608
	Наклонная крестовина, DN100 *DN100
	штук
	1

	312. 
	7419
	Наконечники кабельные
	штук
	2907

	313. 
	8415
	Наружный блок интеллектуального центрального кондиционера с преобразователем частоты постоянного тока TIMS1280AX (20 * 2 + 22 *  4) Холодопроизводительность: 360,0кВт, теплопроизводительность: 400,0 кВт, мощность: 21,0 / 20,0 кВт, хладаген
	штук
	2

	314. 
	8415
	Наружный блок интеллектуального центрального кондиционера с преобразователем частоты постоянного тока TIMS160AST, холодопроизводительность: 45,0 кВт, теплопроизводительность: 50,0 кВт, мощность: 12,8 / 12,2 кВт
	штук
	8

	315. 
	8415
	Наружный блок интеллектуального центрального кондиционера с преобразователем частоты постоянного тока TIMS380AX (16 + 22), холодопроизводительность: 106,0 кВт, теплопроизводительность: 119,0 кВт, мощность: 31,4 / 29,8 кВт
	штук
	1

	316. 
	8415
	Наружный блок интеллектуального центрального кондиционера с преобразователем частоты постоянного тока TIMS960AX (16 * 6) Холодопроизводительность: 270,0 кВт, теплопроизводительность: 300,0 кВт, мощность: 21,0 / 20,0 кВт
	штук
	2

	317. 
	8413
	Насосы 2,2кВт
	комплект
	4

	318. 
	9405
	Настенная лампа 14 Вт, энергосберегающие лампы, настенные, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	2

	319. 
	9030
	Настенный индикатора направлений с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, 0,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	163

	320. 
	9405
	Настенный светильник 14 Вт, энергосберегающие лампы, настенные 2,5 метра от нижнего края до земли  (автономный аккумулятор)
	штук
	7

	321. 
	9405
	Настенный светильник 18 Вт, Энергосберегающие лампы, настенные, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	8

	322. 
	8528
	Настенный телевизор 43"
	штук.
	3

	323. 
	6910
	Настольный умывальник (включая индукционный смесительный клапан)
	комплект
	28

	324. 
	6910
	Настольный умывальник VIP
	комплект
	4

	325. 
	7409
	Не пожарный мост (DQJ) 800ммх200мм
	м
	150

	326. 
	7409
	Не пожарный мост 300ммх150мм
	м
	30

	327. 
	8538
	Низковольтные конденсаторные шкафы D102, D202 с одним терминалом контроля распределения низковольтной мощности, GCS，4*SIEG50-E7/200
	штук
	2

	328. 
	8538
	Низковольтный конденсаторный шкаф D103D203, GCS，4*SIEG50-E7/201
	штук
	2

	329. 
	7307

8608
	Нормальная крестовина DN100 *DN100 
	штук
	6

	330. 
	7307

8608
	Нормальная крестовина DN150 *DN150
	штук
	1

	331. 
	7307
	Нормальный тройник DM00*DNl00*1) X100, из нержавеющей стали
	штук
	1

	332. 
	7307
	Нормальный тройник DA'80 * DN80 * DN80, из нержавеющей стали
	штук
	1

	333. 
	7307
	Нормальный тройник DN100*DN100*DN100, стальной пластик
	штук
	4

	334. 
	7307
	Нормальный тройник, DMOO*DN100*1)X100, из нержавеющей стали
	штук
	2

	335. 
	7307
	Нормальный тройник, DN100 * DN100 * DN100, из чугуна
	штук
	10

	336. 
	7307
	Нормальный тройник, DN150 * DN150 * DN15, чугун
	штук
	2

	337. 
	7307
	Нормальный тройник, DN50*L)N50*L)N50 из нержавеющей стали
	штук
	2

	338. 
	7307
	Нормальный тройник, DN70 * DN70 * DN7, Стальной пластик
	штук
	2

	339. 
	7307
	Нормальный тройник, DN75 * DN75 * DN75, из чугуна
	штук
	3

	340. 
	9403
	Обеденный стол (Г-образный) 1600х1000х750
	штук.
	6

	341. 
	4814
	Обои
	м2
	20600

	342. 
	8481
	Обратный клапан FH300X-1.6 медленно закрывающийся обратный клапан DN100
	штук
	3

	343. 
	8481
	Обратный клапан FH300X-1.6 медленно закрывающийся обратный клапан DN150
	штук
	5

	344. 
	8481
	Обратный клапан FH300X-1.6 медленно закрывающийся обратный клапан DN40
	штук
	4

	345. 
	8584
	Огнеупорная витая пара NH-RVS-2х1,5 мм2
	м
	800

	346. 
	8584
	Огнеупорный кабель управления с медным сердечником, с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ, NH-KVV-2х1,5 мм2
	м
	572

	347. 
	8584
	Огнеупорный кабель управления с медным сердечником, с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ, NH-KVV-4х1,5 мм2
	м
	200

	348. 
	7020
	Ограждение индивидуального изготовления с заполнением из стекла
	м
	214

	349. 
	7314
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	м
	929,3

	350. 
	8536
	Одно-контактный и одно-контрольный выключатель
	штук
	36

	351. 
	8539
	Однотрубная люминесцентная лампа (автономный аккумулятор)
	штук
	14

	352. 
	8539
	Однотрубная люминесцентная лампа 1 * 28 Вт, Люминесцентная лампа T5, подвеска на трубе, расстояние до земли 3,0 метра (или, на потолке при высоте этажа менее 3,5 метров)
	штук
	18

	353. 
	-
	Операционная панель
	штук
	2

	354. 
	8471
	Операционная плата интерфейс Gigabit Ethernet (RJ45) + 4-портовый модуль 10-гигабитного Ethernet оптического интерфейса (SFP
	штук
	1

	355. 
	7326
	Опора трубы DN150
	штук
	14

	356. 
	7307
	Отводы 90 град.
	штук
	0,6812

	357. 
	7307
	Отводы гнутые под углом 90 град
	штук
	1,167

	358. 
	7409
	Открытый металлический мост 400мм х 200мм
	м
	80

	359. 
	6809
	Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими
	м2
	206

	360. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN100 * DN50, из нержавеющей стали
	штук
	2

	361. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN100 * DN50, из чугуна
	штук
	2

	362. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN100 * DN70, стальной пластик
	штук
	2

	363. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN100 * DN75, из чугуна
	штук
	9

	364. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN150 * DN100, из чугуна
	штук
	6

	365. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN150* DN100, стальной пластик
	штук
	1

	366. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN20*【）N15, из нержавеющей стали
	штук
	19

	367. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN25 * DN20, из нержавеющей стали
	штук
	5

	368. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN32 * DN25, из нержавеющей стали
	штук
	8

	369. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN50 * DN40, из нержавеющей стали
	штук
	1

	370. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN70*【）N50, из нержавеющей стали
	штук
	1

	371. 
	7307
	Переходник неравного диаметра DN80 * DN70, из нержавеющей стали
	штук
	1

	372. 
	7307
	Переходник-колено D, 100 * D \ 80, нерж.сталь
	штук
	1

	373. 
	7307
	Переходник-тройник fflDM00mi00 * DM5, из нержавеющей стали
	штук
	2

	374. 
	6910
	Писсуар (включая индукционный промывочный клапан)
	комплект
	12

	375. 
	8528
	Плазменный телевизор 50"
	штук
	4

	376. 
	6802
	Плитки плинтусные гранитные с художественным орнаментом толщ.30мм
	м2
	75,48

	377. 
	6802
	Плитки плинтусные гранитные толщ. 30мм
	м2
	85,9

	378. 
	6802
	Плиты гранитные толщ. 30мм
	м2
	4110

	379. 
	6802
	Плиты керамогранитные
	м2
	4375

	380. 
	6802
	Плиты мраморные
	м2
	773

	381. 
	6802
	Плиты облицовочные мраморные с архитектурными орнаментами и с узором для стен
	м2
	10984

	382. 
	6802
	Плоский камень
	м2
	661,24

	383. 
	8413
	Погружной канализационный насос, Тип 50WQ (II) 15-16-1.  5 расход: 15 м / ч 3, напор: 16 м. Мощность двигателя: 1 5 кВт. Скорость вращения:
	штук
	2

	384. 
	8413
	Погружной канализационный насос, Тип 80WQ (II) 50-15-4, расход 50 м3 / час. Напор: 15 м. Мощность двигателя: 4 кВт.
	штук
	6

	385. 
	9030
	Подвешенный двухсторонний индикатор направлений с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	22

	386. 
	8425

8428
	Подъёмник грузоподъемностью 450 кг
	штук
	1

	387. 
	8531
	Пожарная панель
	штук
	7

	388. 
	8481
	Пожарный гидрант SG24E65ZJ (1800*700*240)
	штук
	49

	389. 
	7409
	Пожарный мост (DXQJ) 400мм х 200мм
	м
	110

	390. 
	8517

8518
	Пожарный телефон
	штук
	22

	391. 
	3914
	Полуавтоматический натревый ионообменник мощ. 12т/ч
	штук
	1

	392. 
	8481
	Поплавковый клапан 1 ^ 50
	штук
	4

	393. 
	8539
	Потолочная лампа 1 * 22 Вт,  трехцветная круглая люминесцентная лампа, на потолке, с собственным голосовым переключателем
	штук
	78

	394. 
	8539
	Потолочная лампа 22 Вт трехцветная круглая люминесцентная лампа, на потолке
	штук
	32

	395. 
	8539
	Потолочное эвакуационное освещение с централизованным электропитанием, CZ-ZLJC-E15W DC216V/AC220V, на потолке
	штук
	24

	396. 
	8539
	Потолочное эвакуационное освещение с централизованным электропитанием, CZ-ZLJC-E3W DC24V/36V, на потолке
	штук
	10

	397. 
	8539
	Потолочное эвакуационное освещение с централизованным электропитанием, CZ-ZLJC-E5W DC24V/36V, на потолке
	штук
	79

	398. 
	8539
	Потолочное эвакуационное освещение с централизованным электропитанием, CZ-ZLJC-E9W DC24V/36V, на потолке
	штук
	100

	399. 
	8539
	Потолочный светильник (автономный аккумулятор) 22 Вт трехцветная круглая люминесцентная лампа, на потолке (автономный аккумулятор)
	штук
	4

	400. 
	9030
	Поэтажный знаковой индикатор этажа с централизованным источником питания, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	21

	401. 
	8481
	Предохранительный клапан. Тип F500X-1.6, DN65
	штук
	4

	402. 
	9403
	Президиум (комплект)
	штук
	1

	403. 
	8443
	Принтер HP
	штук
	2

	404. 
	8415
	Приточный агрегат ТА-11000 HW
	штук
	4

	405. 
	8415
	Приточный агрегат ТА-4500 HW
	штук
	7

	406. 
	8544
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2
	км
	0,2246

	407. 
	8544
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2
	км
	1,976

	408. 
	8523
	Программное обеспечение, в комплекте:
	комплект
	1

	409. 
	9010
	Проекционный экран с проектором
	штук
	1

	410. 
	9405
	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1
	штук
	8,984

	411. 
	9405
	Прожектор, размер продукта: 150хH160мм Мощность продукта: 12 Вт Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: 2200K Напряжение продукта: AC220V Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло Степень защиты: IP65
	штук
	54

	412. 
	9405
	Прожектор, размер продукта: 210х260 мм Мощность продукта: 36 Вт Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: 2200K Напряжение продукта: AC220V Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло
Уровень защиты: IP65
	штук
	180

	413. 
	9405
	Прожектор, размер продукта: Ф230х260 Мощность продукта: 54 Вт Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: 2200 Напряжение продукта: AC220V Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло Степень защиты: IP65
	штук
	33

	414. 
	7210
	Профилированный настил Н60-845-1.0
	м2
	37,67

	415. 
	7210
	Прочие DN150 * DN 150 * DN50 *DN50*DN50, из чугуна
	штук
	2

	416. 
	8537
	Пульт дистанционного управления TMC311A
	штук
	146

	417. 
	7616

8708

8707
	Радиатор
	штук
	232

	418. 
	9403
	Разборно-сборная трибуна для VIP гостей (в комплекте: трибуна, стулья 30штук с учетом дизайнерского оформления)
	комплект
	1

	419. 
	8536
	Разъем DN100, из чугуна
	штук
	11

	420. 
	7326
	Рама для коммутатора
	штук
	3

	421. 
	8537
	Распределительная коробка 01 ~ 8A1,380 В, 50Гц с 3 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 20А, 1 (четырехполюсный) * 64А автоматический выключатель, 1 модуль мониторинга пожарного питания Шкаф JX3004
	штук
	8

	422. 
	8537
	Распределительная коробка 01ALG1, 380В, 50Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63 Автоматический выключатель
	комплект
	1

	423. 
	8537
	Распределительная коробка 01APHR, 380 В, 50 Гц с теми: 5 (однополюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 63А, разъединитель 1 (трехполюсный) * 63А Реконструированный шкаф PXT-4-3 * 6/1C
	штук
	1

	424. 
	8537
	Распределительная коробка 01APPFFJ, 380В, 50Гц с теми: 3 (однополюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 20А, разъединитель 1 (трехполюсный) * 63А Реконструированный 
шкаф PXT-4-3 * 6/1C
	штук
	1

	425. 
	8537
	Распределительная коробка 01ATBD, 380 В, 50 Гц с теми: 5 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 20А, 4 (трехполюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный ) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль  Реконструированный шкаф PXT-4-3 * 10/1C контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	426. 
	8537
	Распределительная коробка 01ATDT, 380 В, 50 Гц с теми: автоматический выключатель в литой оболочке с теми: 5 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 63А выключатель в литой оболочке, 1 (четырехполюсный) * 160А
	штук
	1

	427. 
	8537
	Распределительная коробка 01ATSHB, 380В, 50Гц с теми: 4 (однополюсный) * 16А, 3 (трех полюсный) * 25А, разъединитель 1 (трехполюсный) * 63А Реконструированный шкаф PXT-4-3 * 6/1C
	штук
	1

	428. 
	8537
	Распределительная коробка 01ATXFFJ, 380 В, 50 Гц с 7 (однополюсный) * 16А, 1 (однополярный) * 20А, 2 (трехполюсный) *16А, 1 (трехполюсный) *20А, 2 (трехполюсный) * 50А, 1 (квадрупольный) * 100А, автоматический выключатель, 1 модуль контроля мощности огня
	штук
	1

	429. 
	8537
	Распределительная коробка 1AKT, 380В, 50Гц с теми: 6 (однополюсный) * 20А, 2 (трехполюсный) * 25А, 1(трехполюсный) * 40А
	штук
	1

	430. 
	8537
	Распределительная коробка 1AL1, 380 В, 50 Гц с теми: 27 (однополюсный) * 16А, 2 (однополюсный) * 25А, 3 (трехполюсный) * 63А, разъединитель 1 (трехполюсный) * 400А, 8-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 1 XL-21 600*1800*350 XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	комплект
	1

	431. 
	8537
	Распределительная коробка 1ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	432. 
	8537
	Распределительная коробка 1ATHJ, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трёхполюсный) * 25А, 1 (четырехполюсный) * 160А автоматический выключатель, 6-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	комплект
	1

	433. 
	8537
	Распределительная коробка 1ATRD, 380В, 50Гц с теми: 7 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 25А, 1 (четырехполюсный) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания, Реконструированный шкаф PXT-4-3 * 10/1C контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	434. 
	8537
	Распределительная коробка 1ATXF, 380 В, 50 Гц с теми: 7 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 25А, 1 (четырехполюсный) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	435. 
	8537
	Распределительная коробка 1ATXW, 380 В, 50 Гц с теми: 8 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 20А,1 (трехполюсный) * 25А, 1 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный ) * 160А автоматический выключатель, 4-х контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	комплект
	1

	436. 
	8537
	Распределительная коробка 2AKT, 380В, 50Гц с теми: 6 (однополюсный) * 20А, 2 (трехполюсный) * 25А, 1 (трехполюсный) *32А
	штук
	1

	437. 
	8537
	Распределительная коробка 2AL1, 380 В, 50 Гц с теми: 18 (однополюсный тип) * 16А, 2 (однополюсный) * 20А, 2 (однополюсный) * 25А, (трёхполюсный) * 63А, 1 разъединитель (трехполюсный) * 400А, 12-ти контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	комплект
	1

	438. 
	8537
	Распределительная коробка 2ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	439. 
	8537
	Распределительная коробка 3AKT, 380В, 50Гц с теми: 5 (однополюсный) * 20А, 1 (трехполюсный) * 25А Шкаф JX3004
	штук
	1

	440. 
	8537
	Распределительная коробка 3ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	441. 
	8537
	Распределительная коробка 4AKT, 380В, 50Гц с теми: 5 (однополюсный) * 20А, 1 (трехполюсный) * 25А Шкаф JX3004
	штук
	1

	442. 
	8537
	Распределительная коробка 4ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	443. 
	8537
	Распределительная коробка 5AKT, 380В, 50Гц с теми: 5 (однополюсный) * 20А, 1 (трехполюсный) * 25А Шкаф JX3004
	штук
	1

	444. 
	8537
	Распределительная коробка 5ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	445. 
	8537
	Распределительная коробка 6AKT, 380В, 50Гц с теми: 5 (однополюсный) * 20А, 1 (трехполюсный) * 25А Шкаф JX3004
	штук
	1

	446. 
	8537
	Распределительная коробка 6ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	447. 
	8537
	Распределительная коробка 6ATDT, 380 В, 50 Гц с теми: 7 (однополюсный) * 16А, 3 (трехполюсный) * 63А автоматический выключатель в литой оболочке, 1 (четырехполюсный) * 200
	штук
	1

	448. 
	8537
	Распределительная коробка 6ATXFFJ1, 380 В, 50 Гц с теми: 3 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 50А, 1 (четырехполюсный) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль  Шкаф JX3004 мониторинга пожарного истончика
	штук
	1

	449. 
	8537
	Распределительная коробка 6ATXFFJ2, 380 В, 50 Гц с теми: 3 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 50А, 1 (четырехполюсный) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	450. 
	8537
	Распределительная коробка 7AKT1, 380В, 50Гц с теми: 8 (трехполюсный) автоматический выключатель в литой оболочке * 200А, 3 (однополюсный) * 16А, разъединитель 1 (трехполюсный) XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	штук
	1

	451. 
	8537
	Распределительная коробка 7AKT2, 380В, 50Гц с теми: 4 (трехполюсный) автоматический выключатель в литой оболочке * 125А, 2 (однополюсный) * 16А, разъединитель 1 (трехполюс XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	штук
	1

	452. 
	8537
	Распределительная коробка 7AKT3, 380В, 50Гц с теми: 8 (трехполюсный) автоматический выключатель в литой оболочке * 50А, 2 (однополюсный) * 16А, разъединитель 1 (трехполюс XL-21, Шкаф 600 * 1800 * 350
	штук
	1

	453. 
	8537
	Распределительная коробка 7ATSX, 380 В, 50 Гц с теми: 5 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 20А, 1 (четырехполюсный) * 630А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного исто Шкаф JX3004
	штук
	1

	454. 
	8537
	Распределительная коробка 7ATXFFJ2, 380 В, 50 Гц с теми: 3 (однополюсный) * 16А, 1 (однополюсный) * 50А, 1 (четырехполюсный) * 100А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	455. 
	8537
	Распределительная коробка 8ALG1, 380 В, 50 Гц с теми: 10 (однополюсный) * 16А, 1 (одно полюсный) * 25А, 2 (трехполюсный) * 32А, 1 (четырехполюсный) * 63А автоматический выключатель, 4-контурный интеллектуальный модуль управления освещением 1 Шкаф JX3004
	комплект
	1

	456. 
	8537
	Распределительная коробка 8ATDT1, 380 В, 50 Гц с теми: 4 (однополюсным) * 16А, 1 (трехполюсный) * 160А автоматический выключатель в литой оболочке, 1 (четырехполюсный) * 200А 
	штук
	1

	457. 
	8537
	Распределительная коробка 8ATDT2, 380 В, 50 Гц с теми: 4 (однополюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 160А автоматический выключатель в литой оболочке , 1 (четырехполюсный)
	штук
	1

	458. 
	8537
	Распределительная коробка 8ATXT, 380 В, 50Гц с теми: 4 (однополюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) автоматический выключатель в литой оболочке * 160А, 1 (четырехполюсный) * 200А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания
	штук
	1

	459. 
	8537
	Распределительная коробка AKXF1, 380 В, 50 Гц с теми: 2 (однополюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 63А разъединитель Шкаф JX3004
	штук
	1

	460. 
	8537
	Распределительная коробка AKXF2, 380В, 50Гц с теми: 3 (однополюсный) * 16А, 2 (трехполюсный) * 16А, 1 (трехполюсный) * 63А разъединитель
	штук
	1

	461. 
	8537
	Распределительная коробка, коробка розетки
	штук
	174

	462. 
	8537
	Распределительный шкаф 01ATXFB, 380 В, 50 Гц с теми: 2 (однополюсный) * 16А, 3 (трехполюсный) * 25А, 1 (трехполюсный) автоматический выключатель в литой оболочке * 350А, 1 (четырехполюсный) * 630А автоматический выключатель, 1 модуль контроля пожарного источника питания XL-21, Шкаф 600х1800х350
	штук
	1

	463. 
	8537
	Распределительный шкаф XFB1, 380 В, 50Гц с теми: 2 (трехполюсный) * 100А автоматический выключатель в литой оболочке XL-21, Шкаф 600х1800х350
	штук
	1

	464. 
	8537
	Распределительный шкаф XFB2, 380 В, 50Гц с теми: 2 (трехполюсный) * 160 А автоматический выключатель в литой оболочке XL-21, Шкаф 600х1800х350
	штук
	1

	465. 
	3814
	Растворитель марки № 646
	тонна
	1,03

	466. 
	7307
	Редукционный тройник из нержавеющей стали 80*D, 80 * D, 15
	штук
	2

	467. 
	4009
	Резиновый мягкий разъем DN150
	штук
	4

	468. 
	4009
	Резиновый мягкий разъем DN200
	штук
	4

	469. 
	4009
	Резиновый мягкий разъем DN40
	штук
	8

	470. 
	8528
	Рекламный жк-дисплей
	штук
	11

	471. 
	8536
	Релс давления DN150
	штук
	2

	472. 
	8536
	Розетка
	штук
	200

	473. 
	8536
	Ручная кнопка тревоги с телефонной розеткой
	штук
	45

	474. 
	8413
	Самонагружающийся нагнетательный насос типа XBD5 / 50-SLW150, Расход: 
187. 2 м3/час. Напор: 76 м. Мощность двигателя 75 кВт, скорость вращения: 29
	штук
	2

	475. 
	9405
	Светильник на стене, размер продукта: 45х30х1000 мм
Мощность продукта: 36 Вт Конфигурация продукта: Продукт OSRAM  Светлый цвет: RGB, внешнее управление

Напряжение продукта: DC24V

Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло

Уровень защиты: IP65
	штук
	750

	476. 
	9405
	Светильник размером продукта: 45х30х1000 мм

Мощность продукта: 36 Вт

Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: 2200K

Напряжение продукта: DC24V

Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло

Степень защиты: IP65
	штук
	580

	477. 
	9405
	Светильник, встраиваемый в потолок со светодиодной лампой мощностью 13Вт, степень защиты IР20
	штук
	523

	478. 
	9405
	Светильник, размер продукта: 40х70х1000 мм

Мощность продукта: 48 Вт

Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: 2200K

Напряжение продукта: DC24V

Материал продукта: алюминиевый сплав + закаленное стекло

Степень защиты: IP65
	штук
	2600

	479. 
	9405
	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4
	штук
	345,9

	480. 
	9405
	Световые настенные указатели "Выход"
	штук
	4

	481. 
	7308
	Сендвич панели кровельные толщиной 150мм (с комплектующими)
	м2
	2496

	482. 
	8471
	Сервер SiPass в комплекте
	комплект
	1

	483. 
	8537
	Сетевой контроллер Питание 24В DC
	штук
	32

	484. 
	9403
	Сетевой шкаф 42U, напольный тип, 600 * 800 * 2000
	штук
	3

	485. 
	8471
	Системный блок
	штук
	1

	486. 
	3922
	Сифон для умывальник
	штук
	32

	487. 
	3214
	Смеси типа «Ветонит»
	тонна
	4,7

	488. 
	8481
	Смеситель для умывальника
	штук
	32

	489. 
	3214
	Смесь растворная сухая
	тонна
	123

	490. 
	7324
	Смотровой люк DN100
	штук
	39

	491. 
	3209
	Состав огнезащитный для металлических конструкций
	кг
	38600

	492. 
	8531
	Специальный противопожарный источник питания DC24V
	штук
	1

	493. 
	8504
	Стабилизированный блок питания Uвых =24В, ток нагрузки 40А; Uвх 220В, SITOP Modular
	штук
	12

	494. 
	7210
	Сталь оцинкованная листовая
	тонна
	7,87

	495. 
	7304
	Стальная труба с пластиковым покрытием на внутренней и наружной стенах
	м
	396,2

	496. 
	9403
	Стеллаж офисный
	штук
	6

	497. 
	8481
	Стопорный клапан J11W-16TDN32
	штук
	2

	498. 
	8481
	Стопорный клапан J11W-16TDN40
	штук
	1

	499. 
	8516
	Сушитель для рук
	штук
	12

	500. 
	3926
	Сферическая крышка
	штук
	7

	501. 
	9028
	Счетчик воды д=150 мм
	штук
	4

	502. 
	9028
	Счетчик воды DN100
	штук
	1

	503. 
	9028
	Счетчик воды DN150
	штук
	1

	504. 
	9028
	Счетчик воды DN32
	штук
	2

	505. 
	9028
	Счетчик воды DN50
	штук
	1

	506. 
	9028
	Счетчик воды DN80
	штук
	1

	507. 
	8471
	Считыватель Mifare Card Reader Standart
	штук
	12

	508. 
	9030
	Терминальный прибор для испытания воды DR25
	штук
	7

	509. 
	7304
	Тонкостенная труба из нержавеющей стали DN150
	м
	80

	510. 
	7304
	Тонкостенная труба из нержавеющей стали DN40
	м
	51,94

	511. 
	7304
	Тонкостенная труба из нержавеющей стали DN70
	м
	25,02

	512. 
	7304
	Тонкостенная труба из нержавеющей стали DN80
	м
	124

	513. 
	7304
	Точечный источник света, размер продукта: Ø40

Мощность продукта: 1,5 Вт

Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: RGB, внешнее управление

Напряжение продукта: DC24V

Материал продукта: импортный ПК

Степень защиты: IP65
	штук
	1500

	514. 
	9013
	Точечный источник света, размер продукта: Ø40

Мощность продукта: 1,5 Вт

Конфигурация продукта: Продукт OSRAM Светлый цвет: синий свет

Напряжение продукта: DC24V

Материал продукта: импортный ПК

Степень защиты: IP65
	штук
	3200

	515. 
	3922
	Трап
	комплект
	23

	516. 
	8536
	Трех-контактный и одно-контрольный выключатель
	штук
	7

	517. 
	7307
	Тройник DN150 * DN150 * DN15. Из чугун
	штук
	2

	518. 
	7307
	Тройник DN150*DN100*DN80, из нержавеющей стали
	штук
	1

	519. 
	7307
	Тройник DN20*DN20*DN15, из нержавеющей стали
	штук
	1

	520. 
	7307
	Тройник DN25*DN20*DN15, из нержавеющей стали
	штук
	4

	521. 
	7307
	Тройник DN32*DN25*DN20, из нержавеющей стали
	штук
	3

	522. 
	7307
	Тройник DN40*DN32*DN20, из нержавеющей стали
	штук
	3

	523. 
	7307
	Тройник DN40*DN32*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	2

	524. 
	7307
	Тройник DN50*DN40*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	1

	525. 
	7307
	Тройник DN50*DN50*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	1

	526. 
	7307
	Тройник DN70*DN50*DN50, из нержавеющей стали
	штук
	1

	527. 
	7307
	Тройник DN70*DN70*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	2

	528. 
	7307
	Тройник DN80*DN80*DN70, из нержавеющей стали
	штук
	1

	529. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра

DN150 * DN150 * DN100, стальной
	штук
	1

	530. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра DN150*DN150*DN32, из нержавеющей стали
	штук
	1

	531. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра DN150*DN150*DN80, из нержавеющей стали
	штук
	1

	532. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра DN20*DN20*DN15, из нержавеющей стали
	штук
	4

	533. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра DN32*DN32*DN20, из нержавеющей стали
	штук
	3

	534. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра DN40*DN40*DN15, из нержавеющей стали
	штук
	3

	535. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра,
	штук
	2

	536. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра, DN100 * DN100 * DN50, из чугуна
	штук
	1

	537. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра, DN100 * DN100 * DN75, из чугуна
	штук
	9

	538. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра, DN150 * DN150 * DN100, из чугуна
	штук
	4

	539. 
	7307
	Тройник неравномерного диаметра, DN75 * DN75 * DN50, из чугуна
	штук
	29

	540. 
	7307
	Тройник, DN100*1), 100*DR 100, из нержавеющей стали
	штук
	1

	541. 
	7307
	Тройник, DN100 * DN100 * DN100, из чугуна
	штук
	2

	542. 
	7307
	Тройник, DN50 * DN50 * DN50, из чугуна
	штук
	1

	543. 
	7307
	Тройник, DN75 * DN75 * DN50, из чугуна
	штук
	2

	544. 
	3917
	Труба с пластиковым покрытием на внутренней и наружной стенах DN100
	м
	100,7

	545. 
	3917
	Труба с пластиковым покрытием на внутренней и наружной стенах DN70
	м
	8,55

	546. 
	3917
	Труба с покрытием DN25-DN150
	м2
	1080,61

	547. 
	3917
	Труба с покрытием DN40-DN150
	м2
	58,164

	548. 
	7304
	Труба стальная  д=100 мм
	м
	532

	549. 
	7304
	Труба стальная  д=15 мм
	м
	2840

	550. 
	7304
	Труба стальная  д=32 мм
	м
	2840

	551. 
	7304
	Труба стальная  д=50 мм
	м
	350

	552. 
	7304
	Труба стальная Ø15мм
	м
	4000

	553. 
	7304
	Труба стальная Ø20мм
	м
	9060

	554. 
	7304
	Труба стальная Ø25мм
	м
	4200

	555. 
	7304
	Труба стальная д=150 мм
	м
	1260

	556. 
	7304
	Труба стальная д=200 мм
	м
	5,24

	557. 
	7326
	Трубный хомут
	штук
	928

	558. 
	7304
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	1026

	559. 
	7411
	Трубы медные Ø12,7мм
	м
	528

	560. 
	7411
	Трубы медные Ø19,05мм
	м
	287

	561. 
	7411
	Трубы медные Ø25,4мм
	м
	354

	562. 
	7411
	Трубы медные Ø28,58мм
	м
	254

	563. 
	7411
	Трубы медные Ø31,75мм
	м
	485

	564. 
	7411
	Трубы медные Ø44,45мм
	м
	564

	565. 
	7411
	Трубы медные Ø50,8мм
	м
	368

	566. 
	7411
	Трубы медные Ø9,52мм
	м
	990

	567. 
	3917
	Трубы полиэтиленовые Ø40мм
	м
	258

	568. 
	7304
	Трубы стальные д=300 мм
	м
	12,97

	569. 
	8479
	Турникет на втором этаже
	комплект
	2

	570. 
	8479
	Турникет на первом этаже
	комплект
	4

	571. 
	8479
	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях, PERCo-TB01
	штук
	12

	572. 
	6910
	Унитаз
	комплект
	24

	573. 
	6910
	Унитаз для VIP
	комплект
	2

	574. 
	7307
	Урна
	штук
	95

	575. 
	8481
	Установка двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN100
	штук
	2

	576. 
	8481
	Установка двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN100
	штук
	1

	577. 
	8481
	Установка двойной эксцентричный полусферический клапан PQ40F-16P DN100
	штук
	8

	578. 
	8481
	Установка энергосберегающего обратного клапана глушителя, тип  YQH42AX-16Q, DN50
	штук
	1

	579. 
	8302
	Устройство местного управления двухстворчатой нормально закрытой противопожарной дверью
	комплект
	31

	580. 
	8302
	Устройство местного управления двухстворчатой нормально открытой противопожарной дверью
	комплект
	13

	581. 
	8302
	Устройство местного управления одностворчатой нормально закрытой противопожарной дверью
	комплект
	8

	582. 
	-
	Устройство стены «Нигористон» размером (5,3х42,3м) с оформлением из драгоценных камней Таджикистана
	м2
	224,2

	583. 
	8428
	Фасадные люльки платформы 2 штук (применяются для широко спектра высотных фасадных работ). Платформы, вертикально движущиеся вдоль поверхности фасада, позволяют перемещать рабочую бригаду на нужною высоту для выполнения различных задач
	комплект
	2

	584. 
	7307
	Фасонные части
	штук
	152

	585. 
	8421
	Фильтр Y-типа DN150
	штук
	2

	586. 
	7314
	Форма обруча
	штук
	6

	587. 
	8411
	Форсунка д=25 мм
	штук
	989

	588. 
	6802
	Художественный гранит размером 600х300х30мм
	м2
	4982

	589. 
	9405
	Централизованное настенное эвакуационное освещение, CZ-ZLJC-E5W DC24V/36V, 2,5 метра от нижнего края до земли
	штук
	21

	590. 
	8504
	Централизованный блок питания FK1, CZ-D-0.4KVA- (UBS24V-B42-8) -10T DC24V/36V, Тип A, Настенное крепление, 1,5 м от нижнего края до земли
	штук
	3

	591. 
	8504
	Централизованный блок питания FK2, CZ-D-0.6KVA-(UBS36V-B42-8)-10T DC24V/36V, Тип A, Настенное крепление, 1,5 м от нижнего края до земли
	штук
	1

	592. 
	8504
	Централизованный блок питания FK3, CZ-DL-0.6KVA-(UBS60V-B24)-10T DC60V, Тип B, Настенное крепление, 1,5 м от нижнего края до земли
	штук
	2

	593. 
	8471
	Центральный сервер управления Интегрированная платформа мониторинга и управления
	штук
	1

	594. 
	8414
	Циклонный превентор D/80
	штук
	1

	595. 
	8537
	Шкаф активного волнового фильтра D104, D204, GCS，SIEGAF4R4L-200A
	штук
	2

	596. 
	9403
	Шкаф для документов 1
	штук
	2

	597. 
	8537
	Шкаф низковольтных подводов D101, D201 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	2

	598. 
	8537
	Шкаф переключателей двойного питания D110 имеет один (четырехполюсный) * 630A автоматический выключатель, один терминал контроля низковольтного распределения электроэнергии
	штук
	1

	599. 
	8537
	Шкаф переключателей двойного питания D110 имеет один (четырехполюсный) * 800A автоматический выключатель, один терминал контроля низковольтного распределения электроэнергии
	штук
	1

	600. 
	9403
	Шкаф пожарной радиосвязи HY5700B
	штук
	1

	601. 
	8537
	Шкаф связи низкого напряжения D105 с 1 терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	602. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D106 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	603. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D107 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	604. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D108 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	605. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D109 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	606. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D111 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	607. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D205 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	608. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D206 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	609. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D207 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	610. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D208 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	611. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D209 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	612. 
	8537
	Шкаф фидеров низкого напряжения D211 с одним терминалом контроля распределения низкого напряжения, GCS
	штук
	1

	613. 
	8608
	Шлагбаум автоматический Класс защиты IP54

Напряжение питания: 230В, CAME Gard 6500
	штук
	2

	614. 
	6303
	Штукоры 6000х4300
	штук
	15

	615. 
	8512
	Экранирование сигнала
	м
	1200

	616. 
	8544
	Экранированная витая пара категории 6  UTP-CAT6
	м
	3355

	617. 
	9403
	Экранный стол (1,5м х 1.5м х 0,75м)
	штук
	48

	618. 
	9302
	Электрический дверной доводчик
	штук
	96

	619. 
	8545
	Электроды
	тонна
	13

	620. 
	8481
	Электромагнитный клапан Ø100мм
	штук
	2

	621. 
	8481
	Электромагнитный клапан Ø50мм
	штук
	1

	622. 
	8481
	Энергосберегающий обратный клапан глушителя, тип YQH42AX-16Q, DN150
	штук
	1

	623. 
	8481
	Энергосберегающий обратный клапан глушителя, тип YQH42AX-16Q, DN65
	штук
	1

	624. 
	8517
	Ядерный коммутатор DS-3E7602
	штук
	1

	625. 
	8528
	Яркий ЖК-дисплей сращивания 55-дюймом, 3,5 мм, со стандартной яркостью
	штук
	12

	626. 
	4418
	Опалубка
	м2
	2000

	627. 
	8302
	Крепёжный элемент
	штук
	36400

	628. 
	7318
	Соединительная шпилька
	штук
	2000

	629. 
	8425
	Домкраты (инвентарные стойки)
	штук
	5000

	630. 
	7326
	Пластинки
	штук
	2000

	631. 
	7314
	Безопасная сетка
	м2
	4000

	632. 
	8609
	Кабинет
	м2
	390

	633. 
	8609
	Офисное общежитие
	м2
	390

	634. 
	8609
	Столовая
	м2
	335

	635. 
	8609
	Общежитие
	м2
	1400

	636. 
	8609
	Туалет, ванна
	м2
	272

	637. 
	8536
	Электрощит
	штук
	24

	638. 
	8426
	Башенный кран QTZ6515
	штук
	1

	639. 
	8428
	Материал лифта
	штук
	2

	640. 
	8459
	Тканевая машина
	штук
	1

	641. 
	8459
	Арматурная техника
	штук
	3

	642. 
	8465
	Деревообрабатывающее оборудование
	штук
	3

	643. 
	8414
	Компрессор
	штук
	2

	644. 
	8479
	Вибратор
	штук
	12

	645. 
	8426
	Башенный кран QTZ6522
	штук
	8

	646. 
	8426
	Башенный кран QTZ6523
	штук
	9

	647. 
	8525
	Система конференции / система наблюдения
	штук
	1

	648. 
	8443
	Аппарат ксерокопия
	штук
	1

	649. 
	8443
	Принтер
	штук
	3

	650. 
	8470
	Калькулятор
	штук
	2

	651. 
	8528
	Проектор
	штук
	1

	652. 
	8528
	Телевизор
	штук
	1

	653. 
	8471
	Система контроля доступа
	штук
	3

	654. 
	9006
	Фотоаппарат
	штук
	1

	655. 
	8802
	Беспилотный аппарат
	штук
	1

	656. 
	6302
	Полный набор
	штук
	1

	657. 
	8415
	Кондиционер
	штук
	118

	658. 
	8418
	Электро - холодильник
	штук
	1

	659. 
	8418
	Морозилка
	штук
	1

	660. 
	8516
	Бойлер
	штук
	2

	661. 
	9015
	TS09 тахометр TS09
	штук
	1

	662. 
	9015
	Отвес
	штук
	1

	663. 
	9015
	Теодолит
	штук
	1

	664. 
	9015
	Электронный уровень
	штук
	2

	665. 
	9015
	Лазерный дальномер
	штук
	1

	666. 
	9015
	Рулетка
	штук
	22

	667. 
	9015
	Автоматический регулятор температуры и влажности
	штук
	1

	668. 
	9015
	Вышибала
	штук
	1

	669. 
	9015
	Осадки цилиндра
	штук
	2

	670. 
	9015
	Режим испытаний на стаже
	штук
	30

	671. 
	9015
	Тест на непроницаемость
	штук
	8

	672. 
	9015
	Растворный тест
	штук
	10

	673. 
	9015
	Инфракрасный термометр
	штук
	2

	674. 
	9015
	Цифровой штангенциркуль
	штук
	1

	675. 
	9015
	Стальная линейка
	штук
	2

	676. 
	9015
	Ртуный термометр
	штук
	10

	677. 
	9015
	Измерительная рейка клинового щупа
	штук
	1

	678. 
	9015
	Гаечный ключ
	штук
	2

	679. 
	9015
	Молоток
	штук
	1

	680. 
	8525
	Рация
	штук
	10


Примечание: При несоответствии кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с описанием и наименованием товаров, указанных в перечне, за основу берётся описание и наименования товаров данного перечня и принимается решение на основе статьи 40 Таможенного кодекса Республики Таджикистан.

