Замима

ба ќарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 31 августи соли  2020, № 484

Номгўи

молу масолеҳи сохтмонӣ ва таҷҳизоти техникии барои сохтмони

иншооти «Майдони Истиқлол» ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод

карда мешаванд

| № № р/т |  | Рамзи мол тибқи НМ ФИХ ҶТ | Номгӯй | Воҳиди ченак | Миқдор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6802 | Барелеф (9х5,2) -14 дона | м2 | 655,2 |
|  |  | 4407 | Буридањои сабикаи чубин | м3 | 252,4 |
|  |  | 8481 | 11Q41X-1.0, сарпўши бозгаштаи доирашакл | дона | 2 |
|  |  | 8481 | 11Q41XT.0, сарпўши бозгаштаи доирашакл | дона | 6 |
|  |  | 8531 | Баромади 12-хаттаи дисплеи якљояшаванда | дона | 1 |
|  |  | 8521 | Баќайдгирандаи аксии 16-диска ва 64-хаттаи шабакавии DS-9664N-I16 | дона | 3 |
|  |  | 8528 | HD-монитори 22-дюйма | дона | 2 |
|  |  | 8517 | 24-нуќтаи оптикии Gigabit Ethernet (SFP, LC), модули 4-нуќтаи 10-гигабитаи интерфейси оптикии Ethernet (SFP +, LC) | дона | 1 |
|  |  | 7409 | 300mm*150mm пули металликӣ | м | 70 |
|  |  | 7409 | 400mm*200mm пули баландволта | м | 10 |
|  |  | 8544 | Нахи бисёрмодаи 4-қабата | м | 400 |
|  |  | 8536 | 8-бита, 10А, бо хомӯшкунаки њифозатї | дона | 4 |
|  |  | 3917 | PERT қубури обгузари DN20 | м | 68,4 |
|  |  | 3917 | PERT қубури обгузари DN25 | м | 61,2 |
|  |  | 3917 | PERT қубури обгузари DN32 | м | 156 |
|  |  | 8481 | PQ4 OF-16P Сарпўши эксентрикии нимкуррашакли DN70 | дона | 2 |
|  |  | 8481 | PQ4 OF-16P, Сарпўши эксентрикии нимкуррашакли DN100 | дона | 6 |
|  |  | 8481 | PQ40F-16P Сарпўши эксентрикии нимкуррашакли DN100 | дона | 2 |
|  |  | 8481 | SFCV-1.6, сарпўши чаппаи навъи лавҳаи резинии DN100 | дона | 2 |
|  |  | 8418 | TMDF-400A-030, иқтидори хунуккунӣ: 45,0 кВт, иқтидори гармкунӣ: 28,0 кВ | дона | 8 |
|  |  | 7307 | Сеҷумакаи Y-шакл, DN100 * DN100 * DN100, аз чӯян | дона | 14 |
|  |  | 7307 | Y Сеҷумакаи Y-шакл, DN150 * DN150 * DN150, аз чӯян | дона | 10 |
|  |  | 7307 | Сеҷумакаи Y-шакл, DN75 * DN75 * DN75, аз чӯян | дона | 6 |
|  |  | 8421 | Филтри Y-шакл DM 100 | дона | 1 |
|  |  | 8472 | Хазинаи худкори пардохтї, дар маҷмӯъ | маҷмӯъ | 2 |
|  |  | 8471 | Ҷои кории автоматизатсияшудаи оператор, дар маҷмӯъ | маҷмӯъ | 1 |
|  |  | 8481 | Сарпўши худкори ҳавобарор DN25 | дона | 2 |
|  |  | 8117 | Коммутатори агрегатсиякунанда POE DS-3E3528-H | дона | 1 |
|  |  | - | Қолаби тӯрдор (бо тилло) аз лавҳаҳои металлӣ (аз хром) | м2 | 7292 |
|  |  | 8507 | Аккумулятор 12В, 7А•ч | дона | 12 |
|  |  | 7610 | Витражҳои алюминӣ бо тирезаи дучандон ва таркиботи алоҳидаи металлӣ | м2 | 2719 |
|  |  | 8543 | Металлодетектори равоқдори БЛОКПОСТ PC Z 3300 M K | маҷмӯъ | 2 |
|  |  | 8543 | Металлодетектори равоқдор манбаи энергия 220 В, 50 Гц, 30 Вт, MDT PMD2 | дона | 12 |
|  |  | 7309 | Зарфҳои доирашакли васеъшаванда бо иқтидори 8 м3 | дона | 1 |
|  |  | 7309 | Зарфҳои доирашакли васеъшаванда бо иқтидори то 0,1 м3 | дона | 2 |
|  |  | 8508 | Пайкораи њавза | дона | 12 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиэтилени дӯхташуда, бо парда, WDZN-RYJS-2х1,0mm2 | м | 350 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиэтилени дӯхташуда, бо парда, WDZN-RYJS-2х4,0mm2 | м | 450 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиэтилени дӯхташуда, бо парда, WDZN-RYJS-2х1,0 мм2 | м | 7000 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд WDZN-RYJ-2х1,0 мм2 | м | 80 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд WDZN-RYJ-4х1,0mm2 | м | 150 |
|  |  | 8544 | Ҷуфтаки тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиэтилени дӯхташуда, бо парда, WDZN-YJE-4 * 10 м | м | 160 |
|  |  | 8544 | Ноқили тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ WDZ-YJE-3 * 185 + 2 * 95 мм2 | м | 100 |
|  |  | 8544 | Ноқили тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ WDZ-YJE-4 * 185 + 2 * 95 мм2 | м | 100 |
|  |  | 8544 | Ноқили тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ WDZ-YJE-4 * 185 +1 * 95 мм2 | м | 50 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ WDZN-RYJS-2х1,5 мм2 | м | 1350 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ, WDZN-BYJ-2х2,5 мм2 | м | 2317 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ, WDZN-BYJ-5х6 мм2 | м | 130 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZN-YJE-4х16мм2 | м | 100 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZN-YJE-5х6мм2 | м | 25 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ, WDZ-BYJ-5х2,5 мм2 | м | 100 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-3*4 мм2 | м | 2500 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-4х4 мм2 | м | 45 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-5х10 мм2 | м | 20 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-2х1,5мм2 | м | 4400 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-2х2,5мм2 | м | 3900 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-2х4мм2 | м | 400 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-3х2,5 мм2 | м | 4980 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-4х2,5 мм2 | м | 920 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-5х25 мм2 | м | 210 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-5х6мм2 | м | 350 |
|  |  | 8544 | Сими тофтаи бегалогени оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-BYJ-8х2,5 мм2 | м | 30 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини кӯндаланг дӯхташуда, WDZ-BYJ-9х25 мм2 | м | 50 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини кӯндаланг дӯхташуда WDZ-YJE-3х50 + 2х25мм2 | м | 250 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини кӯндаланг дӯхташуда WDZ-YJE-4х50+1х25мм2 | м | 350 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-3х70+2х35мм2 | м | 800 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-YJE-3х25+2х16 мм2 | м | 40 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудошавӣ аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-4х95+1х50мм2 | м | 50 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-5х10 мм2 | м | 50 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-5х16 мм2 | м | 750 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-YJE-4х35+1х16 мм2 | м | 100 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-5х6 мм2 | м | 150 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-3х95 + 2х50 мм2 | м | 150 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-4х120 + 1х70 мм2 | м | 50 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда WDZ-YJE-4х70 + 1х32 мм2 | м | 350 |
|  |  | 8544 | Сими бегалоген, оташтобовар бо дилаи мисин, бо миқдори ками дуд ва ҷудо аз полиолефини дӯхташуда, WDZ-YJE-4х25+1х16 мм2 | м | 250 |
|  |  | 9005 | Дурбин (майдончаи назоратӣ) | дона | 8 |
|  |  | 2713 | Тамғаҳои сохтмонӣ БН-90/10 | тонна | 7,654 |
|  |  | 4418 | Маљмўи дарњо | м2 | 84,63 |
|  |  | 7013 | Гулдон бо гул 1 | дона | 34 |
|  |  | 7013 | Гулдон бо гул 2 | дона | 54 |
|  |  | 7324 | Ванна VIP | маҷмӯъ | 2 |
|  |  | 8414 | Бодкаш барои хориҷ кардани дуд HTF-I-9 | дона | 15 |
|  |  | 8414 | Бодкаш барои интиқол додани ҳаво бо ҷараёни ҳаво бо фишори мусбӣ (Z-1, 2, 3) SWF-I-9 | дона | 12 |
|  |  | 8417 | Бодкашњои меҳварӣ, Е35-6,3 | маҷмӯъ | 6 |
|  |  | 3926 | Рӯйпӯши бодкаш DN100 | дона | 5 |
|  |  | 9403 | Либосовезаки металлӣ | дона | 32 |
|  |  | 8525 | Видеокамера USB | дона | 3 |
|  |  | 8525 | Видеокамераи таппончашакл DS-2CD2625ZL | дона | 13 |
|  |  | 8418 9403 | Витрина 1 (гирдшакл) | дона | 13 |
|  |  | 8418 9403 | Витрина 2 | дона | 10 |
|  |  | 8418 9403 | Витрина 3 | дона | 12 |
|  |  | 8418 9403 | Витрина 4 (гирдшакл) | дона | 6 |
|  |  | 8418 9403 | Витрина 5 (гирдшакл) | дона | 6 |
|  |  | 8415 | Блоки дохилии навъи морпеч TMDN-056AB, иқтидори хунуккунӣ: 5,6 кВт, иқтидори гармкунӣ: 6,3 кВт | дона | 2 |
|  |  | 8415 | Блоки дохилии навъи морпеч TMDN-071AB, иқтидори хунуккунӣ: 7,1кВт, иқтидори гармкунӣ: 8,0кВт | дона | 2 |
|  |  | 8415 | Блоки дохилии навъи морпеч TMDN-140AB, иқтидори хунуккунӣ: 14кВт | дона | 36 |
|  |  | 8415 | Насоси дохилии фишордиҳандаи гидранти оташ, навъи XBD9 / 20-SLW100, Хароҷот: 72 м3/ч. Фишор: 90 м. Қудрати муҳаррик: 45 кВт. Суръати гардиш: | дона | 2 |
|  |  | 8481 | Насоси дохилии фишордиҳандаи гидранти оташ XW (L) -1-1.0-20-ADL Хароҷот: 3. 6 м3 / ч, Фишор: 20 м. Қудрати муҳаррик: 0. 37 кВт, бо диафрагма | дона | 1 |
|  |  | 8481 | Танзимкунандаи дохилии фишори гидранти оташ XW (L) -1-1.0-20-ADL Хароҷот: 3. 6 м3 / ч, фишор: 20 м. Қудрати муҳаррик: 0. 37 кВт, с диафрагмой | дона | 1 |
|  |  | 9028 | Обсанҷ Ø100мм | дона | 2 |
|  |  | 9028 | Обсанҷ Ø50мм | дона | 1 |
|  |  | 9028 | Обсанҷ д=150 мм | дона | 7 |
|  |  | 8539 | Чароғи обногузар ва чангногузари якқубура люминесентӣ (аккумулятори автономӣ) | дона | 5 |
|  |  | 9405 | Чароғи обногузар ва чангногузари якқубура люминесентӣ | дона | 16 |
|  |  | 8504 | Сарчашмаи импулсии обногузари энергия 400W / DC24V | дона | 175 |
|  |  | 7310 | Баки об аз пӯлоди зангногир бо панели комбинатсияшуда | маҷмӯъ | 2 |
|  |  | 7307 | Ҳавобарори металии ғафисаш 0,7мм | м2 | 2575 |
|  |  | 7306 | Ҳавобарори металии ғафисаш 0,9мм | м2 | 12,17 |
|  |  | 8517 | Модули нахию-оптикӣ | дона | 10 |
|  |  | 7326 | Панели ҳаматарафаи ҳавоӣ TM01-PANEL | дона | 98 |
|  |  | 8415 | Блоки сохтаи дохилӣ бо барориши давродаври ҳаво TMCF-071AB, бо иќтидори хунуккунӣ: 7,1 кВт, бо иќтидори гармкунӣ: 8,0 кВт, | дона | 58 |
|  |  | 8415 | Блоки сохтаи дохилӣ бо барориши давродаври ҳаво TMCF100AB, бо иќтидори хунуккунӣ: 10кВт, бо иќтидори гармкунӣ 11,2кВт | дона | 20 |
|  |  | 8415 | Блоки сохтаи дохилӣ бо барориши давродаври ҳаво TMCF100AB, бо иќтидори хунуккунӣ: 14кВт, бо иќтидори гармкунӣ 16кВт | дона | 20 |
|  |  | 8517 | Микросервер бо системаи оператсионии Windows | дона | 2 |
|  |  | 8536 | Хомӯшкунаки дар | дона | 96 |
|  |  | 8413 | Таҷҳизоти технологӣ барои обтаъминкунӣ бо тағйир додани суръат дар минтақаҳои баланд, VIIT0-0,55-4,8, Хароҷот: 10м3/ ч, Фишор: 55 м Иќтидори муҳаррик: 4,8 кВт, насоси дутогӣ. 1раб, 1 рез | дона | 1 |
|  |  | 9403 | Лавњаи намоишӣ 2 «Fold up» | дона | 7 |
|  |  | 8414 | Агрегати кашидашаванда ВР-280-46-6,3 ДУ | дона | 5 |
|  |  | 7326 | Ҳавобарор 1000х1000 | дона | 4 |
|  |  | 7303 | Қубури қаиши зиддиларзишии пӯлодин DN100 | м | 484 |
|  |  | 7303 | Қубури қаиши зиддиларзишии пӯлодин DN150 | м | 145,1 |
|  |  | 7303 | Қубури қаиши зиддивибратсионии пӯлодин DN50 | м | 62,14 |
|  |  | 7303 | Қубури қаиши зиддиларзишии пӯлодин DN75 | м | 78,42 |
|  |  | 9401 | Курсии меҳмоншин | дона | 45 |
|  |  | 8307 | Ќубури чиндори металлии диаметраш 32мм | м | 1425 |
|  |  | 8518 | Баландгӯяк | дона | 76 |
|  |  | 7308 7610 | Дарҳо ва витражҳои зидди сӯхтор | м2 | 201,6 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира Ø100мм | дона | 13 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира Ø50мм | дона | 7 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN15 | дона | 1 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN150 | дона | 69 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN65 | дона | 50 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN70 | дона | 1 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN80 | дона | 2 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN100 | дона | 5 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN150 | дона | 7 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN200 | дона | 4 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN300 | дона | 3 |
|  |  | 8481 | Сарпўши дуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN40 | дона | 8 |
|  |  | 8481 | Сарпўши ддуќабатаи эксентрикии нимдоира PQ40F-16P DN50 | дона | 2 |
|  |  | 8536 | Калидаки дупайваста ва дуназората | дона | 2 |
|  |  | 8536 | Калидаки дупайваста ва якназората | дона | 30 |
|  |  | 8536 | Васлаки дуќутба ва сеќутба | дона | 92 |
|  |  | 9405 | Чароғи дуқубураи люминесентӣ | дона | 13 |
|  |  | 9405 | Чароғи дуқубураи люминесентӣ (аккумулятори мухтор) 2 * 28 Вт, Чароғи люминесентӣ T5, чанкаг дар қубур, масофа то замин 3,0 метр (ё дар шифт дар ҳолати баландии ошёна на камтар аз 3,5 метр) (аккумулятори мухтор) | дона | 32 |
|  |  | - | Шакли ороишотии маснуоти GRC | м2 | 177,41 |
|  |  | 7325 | Панҷараҳои ороишотї | м | 246,18 |
|  |  | 4407 | Тахтачўб | м3 | 13,51 |
|  |  | 8302 | Тахтасангҳои мармарӣ ва хоросанг | м2 | 10514 |
|  |  | 7308 | Қисмҳои тахтачўб пўлодин | тонна | 70,1 |
|  |  | 8531 | Дастгоњи санљишию назоратї SIWO-FR | дона | 86 |
|  |  | - | Пардаи қавсшакли шишагӣ | м2 | 524,65 |
|  |  | - | Пардаи қавсшакли шишагии сирдори ранга | м2 | 3359,5 |
|  |  | - | Айвончаи қавсшакли шишагии чароғӣ | м2 | 678,78 |
|  |  | 3925 | Жалюзи 1000х500 | дона | 62 |
|  |  | 3925 | Жалюзи 1000х800 | дона | 1 |
|  |  | 3925 | Жалюзи 1500х800 | дона | 2 |
|  |  | 3925 | Жалюзи 500х400 | дона | 45 |
|  |  | 8471 | Диски дурушт 6Т | дона | 54 |
|  |  | 7409 | Шинаи пӯшида 2000А | м | 20 |
|  |  | 8531 | Бонгдињандаи садоӣ ва рӯшноӣ | дона | 51 |
|  |  | 8531 | Нишондиҳандаи аломатии баромадгоҳи бехатар бо захираи электрикии марказонидашуда CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, дар 0,1 м аз болои дарҳо ё дар масофаи 0,5 м аз қисми болоӣ ҳангоми набудани маљмўи дар насб карда мешавад | дона | 7 |
|  |  | 8544 | Сими пайвасти изолятсия бо ғилофаки мисӣ, дуди паст, галоген, оташдор, бо гарминигоҳдорӣ аз полиолеф, WDZN-RYJS-2x1.5 mm2 | м | 100 |
|  |  | 8536 | Изолятори расиши кӯтоҳ | дона | 27 |
|  |  | 8421 | Обтозакунаки импулсии дезинфексионӣ DLflC-4 | дона | 1 |
|  |  | 8531 | Нишондиҳандаи аломатии баромадгоҳи бехатар бо захираи электрикии марказонидашуда, CZ-ZLJC-E1W DC24V/36V, дар 0,1 м аз болои дарҳо ё дар масофаи 0,5 м аз қисми болоӣ ҳангоми набудани маљмўи дар насб карда мешавад | дона | 83 |
|  |  | 8413 | Таҷҳизоти ҳамгирошуда барои баланд бардоштани обшор TJWT3-2020, ҷараён: 20 М3/соат, фишор 20 м, бо иќтидори муҳаррик 2.2 | дона | 2 |
|  |  | 8523 | Дастгоњи бунёдии идоракунии ҳамгирошудаи бехатарӣ | дона | 1 |
|  |  | 8537 | Системаи назорати зењнии тақсимоти барқ, AI2000 | дона | 1 |
|  |  | 8531 | Детектори зењнї барои дуд | дона | 387 |
|  |  | 8531 | Детектори зењнї барои дуд ва ҳарорат | дона | 18 |
|  |  | 8471 | Интерфейс барои ду ҳисобкунак дар бадана | дона | 12 |
|  |  | 8544 | Ноқил 3х4мм2 | м | 1500 |
|  |  | 8544 | Ноқилҳои қавии электрикии қувваи барқ барои шиддати 1140 В дар рагҳои асосии 220 ва ёрирасони В тамғаи KGESh, бо шумораи рагҳо ва бурришҳо, мм2: 3x35 + 1x10 | км | 0,2246 |
|  |  | 8544 | Ноқилҳои барқии сайёр бо раги мисии баландчандир, бо дилаи бренди КПГСН, бо шумораи рагҳо ва буришҳо, мм2: 3x10 + 1x6 | км | 0,0225 |
|  |  | 8544 | Ноқилҳои барқии сайёр бо раги мисии чандириаш баланд, бо дилаи бренди КПГСН, бо шумораи рагҳо ва буришҳо, мм2: 3х4+1х2.5 | км | 0,0359 |
|  |  | 8544 | Ноқил бо изолятсияи минералӣ YTTW-3х150 + 2х70 мм2 | м | 350 |
|  |  | 8544 | Ноқил бо изолятсияи минералӣ YTTW-3х70 + 2х35 мм2 | м | 400 |
|  |  | 8544 | Ноқил бо изолятсияи минералӣ YTTW-4х185 + 1х95мм2 | м | 110 |
|  |  | 8544 | Ноқил бо изолятсияи минералӣ YTTW-4х25 + 1х16 мм2 | м | 120 |
|  |  | 8544 | Ноқил бо изолятсияи минералӣ YTTW-5х16мм2 | м | 650 |
|  |  | 7326 8536 | Сараки ноқил 120 240 мм2 120 240мм2 | дона | 26 |
|  |  | 7326 8536 | Сараки ноқил 35120 мм2 35120мм2 | дона | 58 |
|  |  | 7326 8536 | Сараки ноқили поёнтар аз 35 мм2 | дона | 122 |
|  |  | 7326 8536 | Сараки ноқили KIJEN-5x1.5 mm2 бо гарминигоҳдоранда аз полиэтилен бо људогї аз полиолефин ва бе галогени дорои таркиби ками дуд ва муқовимат ба оташ | дона | 36 |
|  |  | 7326 | Сими ноқил аз пӯлоди руҳандуд бо тањкимбахшии тазиқӣ JDG16 | м | 294 |
|  |  | 7326 | Сими ноқил аз пӯлоди руҳандуд бо тањкимбахшии тазиқӣ JDG20 | м | 90 |
|  |  | 6802 | Санги паҳлӯӣ (мармари ғафсиаш 50мм) | м2 | 3073,8 |
|  |  | 8471 | Клавиатура WIN98 USB | дона | 1 |
|  |  | 8471 | Клавиатура WIN98 USB | дона | 1 |
|  |  | 8481 | Клапан Ø20мм | дона | 236 |
|  |  | 8481 | Клапан Ø25мм | дона | 7 |
|  |  | 8481 | Клапан Ø32мм | дона | 16 |
|  |  | 8481 | Клапан Ø40мм | дона | 30 |
|  |  | 8481 | Клапан Ø50мм | дона | 5 |
|  |  | 8481 | Клапани дукарата бо назорати электрикӣ бо навъи идоракунандаи АМВ 55 Ø100мм | дона | 3 |
|  |  | 8481 | Клапани назорати сигнал, YQZ45X-16Q, DN150 | дона | 7 |
|  |  | 8481 | Клапани назорати сигнал, YQZ45XT6Q, DN150 | дона | 2 |
|  |  | 3506 | Ширеш барои корҳои рӯйпӯш (омехтаи хушк) | тонна | 6 |
|  |  | 3506 | Ширеш аз акрил ва латекс | кг | 10200 |
|  |  | 4016 | Компенсатори иқлим ECL-300 | маҷмӯъ | 1 |
|  |  | 8536 | Тугмачаи оғоз ва боздошти садамавӣ | дона | 3 |
|  |  | 8536 | Тугмачаи рўдаи зиддисӯхторї | дона | 69 |
|  |  | 7307 | Қубури обгузар 45°, DN100 * DN100, аз чӯян | дона | 26 |
|  |  | 7307 | Қубури обгузар 45°, DN150 * DN150, аз чӯян | дона | 4 |
|  |  | 7307 | Қубури обгузар 45°, DN50 * DN50, аз чӯян | дона | 25 |
|  |  | 7307 | Қубури обгузар 45°, DN75 * DN75, аз чӯян | дона | 21 |
|  |  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN100 * DN100, аз чӯян | дона | 20 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN100 * DN100, пӯлодин | дона | 20 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN150 * DN150, аз чӯян | дона | 6 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN150 * DN150, пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN15ODN150, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN4ODN40, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN50 * DN50, пӯлодин | дона | 13 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN75 * DN75, пӯлодин | дона | 5 |
|  | 7307 | Қубури обгузар 90°, DN7ODN70, пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN100 * DN100, пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN100*DN100, пӯлодин | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN150 * DN150 аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN150 * DN150, пӯлодин | дона | 4 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN20 * DN20 аз пӯлоди зангногир | дона | 17 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN25 * DN25 аз пӯлоди зангногир | дона | 13 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN32 * DN32 аз пӯлоди зангногир | дона | 33 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN40 * DN40 аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN75 * DN75, пӯлодин | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN7ODN70 аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар DN80 * DN80 аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар DN25*DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар DN80*DN50, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар DN150 DN100, пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар DN2ODN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар DN5ODN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар диаметраш нобаробар, DN75 DN50, пӯлодин | дона | 4 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN100 * DN100, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN15 * DN15, аз пӯлоди зангназананда | дона | 6 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN20 * DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 9 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN25 * DN25, аз пӯлоди зангногир | дона | 4 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN32 * DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 10 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN40 * DN40, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи45°, DN50 * DN50, аз пӯлоди зангногир | дона | 3 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN100 * DN100, аз пӯлоди зангногир | дона | 15 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN15 * DN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 16 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN150 * DN150, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN20 * DN20, аз пӯлоди зангназананда | дона | 9 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN25 * DN25, аз пӯлоди зангногир | дона | 6 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN32 * DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 13 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN40 * DN40, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN50 * DN50, аз пӯлоди зангногир | дона | 14 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN70 * DN70, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Қубури обгузар бо кунҷи90°, DN80 * DN80, аз пӯлоди зангногир | дона | 18 |
|  | 7307 | Қубури обгузар, DNlOOm" 100, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 8517 | Коммутатор | дона | 1 |
|  | 8517 | Коммутатор (Switch) 24 порти Ethernet 10/100 Mbit/сек | дона | 9 |
|  | 8517 | Коммутатор DS-3E2326P-H | дона | 4 |
|  | 8517 8536 | Патч-панели коммутатсионӣ UTP 19” RJ45 кат. 6 Миқдори портҳо 24 Баландӣ, U 1, | дона | 9 |
|  | 8526 | Қисмати пулти идоракунии фосилавӣ TSA-R01 | дона | 48 |
|  | 8471 | Компютер (core i-7) бо монитор, клавиатура, муш ва протсессор | дона | 58 |
|  | 8471 | Компютери монитори манбаи энергияи таҷҳизоти сӯхторхомӯшкунӣ, Swandoft | дона | 1 |
|  | 8471 | Компютери монитори дари зидди сӯхтор | дона | 1 |
|  | 7318 9406 | Таркиботи пӯлодин | тонна | 690 |
|  | 9032 | Контролерҳои пасткунандаи фишор бо диаметри 125мм | дона | 2 |
|  | 8504 | Контроллери равшанидиҳии садамавӣ CZ-C-100W-ELS32N-W-IOT | дона | 1 |
|  | 8471 | Контроллер порт DMAX 515/8 | дона | 15 |
|  | 8544 | Сими назоратӣ бо гарминигоҳдорандаи полиэтиленӣ дар қабати полиолефин, галоген, дуди паст, оташафрӯзак KYJEN-5 5x1.5mm2 | м | 1200 |
|  | 8536 | Қуттии клеммаи терминали сӯхтор | дона | 28 |
|  | 8536 | Қуттии модулҳо | дона | 45 |
|  | 8536 8537 | Қуттии тақсимкунак | дона | 2002 |
|  | - | Тоҷ дар қуллаи манора | дона | 1 |
|  | 8481 | Љумак Ø20мм | дона | 232 |
|  | 3209 | Рангҳои обиву эмулсионӣ | тонна | 5 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллики диаметраш нобаробар DN150*DN150*DN80*DN80, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллик, DN25*DN20*DN15*DN15 ,аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллик, DN75 * DN50 * DN50 *DN50, из чугуна | дона | 2 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллик, DN75 * DN75 * DN75 *DN50, из чугуна | дона | 2 |
|  | 7326 | Чангак | дона | 21,42 |
|  | 8525 | Камераи қубба DS-2CD2120F(D)-I(W)T(S) | дона | 56 |
|  | 8539 | Чароғ дар назди оина | дона | 2 |
|  | 6809 | Варақаи нахи гипсӣ | м2 | 12600 |
|  | 8428 | Лифти мусофиркаши иқтидораш 1150 кг | дона | 3 |
|  | 8428 | Лифти мусофиркаши иқтидораш 1150 кг до отм. 27,300 | дона | 2 |
|  | 8428 | Лифти мусофиркаши иқтидораш 1600 кг до отм. 10,500 | дона | 2 |
|  | 8523 | Иҷозатнома барои таъминкунии барномавӣ | дона | 200 |
|  | 7325 | Палконаи ҷараёнҳои борон DN100 | дона | 8 |
|  | 7325 | Палконаи герметикӣ 350х350 | дона | 98 |
|  | 8539 | Чароғи лампаҳои флуоресенти дукарата, 2 * 28 Вт, лампаҳои флуоресенталии T5, дар шифт | дона | 60 |
|  | 9405 | Қандилҳои ғунҷоишашон то 50 чароғ | дона | 52 |
|  | 8536 | Пайвандаки магнитї, MK340-5W | дона | 12 |
|  | 4016 | Манжетҳои резинӣ | дона | 26 |
|  | 9026 | Манометр | маҷмӯъ | 24 |
|  | 2715 | Сирешими битумии бом, гарм | тонна | 8,6 |
|  | 8528 9405 | Медиафасад ба таври органикӣ бо намуди меъмории бино бо намоиши андоза ва шакли худсарона (бо қобилияти паҳн кардани маълумоти медиа дар паёмҳои матнӣ, графика, аниматсияҳо ва видеоҳо) дар сатҳи он, ки дар беруни (барои фасадҳои шаффоф) бино ҷойгир карда шудааст, ворид карда шудааст. Экрани қасри медиавӣ, чун қоида, аз модулҳои LED ва шаклҳо ва андозаҳои гуногун иборат аст | маҷмӯъ | 1 |
|  | 9406 | Системаи сақфпӯшии металлӣ (варақаи алюминий + системаи сақфи амудӣ) | м2 | 2169,72 |
|  | 8307 | Рўдаи металлӣ DN15 | дона | 40 |
|  | 8503 | Гардонандаи табақчаи микропрессорӣ 500x500x900 | дона | 2 |
|  | 8518 | Баландгӯяк барои маркази матбуот | маҷмӯъ | 7 |
|  | 9403 | Стенди намоишгоҳи сайёр 1 (каҷ) | дона | 21 |
|  | 8538 | Модули назорат JBF-3131 | дона | 141 |
|  | 8538 | Модули назорат JBF-3141 | дона | 13 |
|  | 8481 | Клапани сигнали тар, навъи ZSFZ, DN150 | дона | 2 |
|  | 8528 | Монитор CMTC 2315 23 16/9 FULL HD | дона | 2 |
|  | 8528 | Монитор барои CCTV (камера) | дона | 3 |
|  | 8419 | Агрегати якблокаи мубодилаи гармӣ, 820кВт, 2,0МПа | маҷмӯъ | 1 |
|  | 7409 | Пул 100ммх50мм | м | 200 |
|  | 7409 | Пул 200ммх100мм | м | 300 |
|  | 9030 | Нишондиҳандаи аломатҳои сершумори иттилоотӣ бо таъминоти мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E1W DC24V / 36V, 2,5 метр аз поён то замин | дона | 8 |
|  | 7325 | Сӯрохи болоӣ | дона | 16 |
|  | 9030 | Нишондиҳандаи эвакуатсияи замин бо таъминоти мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E1W DC24V / 36V, насби замин | дона | 12 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллики нишебӣ DN20 * DN20 * DN20 * DN20 аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллики нишебӣ DN32 * DN32 * DN32 * DN32 аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 8608 | Чорчиллики нишебӣ, DN100 *DN100 | дона | 1 |
|  | 7419 | Нӯгҳои ноқил | дона | 2907 |
|  | 8415 | Блоки берунаи њавотозакунаки зењнии марказӣ бо табдилдиҳандаи суръати барқи доимӣ TIMS1280AX (20 * 2 + 22 * 4) Иқтидори хунуккунӣ: 360,0кВт, иқтидори гармкунӣ: 400,0 кВт, иқтидор: 21,0 / 20,0 кВт, | дона | 2 |
|  | 8415 | Блоки берунаи њавотозакунаки зењнии марказӣ бо табдилдиҳандаи суръати барқи доимӣ TIMS160AST, Иқтидори хунуккунӣ: 45,0 кВт, Иқтидори гармкунӣ: 50,0 кВт, мощность: 12,8 / 12,2 кВт | дона | 8 |
|  | 8415 | Блоки берунаи њавотозакунаки зењнии марказӣ бо табдилдиҳандаи суръати барқи доимӣ TIMS380AX (16 + 22), Иқтидори хунуккунӣ: 106,0 кВт, Иқтидори гармкунӣ: 119,0 кВт, мощность: 31,4 / 29,8 кВт | дона | 1 |
|  | 8415 | Блоки берунаи њавотозакунаки зењнии марказӣ бо табдилдиҳандаи суръати барқи доимӣ TIMS960AX (16 * 6) Иқтидори хунуккунӣ: 270,0 кВт, Иқтидори гармкунӣ : 300,0 кВт, мощность: 21,0 / 20,0 кВт | дона | 2 |
|  | 8413 | Насосҳо 2,2кВт | маҷмӯъ | 4 |
|  | 9405 | Чароғаки деворӣ 14 Вт, лампаҳои каммасраф, деворӣ, аз замин то 2,5 метр | дона | 2 |
|  | 9030 | Нишондиҳандаи самти ба девор васлшуда бо таъминоти мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E1W DC24V / 36V, 0,5 метр аз поён ба замин | дона | 163 |
|  | 9405 | Чароғаки деворӣ 14 Вт, лампаҳои каммасраф, девори 2,5 метр аз қаъри замин (батареяи алоҳида) | дона | 7 |
|  | 9405 | Чароғи деворӣ 18 Вт, лампаҳои каммасраф, девор, аз қаъри замин то 2,5 метр | дона | 8 |
|  | 8528 | Телевизори деворӣ 43" | дона | 3 |
|  | 6910 | Дастшӯяки рӯимизӣ (аз ҷумла клапани омехтаи индуксионӣ) | маҷмӯъ | 28 |
|  | 6910 | Дастшӯяки рӯимизӣ VIP | маҷмӯъ | 4 |
|  | 7409 | Пули сӯхторӣ (DQJ) 800ммх200мм | м | 150 |
|  | 7409 | Пули сӯхторӣ 300ммх150мм | м | 30 |
|  | 8538 | Шкафҳои конденсатории пастшиддат D102, D202 бо як терминал барои назорати тақсимоти барқ, GCS ， 4 * SIEG50-E7 / 200 | дона | 2 |
|  | 8538 | Шкафҳои конденсатории пастшиддат D103D203, GCS，4*SIEG50-E7/201 | дона | 2 |
|  | 7307 8608 | Чорчилликаи муқаррарӣ DN100 *DN100 | дона | 6 |
|  | 7307 8608 | Чорчилликаи муқаррарӣ DN150 *DN150 | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ DM00*DNl00*1) X100, из аз пӯлоди зангназананда | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ DA'80 * DN80 * DN80, аз пӯлоди зангназананда | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ DN100*DN100* DN100, пӯлодин | дона | 4 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DMOO*DN100*1)X100, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DN100 * DN100 * DN100, аз чӯян | дона | 10 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DN150 * DN150 * DN15, чӯян | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DN50*L)N50*L)N50 аз пӯлоди зангназананда | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DN70 * DN70 * DN7, пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки муқаррарӣ, DN75 * DN75 * DN75, пӯлодин | дона | 3 |
|  | 9403 | Мизи хӯрокхӯрӣ (Г-шакл) 1600х1000х750 | дона | 6 |
|  | 4814 | Зардеворҳо | м2 | 20600 |
|  | 8481 | Клапани чаппа FH300X-1.6 клапани чаппанаи оҳиста пӯшидашаванда DN100 | дона | 3 |
|  | 8481 | Клапани чаппа FH300X-1.6 клапани чаппанаи оҳиста пӯшидашаванда DN150 | дона | 5 |
|  | 8481 | Клапани чаппана FH300X-1.6 клапани чаппанаи оҳиста пӯшидашаванда DN40 | дона | 4 |
|  | 8584 | Ҷуфтаки оташтобовари тофта NH-RVS-2х1,5 мм2 | м | 800 |
|  | 8584 | Ноқили сӯхторхомӯшкунӣ бо дилаи мисин, бо изолятсияи ПВХ ва бастаи PVC, NH-KVV-2x1.5 mm2 | м | 572 |
|  | 8584 | Ноқили назорати мис бо дилаи мисин ва ғилофи PVC, NH-KVV-4x1.5 mm2 | м | 200 |
|  | 7020 | Деворҳои фармоишӣ бо пуркунӣ аз шиша | м | 214 |
|  | 7314 | Панҷараҳои холигињои зинапоя | м | 929,3 |
|  | 8536 | Васлаки якпайваста | дона | 36 |
|  | 8539 | Чароғаки люминесентӣ (аккумулятори автономӣ) | дона | 14 |
|  | 8539 | Чароғаки люминесентӣ 1 * 28 Вт, Чароғаки люминесентӣ T5, овеза дар қубур, масофа ба замин 3,0 метр (ё, дар шифт бо баландии ошёна аз 3,5 метр) | дона | 18 |
|  | - | Лавњаи амалиётї | дона | 2 |
|  | 8471 | Интерфейси лавњаи амалиётӣ Gigabit Ethernet (RJ45) + модули 4-порта Ethernet-и 10-гигабита Ethernet-и интерфейси оптикӣ (SFP | дона | 1 |
|  | 7326 | Такяи қубур DN150 | дона | 14 |
|  | 7307 | Шохаҳои 90 дараҷа | дона | 0,6812 |
|  | 7307 | Шохаҳои дар кунҷи 90 дараҷа каҷшуда | дона | 1,167 |
|  | 7409 | Пули металии кушода 400мм х 200мм | м | 80 |
|  | 6809 | Лавњаи шифт «Армстронг» дар маҷмӯъ | м2 | 206 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN100 * DN50, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN100 * DN50, аз чӯян | дона | 2 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN100 * DN70, пластики пӯлодин | дона | 2 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN100 * DN75, аз чӯян | дона | 9 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN150 * DN100, аз чӯян | дона | 6 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN150* DN100, пластики пӯлодин | дона | 1 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN20*【）N15, аз пӯлоди зангногир | дона | 19 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN25 * DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 5 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN32 * DN25, аз пӯлоди зангногир | дона | 8 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN50 * DN40, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN70*【）N50, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳандаи диаметраш нобаробар DN80 * DN70, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳанда-Қубури обгузар D, 100 * D \ 80, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Интиқолдиҳанда-сеҷумак fflDM00mi00 * DM5, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 6910 | Ташноби пешоб | маҷмӯъ | 12 |
|  | 8528 | Телевизори плазмавӣ 50 | дона | 4 |
|  | 6802 | Тахтањои хоросангии плинтусӣ бо ороиши бадеӣ, ғафсиаш 30мм | м2 | 75,48 |
|  | 6802 | Тахтањои хоросангии плинтуси, ғафсиаш 30мм | м2 | 85,9 |
|  | 6802 | Тахтањои хоросанги ғафсиашон 30мм | м2 | 4110 |
|  | 6802 | Тахтасангҳои сафолин | м2 | 4375 |
|  | 6802 | Тахтасангҳои мармарӣ | м2 | 773 |
|  | 6802 | Тахтасангҳои мармарӣ бо ороишҳои меъморӣ ва намуна барои деворҳо | м2 | 10984 |
|  | 6802 | Тахтасангҳои ҳамвор | м2 | 661,24 |
|  | 8413 | Насоси зеризаминии зериобӣ, Навъи 50WQ (II) 15-16-1. 5 истеъмол: 15 м / соат 3, сар: 16 м., Қудрати муҳаррик: 1 5 кВт. Суръати гардиш: | дона | 2 |
|  | 8413 | Насоси зериобии канализатсия, Навъи 80WQ (II) 50-15-4, суръат 50 м3 / соат. Сараш: 15 м.Дигари муҳаррик: 4 кВт. | дона | 6 |
|  | 9030 | Нишондиҳандаи самти дутарафа бо таъминоти мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E1W DC24V / 36V, 2,5 метр аз поён ба замин | дона | 22 |
|  | 8425 8428 | Борбардори тавоноиаш 450 кг | дона | 1 |
|  | 8531 | Лавњатахтаи сӯхтор | дона | 7 |
|  | 8481 | Рўдаи сӯхторхомўшкунї SG24E65ZJ (1800*700*240) | дона | 49 |
|  | 7409 | Зинапайванди сӯхторї (DXQJ) 400мм х 200мм | м | 110 |
|  | 8517 8518 | Дастгоњи алоќа | дона | 22 |
|  | 3914 | Қувваи мубодилаи гармии нимавтоматии гармӣ 12т / соат | дона | 1 |
|  | 8481 | Клапани 1 ^ 50 | дона | 4 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт 1 * 22 Вт, чароғаки флюоресценти даври се ранга, дар шифт, бо калидаки овозии худї | дона | 78 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт 22 W чароғаки даври флюоресенти даврашакл, дар шифт | дона | 32 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт бо ёрии мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E15W DC216V / AC220V, дар шифт | дона | 24 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт бо ёрии мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E3W DC24V / 36V, дар шифт | дона | 10 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт бо ёрии мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E5W DC24V / 36V, дар шифт | дона | 79 |
|  | 8539 | Равшанидињандаи шифт бо ёрии мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E9W DC24V / 36V, дар шифт | дона | 100 |
|  | 8539 | Чароғаки шифт (батареяи ҷудошаванда) 22 Чароғаки даври рангаи флюоресценти 22 Вт, дар шифт (батареяи мустақил) | дона | 4 |
|  | 9030 | Нишондиҳандаи аломати сатҳи ошёна бо таъминоти мутамаркази барқ, CZ-ZLJC-E1W DC24V / 36V, 2,5 метр аз поён ба замин | дона | 21 |
|  | 8481 | Клапани бехатарӣ. Навъи F500X-1.6, DN65 | дона | 4 |
|  | 9403 | Марказ (маљмўъ) | дона | 1 |
|  | 8443 | Принтер HP | дона | 2 |
|  | 8415 | Агрегати ҷараёни ТА-11000 HW | дона | 4 |
|  | 8415 | Агрегати ҷараёни ТА-4500 HW | дона | 7 |
|  | 8544 | Васлаки барқӣ барои дастгоҳҳои барқӣ то 660 В бо дилаи мисин дар ғилофи резини сӯзонандаи бренди PRN, қисмати 16 мм2 | км | 0,2246 |
|  | 8544 | Васлҳои барқӣ барои дастгоҳҳои барқӣ то 660 В бо дилаи мисин дар ғилофи резини сӯзонандаи бренди PRN, буриши 6 мм2 | км | 1,976 |
|  | 8523 | Таъминоти барномавӣ, дар маҷмӯъ | маҷмӯъ | 1 |
|  | 9010 | Экрани лоиҳавӣ бо проектор | дона | 1 |
|  | 9405 | Нурафкани инъикоскунандаи металлӣ ПЗМ-35АУ1 | дона | 8,984 |
|  | 9405 | Нурафкан, андозаи маҳсулот: 150xH160mm Қудрати маҳсулот: 12 ВТ Танзимоти маҳсулот: Маҳсулоти OSRAM Ранги сабук: 2200К шиддати маҳсулот: AC220V Маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок Муҳофизат: IP65 | дона | 54 |
|  | 9405 | Нурафкан, андозаи маҳсулот: 210x260 мм Қудрати маҳсулот: 36 ВТ Танзимоти маҳсулот: Маҳсулоти OSRAM Ранги сабук: 2200К шиддати маҳсулот: AC220V Маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок Сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 180 |
|  | 9405 | Нурафкан, андозаи маҳсулот: Ф230х260 Қувваи маҳсулот: 54 Вт Танзими маҳсулот: Маҳсулоти OSRAM Ранги нур: 2200 шиддати маҳсулот: AC220V Маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок Муҳофизат: IP65 | дона | 33 |
|  | 7210 | Фарши профилшуда Н60-845-1.0 | м2 | 37,67 |
|  | 7210 | Ғайр DN150 * DN 150 * DN50 *DN50*DN50, аз чӯян | дона | 2 |
|  | 8537 | Тугмаи идоракунии фосилавӣ TMC311A | дона | 146 |
|  | 7616 8708 8707 | Радиатор | дона | 232 |
|  | 9403 | Трибунаи сарбаста барои меҳмонони VIP (бо дарназардошти ороиши тарроҳӣ трибуна, курсиҳои 30 дона) | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8536 | Пайвасткунак DN100, пӯлодин | дона | 11 |
|  | 7326 | Рама барои коммутатор | дона | 3 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01 ~ 8A1,380 В, 50Гц с 3 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 20А, 1 (чорќутбаполюса) * 64А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 ҚуттӣJX3004 | дона | 8 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ALG1, 380В, 50Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63 Хомӯшкунаки автоматикӣ | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01APHR, 380 В, 50 Гц: 5 (якќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 63А, ҷудокунак1 (сеќутба) * 63А қуттӣ PXT-4-3 * 6/1C | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01APPFFJ, 380В, 50Гц: 3 (якќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 20А, ҷудокунак1 (сеќутба) * 63А қуттӣ таҷдидкунандаи PXT-4-3 * 6/1C | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ATBD, 380 В, 50 Гц: 5 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 20А, 4 (сеќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 модуль қуттӣ PXT-4-3 * 10/1C | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ATDT, 380 В, 50 Гц: хомӯшкунаки автоматикӣ : 5 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 63А, 1 (чорќутба) * 160А | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ATSHB, 380В, 50Гц : 4 (якќутба) * 16А, 3 (сеќутба) * 25А, ҷудокунак1 (сеќутба) * 63А қуттӣ PXT-4-3 * 6/1C | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ATXFFJ, 380 В, 50 Гц с 7 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 20А, 2 (сеќутба) *16А, 1 (сеќутба) *20А, 2 (сеќутба) * 50А, 1 * 100А, хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 модули назорати қувваи сӯхтор | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1AKT, 380В, 50Гц: 6 (якќутба) * 20А, 2 (сеќутба) * 25А, 1(сеќутба) * 40А | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1AL1, 380 В, 50 Гц: 27 (якќутба) * 16А, 2 (якќутба) * 25А, 3 (сеќутба) * 63А, ҷудокунак1 (сеќутба) * 400А, 1 1 XL-21 600*1800*350 XL-21, Қуттӣ600 * 1800 * 350 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1ALG1, 380 В, 50 Гц : 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1ATHJ, 380 В, 50 Гц : 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 25А, 1 (чорќутба) * 160А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 6- контураи зењнии назорати рӯшноӣ 1 XL-21, Қуттӣ 600 * 1800 * 350 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1ATRD, 380В, 50Гц : 7 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 25А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 1 назорати манбаи сӯхтор, қуттии таҷдидкардашуда PXT-4-3 * 10/1 бо назорати таъминоти сӯхтор | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1ATXF, 380 В, 50 Гц: 7 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 25А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 1ATXW, 380 В, 50 Гц : 8 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 20А,1 (сеќутба) * 25А, 1 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 160А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 XL-21, Қуттӣ 600 * 1800 * 350 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 2AKT, 380В, 50Гц: 6 (якќутба) * 20А, 2 (сеќутба) * 25А, 1 (сеќутба) *32А | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 2AL1, 380 В, 50 Гц: 18 (якќутба) * 16А, 2 (якќутба) * 20А, 2 (якќутба) * 25А, (сеќутба) * 63А, 1 ҷудокунак (сеќутба) * 400А, 1 XL-21, Қуттӣ600 * 1800 * 350 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 2ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 3AKT, 380В, 50Гц: 5 (якќутба) * 20А, 1 (сеќутба) * 25А Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 3ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 4AKT, 380В, 50Гц : 5 (якќутба) * 20А, 1 (сеќутба) * 25А Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 4ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 5AKT, 380В, 50Гц: 5 (якќутба) * 20А, 1 (сеќутба) * 25А Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 5ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 6AKT, 380В, 50Гц: 5 (якќутба) * 20А, 1 (сеќутба) * 25А Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 6ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи зењнии назорати рӯшноӣ1 Қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 6ATDT, 380 В, 50 Гц: 7 (якќутба) * 16А, 3 (сеќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ бо рўйпуши яклухт, 1 (чорќутба) * 200 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 6ATXFFJ1, 380 В, 50 Гц: 3 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 50А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 1 Қуттӣ JX3004 мониторинги манбаи сӯхтор | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 6ATXFFJ2, 380 В, 50 Гц: 3 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 50А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 1 назорати манбаи сӯхтор | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 7AKT1, 380В, 50Гц: 8 (сеќутба) хомӯшкунаки автоматикӣ * 200А, 3 (якќутба) * 16А, ҷудокунак1 (сеќутба) XL-21, Қуттӣ 600 * 1800 * 350 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 7AKT2, 380В, 50Гц: 4 (сеќутба) хомӯшкунаки автоматикӣ * 125А, 2 (якќутба) * 16А, ҷудокунак1 (сеќутба XL-21, Қуттӣ 600 * 1800 * 350 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 7AKT3, 380В, 50Гц: 8 (сеќутба) хомӯшкунаки автоматикӣ * 50А, 2 (якќутба) * 16А, ҷудокунак 1 (сеќутба) XL-21, Қуттӣ 600 * 1800 * 350 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 7ATSX, 380 В, 50 Гц 5 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 20А, 1 (чорќутба) * 630А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 модуль Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 7ATXFFJ2, 380 В, 50 Гц: 3 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 50А, 1 (чорќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 модул | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 8ALG1, 380 В, 50 Гц: 10 (якќутба) * 16А, 1 (якќутба) * 25А, 2 (сеќутба) * 32А, 1 (чорќутба) * 63А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 4-контураи идоракунии равшанӣ 1 қуттӣ JX3004 | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 8ATDT1, 380 В, 50 Гц: 4 (чорќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 160А хомӯшкунаки автоматикӣ , 1 (чорќутба) * 200А | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 8ATDT2, 380 В, 50 Гц: 4 (якќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 160А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 (чорќутба) | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 8ATXT, 380 В, 50Гц: 4 (якќутба) * 16А, 1 (сеќутба) хомӯшкунаки автоматикӣ * 160А, 1 (чорќутба) * 200А хомӯшкунаки автоматикӣ, модули 1 назорати манбаи сӯхтор | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак AKXF1, 380 В, 50 Гц: 2 (якќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 63А ҷудокунак Қуттӣ JX3004 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак AKXF2, 380В, 50Гц: 3 (якќутба) * 16А, 2 (сеќутба) * 16А, 1 (сеќутба) * 63А ҷудокунанда | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак , қуттии васлак | дона | 174 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак 01ATXFB, 380 В, 50 Гц: 2 (якќутба) * 16А, 3 (сеќутба) * 25А, 1 (сеќутба) хомӯшкунаки автоматикӣ * 350А, 1 (чорќутба) * 630А хомӯшкунаки автоматикӣ, 1 модули назоратии манбаи оташакии таъминоти барқ XL-21, Қуттӣ 600х1800х350 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак XFB1, 380 В, 50Гц: 2 (сеќутба) * 100А хомӯшкунаки автоматикӣ XL-21, қуттӣ 600х1800х350 | дона | 1 |
|  | 8537 | Қуттии тақсимкунак XFB2, 380 В, 50Гц : 2 (сеќутба) * 160 А хомӯшкунаки автоматикӣ XL-21, Қуттӣ600х1800х350 | дона | 1 |
|  | 3814 | Ҳалкунандаи 646 | тонна | 1,03 |
|  | 7307 | Коҳишак 80 * D, 80 * D, 15 | дона | 2 |
|  | 4009 | Пайвасти резинии DN150 | дона | 4 |
|  | 4009 | Пайвасти резинии мулоим DN200 | дона | 4 |
|  | 4009 | Пайвасти резинии DN40 | дона | 8 |
|  | 8528 | ЖК-намоиши таблиғотї | дона | 11 |
|  | 8536 | Фишор DN150 | дона | 2 |
|  | 8536 | Васлак | дона | 200 |
|  | 8536 | Тугмачаи дастии бонгдињанда бо васлаки телефонӣ | дона | 45 |
|  | 8413 | Навъи насоси худгардкунӣ XBD5 / 50-SLW150, хароҷот: 187. 2 м3 / соат. Фишор: 76 м.Дар муҳаррики 75 кВт, суръати гардиш: 29 | дона | 2 |
|  | 9405 | Чароғи деворӣ, андозаи маҳсулот: 45x30x1000 мм Бо иќтидори маҳсулот: 36 ВТ Танзимоти маҳсулот: Маҳсулоти OSRAM Ранги нур: RGB, назорати беруна Қувваи барқ: DC24V Маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок Сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 750 |
|  | 9405 | Чароғи деворӣ, андозаи маҳсулот: 45x30x1000 мм, бо иќтидори маҳсулот: 36 ВТ танзимоти маҳсулот: маҳсулоти OSRAM Ранги нур: RGB, назорати беруна, қувваи барқ: DC24V маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 580 |
|  | 9405 | Чароғе, ки дар як шифт бо чароғи LED бо иқтидори 13 Вт, дараҷаи муҳофизати IP20 сохта шудааст | дона | 523 |
|  | 9405 | Чароғи деворӣ, андозаи маҳсулот: 45x30x1000 мм, иќтидори маҳсулот: 36 ВТ Танзимоти маҳсулот: Маҳсулоти OSRAM Ранги нур: RGB, назорати беруна, қувваи барқ: DC24V, маводи маҳсулот: хӯлаи алюминий + шишаи ҳароратнок, сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 2600 |
|  | 9405 | Чароғи деворӣ бо диффузери аз шишаи силикати сохташуда, шакли силиндрӣ ва шакли навъи буридашудаи конус NB006x100 / P2'0-01UHL4 ва NB006x100 / P2'0-03UHL4 | дона | 345,9 |
|  | 9405 | Нишондиҳандаҳои девории барқии «Баромадгоҳ» | дона | 4 |
|  | 7308 | Лавњатахтаи бомии 150мм | м2 | 2496 |
|  | 8471 | Сервери SiPass дар маҷмӯъ | маҷмӯъ | 1 |
|  | 8537 | Контроллери шабакавӣ Таъминоти барқ 24В DC | дона | 32 |
|  | 9403 | Ҷевони шабакавӣ 42U, рӯифаршӣ, 600 * 800 * 2000 | дона | 3 |
|  | 8471 | Блоки системавӣ | дона | 1 |
|  | 3922 | Сифон барои дастшӯй | дона | 32 |
|  | 3214 | Омехтакунак «Ветонит» | тонна | 4,7 |
|  | 8481 | Омехтакунак барои дастшӯй | дона | 32 |
|  | 3214 | Омехтаи хушки маҳлул | тонна | 123 |
|  | 7324 | Палконаи назоратї DN100 | дона | 39 |
|  | 3209 | Маҳлули зидди сӯхтор барои иншоотҳои металлӣ | кг | 38600 |
|  | 8531 | Манбаи махсуси энергияи зидди сӯхтор DC24V | дона | 1 |
|  | 8504 | Блоки станзимгашта Uвих =24В, қувваи барқ 40А; Uвх 220В, SITOP Modular | дона | 12 |
|  | 7210 | Пӯлод | тонна | 7,87 |
|  | 7304 | Қубурҳои пӯлодин бо қабати пластикӣ дар деворҳои дохилӣ ва беруна | м | 396,2 |
|  | 9403 | Рафњои идора | дона | 6 |
|  | 8481 | Клапани тамбакунї J11W-16TDN32 | дона | 2 |
|  | 8481 | Клапани тамбакунї J11W-16TDN40 | дона | 1 |
|  | 8516 | Дастхушккун | дона | 12 |
|  | 3926 | Рӯйпӯши доирашакл | дона | 7 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об д=150 мм | дона | 4 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об DN100 | дона | 1 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об DN150 | дона | 1 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об DN32 | дона | 2 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об DN50 | дона | 1 |
|  | 9028 | Ҳисобкунаки об DN80 | дона | 1 |
|  | 8471 | Ҳисобкунак Mifare Card Reader Standart | дона | 12 |
|  | 9030 | Асбоби ченкунаки терминалии об DR25 | дона | 7 |
|  | 7304 | Қубури тунукдевор аз пӯлоди зангногир DN150 | м | 80 |
|  | 7304 | Қубури тунукдевор аз пӯлоди зангногир DN40 | м | 51,94 |
|  | 7304 | Қубури тунукдевор аз пӯлоди зангногир DN70 | м | 25,02 |
|  | 7304 | Қубури тунукдевор аз пӯлоди зангногир DN80 | м | 124 |
|  | 7304 | Манбаи рӯшноӣ, андоза: Ø40 Иқтидор: 1,5 Вт Конфигуратсия: Маҳсулоти OSRAM Ранг: кабуд Шиддат: DC24V Маҳсулот: Компютер Сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 1500 |
|  | 9013 | Манбаи рӯшноӣ, андоза: Ø40 Иқтидор: 1,5 Вт Конфигуратсия: Маҳсулоти OSRAM Ранг: кабуд Шиддат: DC24V Маҳсулот: Компютер Сатҳи муҳофизат: IP65 | дона | 3200 |
|  | 3922 | Зина | маҷмӯъ | 23 |
|  | 8536 | Калиди севасла ва якназората | дона | 7 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN150 * DN150 * DN15, аз чӯян | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN150*DN100*DN80, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN20*DN20*DN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN25*DN20*DN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 4 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN32*DN25*DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 3 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN40*DN32*DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 3 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN40*DN32*DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN50*DN40*DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN50*DN50*DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Тройник DN70*DN50*DN50, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN70*DN70*DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки DN80*DN80*DN70, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар DN150 * DN150 * DN100, пӯлодин | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметра DN150*DN150*DN32, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар DN150*DN150*DN80, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар DN20*DN20*DN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 4 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар DN32*DN32*DN20, аз пӯлоди зангногир | дона | 3 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар DN40*DN40*DN15, аз пӯлоди зангногир | дона | 3 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар, | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар, DN100 * DN100 * DN50, аз чӯян | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар, DN100 * DN100 * DN75, аз чӯян | дона | 9 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар, DN150 * DN150 * DN100, аз чӯян | дона | 4 |
|  | 7307 | Сеҷумаки диаметраш нобаробар, DN75 * DN75 * DN50, аз чӯян | дона | 29 |
|  | 7307 | Сеҷумак, DN100*1), 100*DR 100, аз пӯлоди зангногир | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумак, DN100 * DN100 * DN100, аз чўян | дона | 2 |
|  | 7307 | Сеҷумак, DN50 * DN50 * DN50, аз чўян | дона | 1 |
|  | 7307 | Сеҷумак, DN75 * DN75 * DN50, аз чўян | дона | 2 |
|  | 3917 | Қубур бо зарфҳои пластикӣ дар деворҳои дохилӣ ва берунии DN100 | м | 100,7 |
|  | 3917 | Қубур бо зарфҳои пластикӣ дар деворҳои дохилӣ ва берунии DN70 | м | 8,55 |
|  | 3917 | Қубур бо сарпӯш DN25-DN150 | м2 | 1080,61 |
|  | 3917 | Қубур бо сарпӯш DN40-DN150 | м2 | 58,164 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 100 мм | м | 532 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 15 мм | м | 2840 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 32 мм | м | 2840 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 50 мм | м | 350 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин Ø15mm | м | 4000 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин Ø20mm | м | 9060 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин Ø25mm | м | 4200 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 150 мм | м | 1260 |
|  | 7304 | Қубури пӯлодин d = 200 мм | м | 5,24 |
|  | 7326 | Паши қубур | дона | 928 |
|  | 7304 | Қубурҳо аз қубури пӯлодини обтаъминкунии руҳандудкардашуда бо диаметри 40 мм | м | 1026 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø12.7mm | м | 528 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø19,05mm | м | 287 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø25,4mm | м | 354 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø28.58mm | м | 254 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø31.75mm | м | 485 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø44,45mm | м | 564 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø50.8mm | м | 368 |
|  | 7411 | Қубурҳои мисин Ø9.52mm | м | 990 |
|  | 3917 | Қубурҳои полиэтилен Ø40 мм | м | 258 |
|  | 7304 | Қубурҳои оҳанӣ d = 300 мм | м | 12,97 |
|  | 8479 | Гузаргоњи электронї дар ошёнаи дуюм | маҷмӯъ | 2 |
|  | 8479 | Гузаргоњи электронї дар ошёнаи якум | маҷмӯъ | 4 |
|  | 8479 | Гузаргоњи электронї мех, PERCo-TB01 бо њисобкунаки насбшуда бароитистифодабарї дар биноњо | дона | 12 |
|  | 6910 | Нишастгоњи халољо | маҷмӯъ | 24 |
|  | 6910 | Нишастгоњи халољо VIP | маҷмӯъ | 2 |
|  | 7307 | Ахлотќуттї | дона | 95 |
|  | 8481 | Насб кардани халтаи нимтайёри дугонаи эксентрикӣ PQ40F-16P DN100 | дона | 2 |
|  | 8481 | Насб кардани халтаи нимтайёри дугонаи эксентрикӣ PQ40F-16P DN100 | дона | 1 |
|  | 8481 | Насб кардани халтаи нимтайёри дугонаи эксентрикӣ PQ40F-16P DN100 | дона | 8 |
|  | 8481 | Насби сарпўши бозгашти сарфаҷӯии энергияи пасткунандаи садо, навъи YQH42AX-16Q, DN50 | дона | 1 |
|  | 8302 | Таҷҳизоти идоракунандаи маҳаллии дарвозаи зиддисўхтории дуқабатаи маъмулан пӯшида | маҷмӯъ | 31 |
|  | 8302 | Таҷҳизоти идоракунандаи маҳаллии дарвозаи зиддисўхтории дуќабата, ки одатан пўшидааст | маҷмӯъ | 13 |
|  | 8302 | Таҷҳизоти идоракунандаи маҳаллии дарвозаи зиддисўхтор як ќабатаи одатан пӯшида | маҷмӯъ | 8 |
|  | - | Таљњизоти девор «Нигористон» (5.3x42.3m) бо андозаи ороишӣ аз сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон | м2 | 224,2 |
|  | 8428 | Айвонњои ќабати пеши бунёди иморат 2 дона (барои доираи васеи корҳои баландошёнаи намои иморат истифода мешаванд). Бунёдњо ба таври амудӣ дар сатҳи рӯи намо ҷой дода мешаванд, ки имкон медиҳад гуруҳи корӣ ба баландии дилхоҳ бурда шавад, то корҳои гуногун иҷро карда шаванд | маҷмӯъ | 2 |
|  | 7307 | Қисмҳои мукарнас | дона | 152 |
|  | 8421 | Филтри Y-навъи DN150 | дона | 2 |
|  | 7314 | Шакли ҳалқа | дона | 6 |
|  | 8411 | Ангудона и d = 25 мм | дона | 989 |
|  | 6802 | Хоросангњои бадеї бо андозаи 600x300x30mm | м2 | 4982 |
|  | 9405 | Равшании мутамаркази деворӣ, CZ-ZLJC-E5W DC24V / 36V, 2,5 метр аз поён ба замин | дона | 21 |
|  | 8504 | Таъминоти барқии мутамарказ FK1, CZ-D-0.4KVA- (UBS24V-B42-8) -10T DC24V / 36V, Навъи А, Девори девор, 1,5 м аз қаъри замин | дона | 3 |
|  | 8504 | Таъминоти барқии мутамарказ FK2, CZ-D-0.6KVA- (UBS36V-B42-8) -10T DC24V / 36V, Навъи А, Девори деворӣ, 1,5 м аз қаъри замин | дона | 1 |
|  | 8504 | Таъминоти барқии мутамарказ FK3, CZ-DL-0.6KVA- (UBS60V-B24) -10T DC60V, Навъи В, Васлаки деворӣ, 1,5 м аз қаъри замин | дона | 2 |
|  | 8471 | Идоракунандаи сервери марказї ва бунёди ҳамгирошудаи назорат | дона | 1 |
|  | 8414 | Пешгирикунандаи и сиклон D / 80 | дона | 1 |
|  | 8537 | Љевони фаъоли филтри мавҷї D104, D204, GCS ， SIEGAF4R4L-200A | дона | 2 |
|  | 9403 | Парвандаи ҳуҷҷатҳо 1 | дона | 2 |
|  | 8537 | Ҷевони таъминоти шиддати паст D101, D201 бо як терминал барои назорати тақсимоти шиддати паст, GCS | дона | 2 |
|  | 8537 | Љевони ќалидаки барқии дугонагаи D110 дорои як * 630А калидаки худкор, (чорқутба) як терминали назорати тақсимоти неруи барќи пастшиддат | дона | 1 |
|  | 8537 | Љевони калидаки барќии дугонагаи D110 дорои як * 800А калидаки худкор, (чорқутба) як терминали назорати тақсимоти нерӯи барқи пастшиддат | дона | 1 |
|  | 9403 | Љевони алоќаи радиои зиддисўхторї HY5700B | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D105 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D106 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D107 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D108 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D109 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D111 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D205 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D206 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоқаи пастшиддат D207 бо 1 терминали назорати тақсимкунии шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Ҷевони алоќаи паст шиддат бо терминали назорати тақсимоти пасти барқ, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Љевони алоќаи пастшиддат бо терминали тақсимоти шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8537 | Љевони алоќаи пастшиддат D211 бо як терминали назорати тақсимоти шиддати паст, GCS | дона | 1 |
|  | 8608 | Монеаи худкор IP54 | дона | 2 |
|  | 6303 | Пардаҳо 6000х4300 | дона | 15 |
|  | 8512 | Сигнали электронӣ | м | 1200 |
|  | 8544 | UTP-CAT6 категорияи 6 Сипари муҳофизатии басташуда | м | 3355 |
|  | 9403 | Ҷадвали экран (1.5m x 1.5m x 0.75m) | дона | 48 |
|  | 9302 | Дари электрикӣ | дона | 96 |
|  | 8545 | Электродҳо | тонна | 13 |
|  | 8481 | Клапани электромагнитӣ Ø100 мм | дона | 2 |
|  | 8481 | Клапани электромагнитӣ Ø50 мм | дона | 1 |
|  | 8481 | Клапани санҷишии хомӯшкунандаи каммасрафи барқӣ, намуди YQH42AX-16Q, DN150 | дона | 1 |
|  | 8481 | Клапани санҷишии хомӯшкунандаи каммасрафи барқӣ, намуди YQH42AX-16Q, DN65 | дона | 1 |
|  | 8517 | Калиди ҳастаии DS-3E7602 | дона | 1 |
|  | 8528 | 55-дюймаи, 3,5 мм LCD пошидани дурахшон бо дурахши стандартӣ | дона | 12 |
|  | 4418 | Ќолибњо | м2 | 2000 |
|  | 8302 | Суръатфизо | дона | 36400 |
|  | 7318 | Дастгоҳи пайвастшавӣ | дона | 2000 |
|  | 8425 | Домкратҳо | дона | 5000 |
|  | 7326 | Лавњачањо | дона | 2000 |
|  | 7314 | Шабакаи бехатарӣ | м2 | 4000 |
|  | 8609 | Утоќи корї | м2 | 390 |
|  | 8609 | Хобгоњи идоравї | м2 | 390 |
|  | 8609 | Ошхона | м2 | 335 |
|  | 8609 | Хобгоҳ | м2 | 1400 |
|  | 8609 | Ҳоҷатхона, ҳаммом | м2 | 272 |
|  | 8536 | Сипари барќї | дона | 24 |
|  | 8426 | Крани борбардор QTZ6515 | дона | 1 |
|  | 8428 | Маводи лифт | дона | 2 |
|  | 8459 | Мошини матоъгин | дона | 1 |
|  | 8459 | Техникаи арматурї | дона | 3 |
|  | 8465 | Таҷҳизоти коркарди чӯб | дона | 3 |
|  | 8414 | Дастгоњи фишордињанда | дона | 2 |
|  | 8479 | Ларзишдењ | дона | 12 |
|  | 8426 | Крани борбардор QTZ6522 | дона | 8 |
|  | 8426 | Крани борбардор QTZ6523 | дона | 9 |
|  | 8525 | Конфронс / Низоми назорат | дона | 1 |
|  | 8443 | Дастгоњи нусхабардорӣ | дона | 1 |
|  | 8443 | Принтер | дона | 3 |
|  | 8470 | Ҳисобкунак | дона | 2 |
|  | 8528 | Проектор | дона | 1 |
|  | 8528 | Телевизор | дона | 1 |
|  | 8471 | Системаи назорати дастрасӣ | дона | 3 |
|  | 9006 | Дастгоњи аксгирї | дона | 1 |
|  | 8802 | Дастгоҳи идоракунанда | дона | 1 |
|  | 6302 | Маҷмӯи пурра | дона | 1 |
|  | 8415 | Ҳавокаш | дона | 118 |
|  | 8418 | Яхдони электронӣ | дона | 1 |
|  | 8418 | Яхдон | дона | 1 |
|  | 8516 | Дастгоњи гармидињанда | дона | 2 |
|  | 9015 | TS09 тахометр TS09 | дона | 1 |
|  | 9015 | Шоќул | дона | 1 |
|  | 9015 | Теодолит | дона | 1 |
|  | 9015 | Сатҳи электронӣ | дона | 2 |
|  | 9015 | Масофасанҷи лазерӣ | дона | 1 |
|  | 9015 | Чентаноб | дона | 22 |
|  | 9015 | Танзимкунандаи худкори ҳарорат ва намӣ | дона | 1 |
|  | 9015 | Теладењ | дона | 1 |
|  | 9015 | Тањшини силиндр | дона | 2 |
|  | 9015 | Усули санҷиши собиќа | дона | 30 |
|  | 9015 | Санҷиши тобоварӣ | дона | 8 |
|  | 9015 | Санҷиши маҳлулӣ | дона | 10 |
|  | 9015 | Ҳароратсанҷи инфрасурх | дона | 2 |
|  | 9015 | Асбоби ченкунии рақамї | дона | 1 |
|  | 9015 | Ҷадвали пӯлодин | дона | 2 |
|  | 9015 | Ҳароратсанҷи симобӣ | дона | 10 |
|  | 9015 | Чўбдасти санљишии сихи фонагї | дона | 1 |
|  | 9015 | Калиди гайкатобӣ | дона | 2 |
|  | 9015 | Болға | дона | 1 |
|  | 8525 | Дастгоњи алоќа | дона | 10 |

Эзоҳ: Дар ҳолати мувофиқат накардани рамзҳои молии номгӯи молии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо тавсиф ва номи молҳои дар номгӯи мазкур дарҷгардида, тавсиф ва номи молҳои номгӯи мазкур ба асос гирифта шуда, тибқи моддаи 40 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул карда мешавад.