Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 27 февраля 2021 года, №60

ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РОГУНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| № п/н | Коды товарной номенклатуры внешнеэконо-мической деятельности |  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Электрооборудование и их часты |  |  |  |  |  |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель C60-C60N-1P-10A-C изгиб | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель C60-C60N-1P-16A-C изгиб | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель C60-C60N-1P-2A-C, изгиб | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель C60-C60N-1P-4A-D изгиб | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель, термомагнитный, TeSys GV2, 2.5 - 4 A, винтовой зажим контактных выводов | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Автоматический выключатель, термомагнитный, TeSys GV2, 6 - 10 A, винтовой зажим контактных выводов | штук | 2 |
|  | 8538 |  | Аналог I/O модуль расширения - 4, IO, 24В постоянный ток | штук | 2 |
|  | 9019 |  | Регистрационный аппарат 3000-200 | аппарат | 2 |
|  | 8413 |  | Бетононасос дизельный НВТS 80-13-129R | штук | 1 |
|  | 8413 |  | Бетононасос электрический НВТS 80-16-110E | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Блок вспомогательных контактов - 1 NO + 1 NC, винтовой зажим контактных выводов | штук | 4 |
|  | 8536 |  | Блок вспомогательных контактов TeSys K - 2 NO + 2 NC, винтовой зажим контактных выводов | штук | 4 |
|  | 8536 |  | Блок вспомогательных контактов TeSys K - 4 NO, винтовой зажим контактных выводов | штук | 4 |
|  | 8504 |  | Блок питания для DIN-рейки переменный/постоянный ток, вход: C-Lv (низковольтный) 100-120В, C-Hv (высоковольтный) 200-500В, выход 24-28.8В, постоянный ток, 10-8.3A | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Блок питания для DIN-рейки переменный/постоянный ток, вход: C-Lv (низковольтный) 100-120В, C-Hv (высоковольтный) 200-500В, выход 24-28.8В, постоянный ток, 10-4.16 A | штук | 1 |
|  | 8517 |  | Боковой коммутатор 5Tx, промышленный Ethernet, 24В постоянный ток, 5 портов | штук | 2 |
|  | 8430 |  | Бурильная установка HZ-130 | штук | 1 |
|  | 8430 |  | Бурильная установка HZ-200Y | штук | 1 |
|  | 8430 |  | Бурильная установка ZH- 100 Y | штук | 7 |
|  | 8536 |  | Быстродействующий стеклянный трубчатый предохранитель | штук | 90 |
|  | 8481 |  | Вакуумный запорно-регулирующий клапан 125.3-434-48-56/E | штук | 1 |
|  | 8414 |  | Вентилятор FCD-NO6 600 мм | штук | 2 |
|  | 8414 |  | Вентилятор FCD-NO8 900 мм | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Вилка Z15L 4Pol 16-36В переменный/постоянный ток, грязный/чистый, Z разъём с желтыми и зелеными лампочками | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Выключатель в литом корпусе, компакт NSX, 3PH, 250A, 690В, 50kA@415В, на болтах, только рамка, термомагнитный, выключатель в литом корпусе | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Выключатель-разъединитель компакт INS250 200 A - 3 полюсовый, Ui-750 В, 50/60 Гц | штук | 1 |
|  | 8430 |  | Газорезная самоходная машина | штук | 2 |
|  | 8462 |  | Гибочный станок GW50С-4 | штук | 1 |
|  | 8418 |  | Гидравлический клапан управления давлением DB 20-2-52/200 | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Гидравлический пропорциональный клапан (код модели: DBET-6X/350G24K4V) | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Гидравлический управляемый обратный клапан SL 30 PA 1-42 | штук | 2 |
|  | 8425 |  | Гидроподъемник SJY 0,5-11 | штук | 2 |
|  | 8425 |  | Гидроподъемник SJY 0,5-16 | штук | 1 |
|  | 8412 |  | Гидроцилиндр | штук | 25 |
|  | 8536 |  | Датчик температуры ETS 1701-100 | штук | 1 |
|  | 9026 |  | Датчик температуры TFP-104-000 | штук | 2 |
|  | 8501 |  | Двигатель 1.3 кВт, 220/380В переменный ток, 3-х фазный, 50Гц, 6.1/3.5A, 1360 оборот/мин. | штук | 1 |
|  | 8501 |  | Двигатель 180 Вт, 220/380В переменный ток, 3-х фазный, 50Гц, 1.09/0.63A, 1350 оборот/мин. | штук | 1 |
|  | 8501 |  | Двигатель 220/380В, 3-х фазный, 50 Гц, 2.71/1.57A, 1390 оборот/мин | штук | 1 |
|  | 8501 |  | Двигатель 3кВт, 400В, 3-х фазный, 50 Гц, об/мин 1400 | штук | 1 |
|  | 8425 |  | Держатель домкрата | штук | 50 |
|  | 8541 |  | Диодный мост | штук | 40 |
|  | 8425 |  | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 250 тонны в комплекте | штук | 1 |
|  | 8425 |  | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 30 тонны в комплекте | штук | 2 |
|  | 8425 |  | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 6 тонны Ø55мм в комплекте | штук | 2 |
|  | 8425 |  | Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 80 тонны Ø90мм в комплекте | штук | 1 |
|  | 8425 |  | Домкрат грузоподъёмностью 60 тонны | штук | 8 |
|  | 8425 |  | Домкрат строительный L-4м в комплекте | штук | 1000 |
|  | 3401 |  | Заменяющий гель RG. 130 | штук | 1 |
|  | 3401 |  | Заменяющий гель RG.100 | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан BKH-DN13-S20-112A | штук | 4 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан BKH-DN16-G1/2-112A | штук | 10 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан BKH-DN20-G3/4-112A | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан MKH-DN40-F315-212A-F1 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан MKH-DN40-SAE210-112A | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан MKH-DN50-F315-212A-F1 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Запорно-регулирующий клапан MKHP-DN50-SAE420-112A | штук | 5 |
|  | 9026 |  | Индикатор загрязнения фильтра ABZFV-HE5-1X/M-A | штук | 2 |
|  | 8504 |  | Источник бесперебойного электропитания, 1000VA, 160-284В вход, 230В выход, 900Вт | штук | 1 |
|  | 8544 |  | Кабель сварочный | штук | 2000 |
|  | 8307 |  | Канал для полуавтомата | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Катушка контактора Tesys FLX1FG 220 - 230 В переменный ток 50 Гц / 265-277v переменный ток 60 Гц | штук | 1 |
|  | 8431 |  | Керновая труба 1,5 М | штук | 3 |
|  | 8431 |  | Керноприёмная труба с кернорвателем в нижней части WL HQ3 - GM | штук | 40 |
|  | 8431 |  | Керноприёмная труба, служащая для отрыва керна от породы и его подъёма в колонковой трубе на поверхность | штук | 150 |
|  | 8481 |  | Клапан А | штук | 3 |
|  | 8481 |  | Клапан сброса давления DB 20-2-5X/200 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Клапан сброса давления DBDS 30K 1X/315 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Клапан сброса давления DBDS6G1X/100 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Клапанный усилитель для пропорциональных клапанов без электрического позиционирования - VT-VSPA1-2 | штук | 2 |
|  | 8431 |  | Кнопка управления | штук | 1 |
|  | 8421 |  | Ковш в сборе | штук | 2 |
|  | 8207 |  | Колонковый расширитель корсета | штук | 5 |
|  | 8421 |  | Кольцо | штук | 12 |
|  | 8413 |  | Кольцо диффузора для 2201 | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Компактный базовый блок (контроллер) M221-40IO транзист источник ETHERNET K =82+1LUK программное управление | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Компактный базовый блок (контроллер) M221-40IO транзист источник ETHERNET K =83+1LUK программное управление | штук | 1 |
|  | 8537 |  | Компактный базовый блок контроллера ПЛК Twido - 24 В переменный ток, выработка - 24 вход, 24 В постоянный ток - 16 выход для =82+NG0, 82+NG1, 82+NG2, 82+NW программное управление | штук | 1 |
|  | 8537 |  | Компактный базовый блок контроллера ПЛК Twido - 24 В постоянный ток, выработка - 24 вход, 24В постоянный ток, - 16 выход для =123+2NG, =123+2NW программное управление | штук | 2 |
|  | 8537 |  | Компактный базовый блок контроллера ПЛК Twido - 24В постоянный ток, выработка - 24 вход, 24В постоянный ток - 16 выход для =83+NG0, 83+NG1, 83+NG2, 83+NW программное управление | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Компактный блок питания, вход: 115 - 230В переменный ток, выход 27В постоянный ток, 4A, VT-NE30-20 (однополярный выход) | штук | 1 |
|  | 8487 |  | Комплект газового оборудования | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Комплект заглушек | штук | 50 |
|  | 8474 |  | Компонент для цемента SILO EUROMEC 800 MC 1060 TON | штук | 1 |
|  | 8414 |  | Компрессор электрический LG – 20/10G | штук | 1 |
|  | 8414 |  | Компрессор электрический LG-13.5/10G в комплекте с ресивером 2м3 | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Конечный переключатель XCKJ - рычаг с роликом, 2 NC + 2 NO, ATEX/IECEx, AC-15, 240В | штук | 4 |
|  | 8536 |  | Конечный переключатель XCKJ110513 | штук | 4 |
|  | 8536 |  | Конечный переключатель XCKJ110541H29 | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Конечный переключатель серии XCKJ, роликовый толкатель, 1 NO / 1 NC, 10 A, 240 В | штук | 4 |
|  | 8536 |  | Контактный блок N/C | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Контактный блок N/O | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Контактный термометр KR801AC3 | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Контактор 9A 3P, 230В, 50/60Гц | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Контактор Tesys F 3P(3N0), AC-3, 440В, 225A без катушки | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Контактор Tesys F 3P(3NO) AC-3, 440В, 185A без катушки | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Контактор, электромагнитный пускатель 3P+INO 18A AC3 | штук | 6 |
|  | 8207 |  | Коронка ULTRA MAXBIT 97A-комплект кольцо со сварным кольцом | штук | 20 |
|  | 8207 |  | Коронка ULTRA MAXBIT 97A-пилотное долота DHD340 для корпуса 140 ММ | штук | 5 |
|  | 8207 |  | Коронка ULTRA MAXBIT 97A-пилотное долта DHD340 | штук | 3 |
|  | 8426 |  | Кран башенный QTZ63 (TC5010) | штук | 1 |
|  | 8426 |  | Кран-балка грузоподъёмностью 16 тонны в комплекте | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Кулачковый переключатель - 3 полюсовый - 45° - 20A, крепёжный винт | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Кулачковый переключатель вольтметра - 3L и 3L-N - 45° - 12 A - крепёжный винт | штук | 1 |
|  | 8425 |  | Лебедка ручная грузоподъёмностью 1,5 тонны | штук | 10 |
|  | 8425 |  | Лебедка ручная грузоподъёмностью 10 тонны | штук | 3 |
|  | 8425 |  | Лебедка ручная грузоподъёмностью 3 тонны | штук | 10 |
|  | 8425 |  | Лебедка ручная грузоподъёмностью 6 тонны | штук | 10 |
|  | 9013 |  | Логический модуль, дисплей PS/I/O: 115 В/230В/ реле 8 DI/4 DO, память 200 блоков | штук | 1 |
|  | 8479 |  | Магнетик BTL-P-1028-15R для магнитострикционного преобразователя | штук | 1 |
|  | 8471 |  | Маленькая панель с клавиатурой, с матричным экраном, G-O-R, 24 В постоянный ток, 5Вт | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-01-01.00 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-01-04.00 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-20-00.25 | штук | 1 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-20-04.00 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-35-00.40 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Манометр 9801-35-04.00 | штук | 1 |
|  | 9026 |  | Манометр ABZMM100, 0-400 бар | штук | 4 |
|  | 9026 |  | Манометрический выключатель 3160-10-15.01 | штук | 1 |
|  | 9026 |  | Манометрический выключатель 3160-10-17.01 | штук | 1 |
|  | 9026 |  | Манометрический выключатель 3160-11-40.02 | штук | 2 |
|  | 8412 |  | Маслостанция в комплекте | штук | 4 |
|  | 3909 |  | Мастерок MP 355 MRO PTA | штук | 5 |
|  | 3909 |  | Мастерок MP 355 PTB | штук | 5 |
|  | 3926 |  | Металлический стакан с фланцем для пропуска трубы через крышу | штук | 1 |
|  | 8484 |  | Механическое уплотнение | штук | 1 |
|  | 9031 |  | Микро-магнитострикционный датчик BTL-E170-M7000-B-S32 | штук | 2 |
|  | 8537 |  | Миниатюрное реле (переключатель) - Zelio RXM 4 C/O, 230В переменный ток, 6A со светодиодом | штук | 10 |
|  | 8537 |  | Миниатюрное реле (переключатель) - Zelio RXM, 24В постоянный ток, 2 C/O, 12 A со светодиодом | штук | 10 |
|  | 8537 |  | Миниатюрное реле (переключатель) - Zelio RXM, 4 C/O, 24В постоянный ток, 6 A со светодиодом | штук | 10 |
|  | 8538 |  | Модуль расширения - LOGO DM16 230R, PU/I/O: 230В/230В/реле, 4TE, 8 DI/8 DO | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-16 - ULAZI опруга | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-2 аналог – ILAZI | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-2 аналог ULAZI с высоким разрешением | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-32-ULAZI HE10 | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-4 аналог IZL. 2 аналог IN. | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модуль расширения TM3-4 вход аналог - ULAZI | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модуль реле контроля напряжения, Din; DPDT, out 1; 250 В переменный ток/3A; IP20 | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Модульный микропроцессорный переключатель (реле), Zelio Logic (12 I-O, 24 В постоянный ток (с часовым дисплеем) | штук | 2 |
|  | 8504 |  | Нагревательная панель 110В - 240В переменный ток, 50/60 Гц, 130/200Вт | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Нагревательная панель 110В - 240В переменный ток, 50/60 Гц, 50Вт | штук | 1 |
|  | 8535 |  | Наконечник алюминиевый - 6 | штук | 2 |
|  | 8409 |  | Направляющий клапан M-3SEDGUK13/350CG 205N9K4 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Наружный индикатор уровня масла FSA-254 | штук | 3 |
|  | 8431 |  | Наружный ловитель | штук | 3 |
|  | 8431 |  | Наружный рукав D. 140 для УМБ | штук | 10 |
|  | 8413 |  | Насос грязевой | штук | 20 |
|  | 8413 |  | Насос для цементации ВМ-320 | штук | 1 |
|  | 8413 |  | Насосная установка (двигатель 75 кВт, 380/660В переменный ток, 3-х фазный, Гц 50/60, 139.7/80.7A, об/мин:1480, (ADDAANTRIEESTECHNIK+ гидравлический насос HPR165-02 0001 линдэ) | штук | 1 |
|  | 8413 |  | Насосная установка (двигатель 90 кВт, 380/660В переменный ток, 3-х фазный, Гц 50/60, 164.3/94.9A, оборот/мин:1480, (ADDAANTRIEESTECHNIK+ гидравлический насос PV180R1K1T1NFPV паркер) | штук | 1 |
|  | 8413 |  | Насосная установка (двигатель 90 кВт+ гидравлический насос HPR210-02 Линдэ) | штук | 1 |
|  | 8413 |  | Нижний диффузор HT 22 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный гидроклапан SV 30 PA 1-42 | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан 131-0300 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан 131-0700 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан LFA-32EWA-7X | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан M-SR30KE00-1X | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан M-SR8KE05-1X | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан дросселя 210-1200-4 | штук | 6 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан дросселя FK32 K32-2X | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан дросселя Z2FS6-2-4X/2QV | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Обратный клапан с гидроприводом SL32PA1-4X | штук | 1 |
|  | 8207 |  | Одиночный набор развертки | штук | 130 |
|  | 8479 |  | Однократная инжекция диаметр впрыска 90мм | штук | 20 |
|  | 8207 |  | Острое долото TE-YP SM 28 | штук | 5 |
|  | 8207 |  | Острое долото TE-YP SM 36 | штук | 5 |
|  | 8481 |  | Патрон фильтра 101E 1201 25G10SP | штук | 1 |
|  | 8421 |  | Патрон фильтра BH/HC 280 | штук | 2 |
|  | 8421 |  | Патрон фильтра для фильтра TEF 625.10VG.16SP.F.S-E1.1 | штук | 2 |
|  | 8421 |  | Патрон фильтра для фильтра TEF 62510VG16SPFS8 | штук | 6 |
|  | 8456 |  | Плазморез универсальный CNCSG-5000 | штук | 1 |
|  | 8537 |  | Разветвительная коробка с изолированным выводом для ПЛК Twido, мощность: 24В постоянный ток, 80 мА | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Разъём DIN; вилка Z5L 12-240В переменный/постоянный ток | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Распределительный клапан 4WE 6 E 6X/EW230N9TK4 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Распределительный клапан H-4WE 25E6X/6EW230N5TK4 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Распределительный клапан H-4WEH 22 J7X/6EG205 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Распределительный клапан H-4WEH 25 J6X/6EW230N5ETK4 | штук | 1 |
|  | 8431 |  | Регулировочный клин (в направляющих станков) | штук | 33 |
|  | 9032 |  | Регулятор температуры термостата, температурный диапазон: 10 - 60 с; напряжение: 115 - 250 В переменный ток | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Редукционный клапан DBET-6X/315 | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Реле | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Реле 24VAC | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Реле обратного тока S204 C 100A 4 полюса 6KA | штук | 10 |
|  | 8537 |  | Реле с выдержкой времени 10 функций: 1с - 100ч, 24-240В переменный ток, 1 oc 24В постоянный ток | штук | 2 |
|  | 8537 |  | Реле синхронизации отключения с контакт управлением 0.05с - 300ч | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Реле управления 10A, 4NO контакта, 230В переменный ток, катушка | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Реле уровня масла 6406805 | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Реле уровня масла 8038044 | штук | 1 |
|  | 7311 |  | Ресивер 2м3 | штук | 1 |
|  | 3925 7310 |  | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости разного объема | штук | 21 |
|  | 4009 |  | Рукав d-600 мм | штук | 1000 |
|  | 4009 |  | Рукав d-900 мм | штук | 1000 |
|  | 8424 |  | Рукав пескоструйный d-32 | штук | 120 |
|  | 8515 |  | Сварочный автомат ZD 1250 в комплекте | штук | 2 |
|  | 8515 |  | Сварочный аппарат Tayor- ZX7-400T | штук | 20 |
|  | 8515 |  | Сварочный аппарат ZХ7- 400 | штук | 50 |
|  | 8536 |  | Сириус позиционный переключатель с пластмассовым корпусом, 50мм, согласно ГОСТ EN 5007, подключение устройства 2x (M20x1,5) 1-NO и 1-NC щелчковый контакт тефлонового толкателя, AC-15, 230В 3A | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Соединитель BKS-S-32M-00 | штук | 1 |
|  | 8481 |  | Соленоидная катушка, 230В переменный ток, 50/60 Гц 50ВА/220ВА | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Соленоидный клапан 24В, 1.29A, 350 бар максимум, P.A.B. 210 бар максимум | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Соленоидный клапан DB3U 20 D2-53/315-6EW230N9K4 | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Соленоидный клапан DBW 20 B2-52/6EW230N9K4 | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Соленоидный клапан, 4WE6J62/EW230N9K4/B50, P-Max - 350 бар | штук | 2 |
|  | 8481 |  | Соленоидный направленный клапан | штук | 2 |
|  | 8416 |  | Сопло LG-130 и LG-200 | штук | 1500 |
|  | 8536 |  | Специальная катушка контактора Tesys F 220-230v переменный ток 40-400Гц | штук | 2 |
|  | 8462 |  | Станок для резки арматуры GQ50А | штук | 1 |
|  | 9403 |  | Стенд роликовый грузоподъёмностью 16 тонны | штук | 2 |
|  | 9029 |  | Счётчик часов механический 7-ми цифровой дисплей, 230В переменный ток | штук | 1 |
|  | 7308 |  | Сэндвич панель | м2 | 524 |
|  | 8504 |  | CD диск с программным обеспечением для аппарата посещаемости | штук | 1 |
|  | 8425 |  | Таль ручная грузоподъёмностью 1,5 тонны | штук | 10 |
|  | 8425 |  | Таль ручная грузоподъёмностью 10 тонны | штук | 3 |
|  | 8425 |  | Таль ручная грузоподъёмностью 3 тонны | штук | 10 |
|  | 8425 |  | Таль ручная грузоподъёмностью 6 тонны | штук | 10 |
|  | 8536 |  | Температурный переключатель 906628 | штук | 2 |
|  | 9026 |  | Термомагнитный автоматический выключатель 20-25A | штук | 2 |
|  | 8479 |  | Торкрет машина GSР-7 | штук | 1 |
|  | 8465 |  | Торцовочная дисковая пила электрическая | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Трансформатор напряжения, первичный: 230 - 400В переменный ток, вторичный: 230В переменный ток, 2500 Вольт-Ампер | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Трансформатор напряжения, первичный: 230-400В переменный ток, вторичный: 230В переменный ток, 1600 Вольт-Ампер | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Устройство плавного пуска для асинхронного электродвигателя ATS48 230-415В / 55-110 кВт 3P 50/60Гц, номинальный ток = 210A | штук | 1 |
|  | 8504 |  | Устройство плавного пуска для асинхронного электродвигателя ATS48 230-415В / 45-90 кВт 3P 50/60 Гц, номинальный ток = 170A | штук | 1 |
|  | 8421 |  | Фильтр 39-10.25.10.B.N-V | штук | 1 |
|  | 8421 |  | Фильтр сапуна 56-01.500.45.340-2 | штук | 1 |
|  | 8414 |  | Фильтрующий вентилятор 230 В, 50/60 Гц, 0.28/0.24A, 41/38Вт | штук | 1 |
|  | 8414 |  | Фильтрующий вентилятор 230В, 50/60Гц, 30/35Вт | штук | 1 |
|  | 8412 |  | Цилиндр гидравлический для автокрана ХСМG ХСТ 80 | штук | 1 |
|  | 8501 |  | Электродвигатель 22 кВт | штук | 1 |
|  | 8501 |  | Электродвигатель 45 кВт | штук | 1 |
|  | 8536 |  | Электронное реле давления, 25 бар / 2.5 МПа / 363 фунт/кв. дюйм | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Электронное реле давления, 400 бар / 40 МПа / 5802 фунт/кв. дюйм | штук | 2 |
|  | 8536 |  | Электронное реле давления, 400 бар, 18 - 35В постоянный ток, 2.455 A | штук | 2 |
|  | 8504 |  | Электронный блок для контроля давления потока (P-Q Control) серии PV плюс | штук | 2 |
|  | 8421 |  | Элемент (направляющий конструкции машины и схемы) | штук | 45 |
|  | 8421 |  | Элемент гидравлики | штук | 12 |
| Метизы |  |  |  |  |  |
|  | 7217 | Вязальная проволока |  | тонна | 10 |
|  | 8207 | Коронки разные |  | штук | 350 |
|  | 7307 | Муфты |  | штук | 80 |
|  | 7229 | Проволока порошковая 1,6 мм |  | штук | 2160 |
|  | 7312 | Стальной канат d -12 мм |  | штук | 1000 |
|  | 7312 | Стальной канат d -16 мм |  | штук | 1000 |
|  | 7312 | Стальной канат d -22,5 мм |  | штук | 2000 |
|  | 4412 | Фанера 18 мм |  | штук | 500 |
|  | 4412 | Фанера финская 16мм 1,22х2,44 |  | штук | 500 |
|  | 4412 | Фанера финская 18мм 1,22х2,44 |  | штук | 500 |
|  | 7304 | Штанга Т38х3,66 |  | штук | 40 |
|  | 7304 | Штанга Т38х4,27 |  | штук | 30 |
|  | 7304 | Штанга Т45х3,66 |  | штук | 40 |
|  | 7304 | Штанга Т45х4,27 |  | штук | 20 |
|  | 7216 | Балка деревянная 200 мм |  | штук | 1000 |
|  | 7318 | Анкер-шпилька HAS M12 35/25/- 40ШТ |  | штук | 5 |
|  | 7318 | Анкер-шпилька HAS M16 20/5/ 32ШТ |  | штук | 20 |
|  | 7318 | Анкер-шпилька HAS M16 40/25/- 16ШТ |  | штук | 10 |
|  | 7318 | Анкер-шпилька HAS M20 10/-/- 10ШТ |  | штук | 15 |
|  | 7318 | Анкер-шпилька HAS M20 55/30/15 10ШТ |  | штук | 15 |
|  | 7318 | Болт |  | штук | 100 |
|  | 7318 | Болт с шестигранной головкой |  | штук | 20 |
|  | 8207 | Буровая коронка HQ3 Ø95.56X61,1 13W-E |  | штук | 20 |
|  | 8474 | Вакуумный манометр |  | штук | 4 |
|  | 8484 | Верхнее механическое уплотнение активного типа в антикоррозионном карбиде WCCR / WCCR X |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Винт с полной резьбой M16X50MM GR 10.9 |  | штук | 200 |
|  | 8431 | Внутренняя сплит-труба 1,5 М |  | штук | 14 |
|  | 8431 | Внутренняя труба |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Гайка М16 ММ марка. 10.9 контргайка M16-марка. 10.9 |  | штук | 200 |
|  | 7318 | Гайки дюймовые разные |  | штук | 100 |
|  | 8515 | Генератор переменного тока |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Головка с неотделимой от неё шайбой |  | штук | 20 |
|  | 8431 | Головка, комплект запчастей |  | штук | 6 |
|  | 8543 | Датчик |  | штук | 1 |
|  | 8474 | Двойное уплотнение масляной пружины |  | штук | 36 |
|  | 8421 | Деталь фильтр |  | штук | 12 |
|  | 3926 | Зажим |  | штук | 1 |
|  | 8431 | Зажимный патрон станка, патрон сверлильный |  | штук | 10 |
|  | 3214 | Клей |  | штук | 3 |
|  | 8207 | Импрегнированная коронка 9MM - SM |  | штук | 5 |
|  | 8536 | Индуктивный датчик M18 |  | штук | 4 |
|  | 8205 | Инструмент насоса GP |  | штук | 1 |
|  | 8207 | Инструменты в комплекте |  | штук | 2 |
|  | 8504 | Источник питания 5A 24VDC |  | штук | 1 |
|  | 8413 | Охлаждающий колокол |  | штук | 2 |
|  | 8536 | Переключатель |  | штук | 4 |
|  | 8431 | Переходная муфта |  | штук | 10 |
|  | 8474 | Пластмассовая контрольная пробка |  | штук | 15 |
|  | 8474 | Пластмассовая контрольная пробка уровня масла |  | штук | 150 |
|  | 8474 | Пластмассовая штепсельная вилка |  | штук | 250 |
|  | 8474 | Пластмассовая штепсельная дыхательная пробка |  | штук | 130 |
|  | 4818 | Промокашка 18 |  | штук | 4 |
|  | 8430 | Пневматический отбойный молоток, 3,5 DHD 3.5 |  | штук | 11 |
|  | 8482 | Подшипник шариковый 40X90X23 |  | штук | 1 |
|  | 8536 | Полный клеммный блок X22 |  | штук | 1 |
|  | 8409 | Прокладка головки |  | штук | 1 |
|  | 4016 | Прокладка-HOU |  | штук | 2 |
|  | 8431 | Реликтовая муфта |  | штук | 10 |
|  | 8302 | Ручка управления |  | штук | 2 |
|  | 4016 | Сальник (уплотнение) |  | штук | 30 |
|  | 2710 | Солидол |  | штук | 10 |
|  | 8431 | Сепаратор (подшипника) |  | штук | 51 |
|  | 8431 | Сменная накладка (на направляющей стенке); износная полоса; подкладка для компенсации износа |  | штук | 20 |
|  | 8483 | Соединитель, шарнирная связь |  | штук | 2 |
|  | 3917 | Спейсер корзины 40X3мм |  | штук | 1 |
|  | 8431 | Стабилизатор внутренней трубы |  | штук | 15 |
|  | 9029 | Суммирующий счётчик 48X24MM LCD |  | штук | 1 |
|  | 9029 | Счетчик A5 CIFRE 24в для переменного тока |  | штук | 2 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX разного диаметра 55 |  | штук | 10 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 16/35 |  | штук | 10 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 16/55 |  | штук | 10 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 20/32 |  | штук | 5 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 20/52 |  | штук | 3 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 24/32 |  | штук | 3 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур TE-YX 24/52 |  | штук | 3 |
|  | 8207 | Твердосплавный бур ТЕ-УХ 32/57 |  | штук | 4 |
|  | 8431 | Термический обработанный шток |  | штук | 70 |
|  | 8431 | Толстолистовая сталь |  | штук | 20 |
|  | 8409 | Топливопровод, трубчатый тепловыделяющий элемент |  | штук | 20 |
|  | 8207 | Узкое долото TE-YP FM 28 |  | штук | 5 |
|  | 8207 | Узкое долото TE-YP FM 36 |  | штук | 5 |
|  | 3926 | Уплотнение кольцо уплотнения |  | штук | 4 |
|  | 3926 | Хомутик или скоба для подвешивания труб |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Шайба |  | штук | 60 |
|  | 7318 | Шайба |  | комплект | 5 |
|  | 8482 | Шариковые подшипники серии 73 X 2 |  | штук | 2 |
|  | 8483 | Шкив, натяжной ролик |  | штук | 1 |
|  | 7307 | Штекерный соединитель для шланга 1/2 |  | штук | 40 |
|  | 7307 | Штуцер высокого давления 1/2 " до 3/8" М-М |  | штук | 5 |
| Запасные часты |  |  |  |  |  |
|  | 4011 | Автопокрышки |  | штук | 8 |
|  | 8716 | Автотрейлер |  | штук | 1 |
|  | 4011 | Автошина R 12.00 |  | штук | 170 |
|  | 8431 | Комплект запчастей ловителя |  | штук | 6 |
|  | 8481 | Термостат |  | штук | 2 |
|  | 8421 | Фильтр |  | штук | 100 |
|  | 8421 | Фильтр в комплекте |  | штук | 6 |
|  | 8421 | Фильтр грубой очистки |  | штук | 24 |
|  | 8421 | Фильтр сепаратора |  | штук | 2 |
|  | 8421 | Воздушный фильтр |  | штук | 3 |
|  | 7007 | Стекло |  | штук | 3 |
|  | 8301 | Стопор в сборе |  | штук | 1 |
|  | 7326 | Крышка в сборе |  | штук | 10 |
|  | 8413 | Крышка с клапаном вентилятора |  | штук | 1 |
|  | 8205 | Малое зубчатое колесо |  | штук | 2 |
|  | 8421 | Масляный фильтр |  | штук | 25 |
|  | 8708 | Ремкомплект масленого насоса |  | комплект | 4 |
|  | 8708 | Ремкомплект от ковша экскаватора |  | комплект | 2 |
|  | 8708 | Ремкомплект от цилиндра экскаватора |  | комплект | 3 |
|  | 8708 | Ремкомплект втулки, поршня и кольца |  | комплект | 3 |
|  | 8708 | Ремкомплект прокладок |  | комплект | 3 |
|  | 4016 | Манжет бетононасоса 110 |  | штук | 6 |
|  | 8413 | Вал бетононасоса |  | штук | 4 |
|  | 8413 | Вал миксера с гайками |  | штук | 3 |
|  | 8481 | Электромагнитный клапан |  | штук | 2 |
|  | 8536 | Микровыключатель насоса |  | штук | 12 |
|  | 8487 | Сальник колечка фосфорный от насоса |  | штук | 12 |
|  | 8487 | Сальник колечка от втулки |  | комплект | 1 |
|  | 8487 | Сальник и пыльник в комплекте |  | штук | 16 |
|  | 7419 | Втулка от бетононасоса 110 |  | штук | 30 |
|  | 8536 | Переключатель для экскаватора |  | штук | 1 |
|  | 8512 | Фар сигнала |  | штук | 2 |
|  | 8512 | Поворотники 12в |  | штук | 3 |
|  | 8483 | Вкладыш коренной и шатунный |  | комплект | 10 |
|  | 8501 | Вентилятор двигателя |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Втулка от коробки бульдозера 5 |  | штук | 2 |
|  | 8413 | Гидравлический насос |  | штук | 1 |
|  | 8517 | Динамик 12В |  | штук | 1 |
|  | 8541 | Диод автомата |  | штук | 1 |
|  | 8429 | Автомат стоп-старт бульдозера 155 |  | штук | 2 |
|  | 8301 | Ключ зажигания |  | штук | 1 |
|  | 9029 | Датчик коробки передач D155 |  | штук | 2 |
|  | 8413 | Гидравлический рулевой блок ORBITROL (рулевой насос от гидравлики) |  | штук | 1 |
|  | 8481 | Клапан воздушный и выхлопной от мотора |  | комплект | 1 |
|  | 8481 | Клапан воздушный и выхлопной |  | комплект | 1 |
|  | 4016 | Гайки от форсунки инжектора |  | штук | 3 |
|  | 8411 | Турбонаддув |  | штук | 1 |
|  | 7318 | Болты от главного цилиндра |  | штук | 2 |
|  | 4009 | Патрубка |  | штук | 1 |
|  | 3926 | Втулки разные |  | штук | 500 |
|  | 7318 | Болты от ролика 925 |  | штук | 200 |
|  | 7318 | Болты и гайки экскаватора 925 |  | штук | 400 |

Примечание: 1. При несоответствии кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с описанием и наименованием товаров, указанных в перечне, за основу берётся описание и наименования товаров данного перечня и принимается решение на основе статьи 40 Таможенного кодекса Республики Таджикистан.

2. Товары, включенные в данный перечень, ввозятся филиалом «Вибилд С.П.А.» в Республике Таджикистан, филиалом закрытого акционерного общества инженерная компания «Тунел Садди Ориёно» и открытым акционерным обществом «Таджикгидромонтаж» для использования в строительстве Рогунской гидроэлектростанции.