Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан
                                                                  от «29» ноября 2022 года, №588
Перечень 
и количество строительных материалов и технического оборудования, ввозимых в Республику Таджикистан для строительства многофункционального здания «Туристический центр», расположенного по улице Садриддина Айни города Душанбе, освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин
	№


	        Коды

  Товарной

номенклатуры внешнеэконо-мической деятельности
	Наименование

	Единица
измерения
	Количество



	 
	
	1-1 КЖ БЛОК А
	 
	 

	1
	7216
	Арматура А1
	тонна
	163,05

	2
	7216
	Арматура А3
	тонна
	1591,00

	3
	4409
	Бруски обрезные
	м3
	215,00

	4
	6810
	Газоблоки
	м3
	1648,00

	5
	7317
	Гвозди строительные
	тонна
	17,00

	6
	4407
	Доски обрезные
	м3
	170,00

	7
	7213
	Катанка горячекатаная
	тонна
	2,00

	8
	7308
	Конструкции стальные
	тонна
	1,25

	9
	4403
	Лесоматериалы
	м3
	3,00

	10
	2707
	Масла антраценовые
	тонна
	9,03

	11
	2715
	Мастика битумная кровельная горячая
	тонна
	6,00

	12
	6806
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	510,00

	13
	7217
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	тонна
	4,50

	14
	7314
	Сетка из проволоки Вр-1
	тонна
	2,50

	15
	3816
	Состав клеящий для газоблока
	кг
	33450,00

	16
	7211
	Сталь полосовая
	тонна
	15,00

	17
	7305, 7306
	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 
377 мм, толщина стенки 12 мм
	м
	71,68

	18
	4418
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	7000,00

	19
	8311
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	тонна
	12,00

	 
	 
	1-2 КЖ Блок Б и В
	 
	 

	 
	 
	1-3 КЖ Блок Г и Д
	 
	 

	20
	8207
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 14 мм
	штук
	806,00

	 
	 
	1-4 АР
	 
	 

	21
	3925, 6907
	Декоративные элементы стен из фибробетона
	м2
	198,10

	22
	4421
	Балясины высотой 2000 мм, мраморная
	штук
	8,00

	23
	3814
	Растворитель для топлива
	т
	12,54

	24
	3925
	Блоки дверные из металлопластики
	м2
	368,00

	25
	3925
	Блоки оконные из металлопластики
	м2
	1915,00

	26
	3925
	Блоки фрамужные из металлопластики
	м2
	56,00

	27
	7318
	Винты с потайной головкой
	кг
	2,00

	28
	7318
	Винты самонарезающие MN 9
	штук
	10910,00

	29
	7318
	Винты самонарезающие МN 25
	штук
	51582,00

	30
	3214
	Грунтовка
	тонна
	13,00

	31
	3214
	Грунтовка «Тифенгрунд»
	кг
	256,10

	32
	4418
	Деревянные двери
	м2
	939,00

	33
	4418
	Деревянные двери (с резьбой) 
	м2
	22,00

	34
	4418
	Детали деревянные лесов
	м3
	1,73

	35
	4418
	Детали крепления стальные
	кг
	8,61

	36
	4418
	Детали стальные
	тонна
	18,00

	37
	4409
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные 36 мм
	м3
	6,75

	38
	3925
	Доски подоконные ПВХ
	м
	894,00

	39
	7317
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150)
	10 штук
	1250,00

	40
	7317
	Дюбель анкерный с металлическим гвоздем
	штук
	4687,00

	41
	3921
	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм
	м                                                                                                                                                      
	7039,00

	42
	2710
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	тонна
	2,00

	43
	3824
	Клей Ceresit CM9 Plus толщ.12 мм
	кг
	5182,00

	44
	3824
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	тонна
	13,05

	45
	3505
	Клей КМЦ (для обоев)
	тонна
	0,05

	46
	3824
	Клей плиточный Ceresit CC 83 толщ.12 мм
	кг
	33342,00

	47
	5703
	Ковровые покрытия толщина 10 мм
	м2
	1463,00

	48
	7308, 6810
	Колонна из фибробетона
	м2
	400,40

	49
	7610
	Конструкции витражей из алюминиевых сплавов
	м2
	367,00

	50
	7610
	Конструкции дверей из алюминиевых сплавов
	м2
	1143,00

	51
	3209
	Краски водоэмульсионные
	тонна
	19,72

	52
	3208
	Краски масляные, готовые к применению для внутренних работ
	тонна
	0,50

	53
	4407
	Лаги половые антисептированные
	м3
	2,15

	54
	4411
	Ламинированное покрытие толщ.12 мм
	м2
	7177,00

	55
	3919
	Лента стальная, армирующая
	м
	1742,00

	56
	3921
	Лента стальная, разделительная
	м
	3458,00

	57
	6809
	Лист гипсоволокнистый
	м2
	2869,00

	58
	3824
	Магнезиальное покрытие
	м2
	2915,00

	59
	3214
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая 
КН-2
	кг
	745,70

	60
	3214
	Мастика тиоколовая строительного назначения 
АМ-0,5
	кг
	43,01

	61
	6807
	Материал рулонный (гидроизол листовой)
	м2
	18870,52

	62
	6807
	Материал рулонный (изол)
	м2
	211,10

	63
	3921, 6807
	Материалы кровельные для верхнего слоя
	м2
	3779,00

	64
	3921, 6807
	Материалы кровельные для нижних слоев
	м2
	3845,00

	65
	3921, 6807
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	1213,00

	66
	3214
	Минеральный или полимероминеральный 
декоративный состав
	тонна
	32,87

	67
	4814
	Обои виниловые
	10м2
	281,30

	68
	4409
	Обшивка внутренняя из древесины
	м3
	4,72

	69
	7616
	Ограждение из никелерованных труб внутреннее
	м
	454,00

	70
	7616
	Ограждение из никелерованных труб наружное
	м
	42,10

	71
	4411
	Панели из МДФ
	100м2
	8,77

	72
	3925,

6806
	Панели потолочные «Армстронг» с комплектующими
	м2
	1270,00

	73
	3214
	Пена монтажная
	штук
	477,06

	74
	3920
	Пленка полиэтиленовая (технониколь)
	м2
	3812,00

	75
	4409
	Плинтуса из древесины
	м
	1746,70

	76
	4411
	Плинтусы для ламинированных полов
	м
	8718,00

	77
	6907
	Плитки керамические глазурованные 
	м2
	3479,00

	78
	6907
	Плитки плинтусные керамогранитные
	м2
	90,25

	79
	6907
	Плиты керамические (пол)
	м2
	1257,93

	80
	6907
	Плиты облицовочные (керамогранитные)
	м2
	9093,00

	81
	6907
	Плиты облицовочные (керамагранитные)
	м2
	1210,00

	82
	6907
	Плиты облицовочные из мрамора
	  м2  
	2560,00 

	83
	6907
	Плиты облицовочные из гранита
	   м2   
	2650,00 

	84
	8302
	Погонные детали вокруг витражей и окон толщ. 
до 250 мм
	м2
	25,00

	85
	8302
	Подвесы с зажимом
	штук
	4687,00

	86
	7224
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	тонна
	0,70

	87
	3921
	Поликарбонат с комплектующими и со стойками
	м2
	148,20

	88
	4016
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	42,14

	89
	2711
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	914,90

	90
	7216,7616
	Профиль потолочный
	м
	9989,00

	91
	4811,

3920, 6807
	Рубероид кровельный
	м2
	145,90

	92
	7314
	Сетка тканая
	м2
	39,86

	93
	3214
	Смесь растворная сухая
	тонна
	85,36

	94
	3214
	Смесь сухая для заделки швов
	тонна
	3,60

	95
	3911
	Смола
	тонна
	0,19

	96
	7616
	Соединители двухуровневые к профилю
	штук
	9425,00

	97
	3214
	Состав грунтовочный на латексной основе
	тонна
	1,97

	98
	7225
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	тонна
	4,00

	99
	6807
	Толь
	м2
	776,00

	100
	7318
	Тяги подвесов
	штук
	4687,00

	101
	7318
	Удлинитель профиля 60/27
	м
	1767,00

	102
	4412
	Фанера толщ.10 мм
	м2
	1190,00

	103
	3921
	Фронтон
	м2
	22,00

	104
	4409
	Художественный паркет толщ. 12 мм
	м2
	1184,00

	105
	3214
	Шпатлевка
	тонна
	224,00

	106
	3214
	Шпатлевка «Унифлот»
	кг
	102,40

	107
	3214
	Шпатлевка «Фугенфюллер»
	кг
	1076,00

	108
	2517
	Щебень
	м3
	430,00

	109
	3925
	Экраны в санузлах
	м2
	780,00

	 
	 
	1-5 ТХ -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 

	110
	9403
	Стеллажи (двухярусные) (1000х500х1800)
	штук
	196,00

	111
	9403
	Стол деревянный (1200х500х780)
	штук
	6,00

	112
	9401
	Стул (полумягкий) из металло и пластики
	штук
	6,00

	113
	9403
	Рабочий стол (1800х900)
	штук
	356,00

	114
	9401
	Кресло (к рабочему столу) (486х650)
	штук
	356,00

	115
	8471
	Компьютер (в комплекте с упсом) (0,6кВт)
	штук
	431,00

	116
	8443
	Принтер (А4) (0,4кВт)
	штук
	185,00

	117
	8517
	Телефон
	штук
	187,00

	118
	6913
	Ваза с цветами
	штук
	333,00

	119
	7326
	Корзина для мусора 27 л из нержавеющей стали, 
 - Merida Stella Mini (KSM101) - Украина(338х161х640/600)
	штук
	433,00

	120
	7326
	Держатель для туалетной бумаги
	штук
	107,00

	121
	9401
	Мягкий стул (400х450)
	штук
	220,00

	122
	9403
	Шкаф канцелярский (1000х500х1800)
	штук
	384,00

	123
	9403
	Шкаф для верхней одежды (1000х500х1800)
	штук
	191,00

	124
	9403
	Стол деревянный (в комнате водителей) (800х800х700)
	штук
	1,00

	125
	9401
	Стул полумягкий из металло и пластики (в комнате водителей) (500х500х450)
	штук
	4,00

	126
	9403
	Журнальный столик (700х350)
	штук
	38,00

	127
	9401
	Кресло (для отдыха) (682х824)
	штук
	76,00

	128
	9401
	Диван (для отдыха) (1950х737)
	штук
	9,00

	129
	8528
	Телевизор (0,6кВт)
	штук
	29,00

	130
	3924
	Вешалка
	штук
	11,00

	131
	9401
	Мягкое кресло для отдыха
	штук
	64,00

	132
	9403
	Шкаф для верхней одежды (одностворчатый) (500х600х1800)
	штук
	48,00

	133
	9403
	Стол 6-ти местный (стеклянный) (в банкетном зале)
	штук
	43,00

	134
	9401
	Мягкий стул к столу (в банкетном зале)
	штук
	258,00

	135
	9401
	Стул (полумягкий) из металло и пластики
	штук
	8,00

	136
	8422
	Посудомоечная машина (Италия)(KRUPPS) 
(380-400V, 50-60 герц, 8кВт)
	штук
	1,00

	137
	9403
	Стол для сбора отходов(1400х900х850)
	штук
	2,00

	138
	9403
	Стол производственный пристенный (1400х700х860)
	штук
	13,00

	139
	9403
	Стеллаж (двухярусные) (1000х500х1700)
	штук
	33,00

	140
	9403
	Стеллаж кухонный (1600х410х1740)
	штук
	4,00

	141
	8716
	Тележка (двухуровневая для перевозки)
(1100х600х1000)
	штук
	10,00

	142
	9403
	Подтоварник из нержавеющей стали
	штук
	4,00

	143
	9403
	Ларь для овощей
	штук
	4,00

	144
	8418
	Морозильная камера (произ. Италия) (230V, 50 герц, 
850 Вт) (1480х800х2010)
	штук
	13,00

	145
	9403
	Ванна чугуная односекционая 660х700х900)
	штук
	5,00

	146
	9403
	Стол производственный пристенный (800х600х860)
	штук
	25,00

	147
	9401
	Табуретка для рубки мяса (400х400)
	штук
	1,00

	148
	8509
	Мясорубка (Италия) (380V, 50герц, 2,2кВт) 
(460х340х530)
	штук
	1,00

	149
	9403
	Ванна чугунная, двухсекционная (1720х880х900)
	штук
	8,00

	150
	8509
	Машина для мойки овощей ELECTROLUX LV501R660037 (1000х1800х850) (380В/1,6кВт)
	штук
	1,00

	151
	8509
	Машина для сушки овощей ELECTROLUX
EL40F601837 (460х540х800(220В/0,37кВт)
	штук
	1,00

	152
	8509
	Машинка для чистки овощей (морковь, картошка) (Италия) (220V, 50герц, 2200Вт) (530х580х800)
	штук
	1,00

	153
	9403
	Стеллаж для посуды (500х1000х1600)
	штук
	4,00

	154
	8715
	Коляска (многоярусная) (450х650х1800)
	штук
	6,00

	155
	8509
	Миксер-мешалка для теста (Италия) (380V, 50герц, 2,2-2,8кВт) (1030х620х1430)
	штук
	2,00

	156
	8509
	Миксер (Италия) (220V, 50герц, 1500Вт) 
(500х850х1190)
	штук
	2,00

	157
	8516
	Электрическая духовка (Италия) (400V, 50-60герц, 12,4кВт) (920х1160х870)
	штук
	2,00

	158
	8509
	Миксер для теста (220V, 50герц, 4,5кВт)
	штук
	2,00

	159
	8509
	Блендер (Италия) (230V, 50-60 герц, 400Вт) (155х120х790)
	штук
	2,00

	160
	8516
	Микроволновка (Япония) (PANOSONIC) (230V, 50герц, 1100Вт) (560х483х344)
	штук
	3,00

	161
	7323
	Различные формы для тортов (набор)
	штук
	1,00

	162
	8438
	Хлеборезка (Европа) (220V, 50герц, 250Вт)
(640х700х770)
	штук
	1,00

	163
	9403
	Стол
	штук
	5,00

	164
	9401
	Мягкий стул (451х442)
	штук
	17,00

	165
	9403
	Шкаф (для посуды) (1621х718х1700)
	штук
	5,00

	166
	8516
	Кофеварка (3,5кВт)
	штук
	2,00

	167
	8516
	Электрический чайник (Tefal) (1,6кВт); (220В)
	штук
	2,00

	168
	8516
	Плита электрическая (с духовкой) (Италия) (400V,
50-60 герц, плита - 16кВт, духовка -6 кВт)
	штук
	3,00

	169
	8516
	Фритюрница электрическая (400х850х370; 7,5кВт; ~380/220В)
	штук
	1,00

	170
	8516
	Электроварка (400х760х370; 7,5кВт; ~380/220В)
	штук
	1,00

	171
	9403
	Столовый стол  (400х760х850)
	штук
	2,00

	172
	8516
	Котел пищеварочный электрический (Италия) (400V, 
50-60 герц, 16кВт) (800х900х850)
	штук
	2,00

	173
	8417
	Пароконвектомат (Италия) (400V, 50-60герц, 9,9кВт) (800х900х850)
	штук
	1,00

	174
	8417
	Подставка под пароконвектомат (900х680х850)
	штук
	1,00

	175
	8516
	Сковорода электрическая кухонная (380/220 В, 9кВт)
	штук
	2,00

	176
	8516
	Машина для жарки (Тайвань) (400V, 50герц, 3х3750Вт) (486х968х1219)
	штук
	1,00

	177
	8516
	Грильница (220V, 50герц, 7,2кВт) (700х600х340)
	штук
	1,00

	178
	8516
	Грильница (220-240V, 50герц, 3квт) (550х490х270)
	штук
	1,00

	179
	8414
	Вытяжка (в горячем цехе) (3400х1100х500)
	штук
	2,00

	180
	8414
	Вытяжка (в горячем цехе) (2950х1100х500)
	штук
	3,00

	181
	9401
	Рабочее мягкое кресло
	штук
	52,00

	182
	9403
	Стол двухтумбовый
	штук
	52,00

	183
	9403
	Стол для совещаний
	штук
	52,00

	184
	9401
	Кресло полумягкое
	штук
	104,00

	185
	8303
	Сейф металлический
	штук
	47,00

	186
	9403
	Журнальный столик (в кабинете совещания)
	штук
	9,00

	187
	9401
	Мягкое кресло (в кабинете совещания)
	штук
	36,00

	188
	9403
	Стол (для дискуссий) (в кабинете совещания) 
(1800х897)
	штук
	11,00

	189
	9401
	Мягкий стул (для стола дискуссий) (в кабинете совещания) (400х430)
	штук
	88,00

	190
	8418
	Шкаф холодильный витринного типа (БИРЮСА 152Е, 140Вт)
	штук
	16,00

	191
	9401
	Софа (в комнате сторожа) (2125х1090)
	штук
	1,00

	192
	9403
	Кровать железная (в комнате сторожа) (1900х900)
	штук
	2,00

	193
	9403
	Прикроватная тумбочка (в комнате сторожа)
(400х400)
	штук
	2,00

	194
	9401
	Мягкий диван (в холле)
	штук
	4,00

	195
	9403
	Стол (в копировальной) (1800х900х900)
	штук
	2,00

	196
	8443
	Принтер (А3) (Canon-4545i) (220-240В, 50/60Гц, 1,5кВт) (590х750х930)
	штук
	2,00

	197
	8443
	Широкоформатный сканер (Canon LF Scanner M40 
для Сanon iPF (2289V962) (53Вт) (800х1360х1670)
	штук
	1,00

	198
	8443
	Плотер (Epson Sure Color SC-F6200(nK) (65Вт) (1608х1128х917)
	штук
	1,00

	199
	9401
	Кресло театральное
	штук
	1030,00

	200
	9403
	Стол для заседания (в актовом зале) (3168х900)
	штук
	1,00

	201
	9401
	Мягкое кресло (для стола заседания, в актовом зале) (560х560)
	штук
	3,00

	202
	9403
	Трибуна (800х754х1250)
	штук
	1,00

	203
	9403
	Стол (в комнате для прессы) (2528х600)
	штук
	1,00

	204
	9401
	Мягкое кресло (для стола в комнате для прессы) (2528х600)
	штук
	2,00

	205
	8518
	Микрофон
	штук
	2,00

	206
	9403
	Рабочий стол (1502х758)
	штук
	4,00

	207
	9401
	Мягкое кресло (к рабочему столу) (680х613)
	штук
	4,00

	208
	9403
	Подставка под телевизор (2039х600)
	штук
	18,00

	209
	9403
	Тумбочка (с выдвижными ящичками) (при телевизоре) (482х394х600)
	штук
	22,00

	210
	9405
	Светильник (при телевизоре)
	штук
	22,00

	211
	9401
	Кресло для отдыха (669х995)
	штук
	16,00

	212
	9401
	Диван для отдыха (2137х950)
	штук
	1,00

	213
	9403
	Журнальный столик (1200х600)
	штук
	8,00

	214
	9403
	Шкаф (в кабинете руководителя НДП) (3040х605)
	штук
	2,00

	215
	9401
	Рабочее мягкое кресло
	штук
	8,00

	216
	9403
	Рабочий стол (2000х1200)
	штук
	8,00

	217
	9403
	Стол для совещаний (2000х1000)
	штук
	9,00

	218
	9401
	Рабочее мягкое кресло
	штук
	44,00

	219
	9403
	Стол (для секретарши) в приёмной (2438х750)
	штук
	4,00

	220
	9401
	Кресло (для секретарши) в приёмной (440х600)
	штук
	4,00

	221
	9403
	Стол (в зале совещания) (5970х1560)
	штук
	10,00

	222
	9401
	Мягкое рабочее кресло (в зале совещания) (386х443)
	штук
	370,00

	223
	9403
	Журнальный столик (в зале совещания) (600х600)
	штук
	20,00

	224
	9405
	Настольная лампа (в зале совещания)
	штук
	20,00

	225
	9401
	Мягкое кресло для отдыха (в зале совещания)
 (554х500)
	штук
	40,00

	226
	9403
	Стенд (для фотографий)
	штук
	2,00

	227
	7016
	Демонстрационный витраж
	штук
	1,00

	228
	9403
	Круглый выставочный стол (D=200)
	штук
	2,00

	229
	9010
	Выставочный экран (5600х600х300)
	штук
	1,00

	230
	9403
	Демонстрационный витражный стол
	штук
	2,00

	231
	9403
	Демонстрационный витражный шкаф
	штук
	4,00

	232
	9403
	Подиум для статуэток
	штук
	1,00

	233
	9403
	Стеллаж (с выдвижными ящиками) 
(800х1000х1200)
	штук
	29,00

	234
	9403
	Стол
	штук
	3,00

	235
	9401
	Полумягкое рабочее кресло
	штук
	12,00

	236
	9401
	Мягкий диван (в холле) (2465х1805)
	штук
	2,00

	237
	8422
	Посудомоечная машина (Silanos NE700, 
4.9 кВт/220В)
	штук
	1,00

	238
	8516
	Плита электрическая (Hansa FCEW 63010; 8,0кВт)
	штук
	1,00

	239
	8414
	Зонт вентиляционный (ЭВЭ-800), (0,066кВт);220В 
	штук
	1,00

	240
	8418
	Холодильник (0,5кВт)
	штук
	1,00

	241
	9403
	Стол (в приёмной)
	штук
	4,00

	242
	9401
	Стул полумягкий (в приёмной)
	штук
	4,00

	243
	3925
	Жалюзи
	штук
	498,00

	244
	8215
	Прилавок столовых приборов и подносов
	штук
	1,00

	245
	8215
	Прилавок - витрина холодных закусок (1500х805) 
(230В; 620кВт)
	штук
	1,00

	246
	8419
	Мармит 1-х блюд (1200х885) 
(4,221кВт; 400/230В)
	штук
	1,00

	247
	8215
	Прилавок для подогрева тарелок (630х1025)
 (1,6кВт; 220В)
	штук
	1,00

	248
	8419
	Мармит 2-х блюд (1120х752) (1,221кВт; 220В)
	штук
	1,00

	249
	8215
	Прилавок горячих напитков (нейтральный стол) (1120х752) (0,02кВт; 230В)
	штук
	1,00

	 
	 
	1-6 ВК -ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	250
	3922
	Бутылочный сифон для умывальника
	штук
	139,00

	251
	3926
	Душевая сетка для ванны
	штук
	10,00

	252
	8481
	Клапан обратный поворотный д-65 мм 19ч 21бр
	штук
	1,00

	253
	8481
	Кран запорный шаровой д-15 мм
	штук
	124,00

	254
	8481
	Кран запорный шаровой д-20 мм
	штук
	116,00

	255
	8481
	Кран запорный шаровой д-25 мм
	штук
	2,00

	256
	8481
	Кран запорный шаровой д-40 мм
	штук
	4,00

	257
	8481
	Кран запорный шаровой д-65 мм
	штук
	1,00

	258
	3923
	Крестовина ПНД д-100х50
	штук
	3,00

	259
	3926
	Муфта переходная 
	штук
	91,00

	260
	3926
	Муфта соединительная
	штук
	293,00

	261
	3922
	Напольный сифон для ванны
	штук
	10,00

	262
	 7307 
	Опора д-15   до 65
	штук
	590,00

	263
	7307
	Отвод 90° ПНД д-100
	штук
	300,00

	264
	3915
	Переходник ПНД д-100х50
	штук
	30,00

	265
	3901
	Прочистка ПНД д-50
	штук
	50,00

	266
	3925
	Ревизия ПНД д-100
	штук
	52,00

	267
	3922
	Сифон для душевого поддона
	штук
	28,00

	268
	8481
	Смеситель для умывальника
	штук
	139,00

	269
	7307
	Тройник переходной д-15х15х15 мм   до 65х65
	штук
	480,00

	270
	7307
	Тройник ПНД д-50х50 до 100х100
	штук
	390,00

	271
	7307
	Угольник 90° д-15 мм до 65мм
	штук
	380,00

	272
	8481
	Гидрозатвор стальной д-100 мм
	штук
	4,00

	273
	8481
	Задвижка чугунная фланцевая д-65 мм 30ч6бр
	штук
	4,00

	274
	8481
	Электрозадвижка д-100 мм
	штук
	3,00

	275
	7324
	Ванна чугунная эмалированная прямобортная
	ком
	10,00

	276
	3922
	Трап ПНД д-50 мм
	ком
	60,00

	277
	7324-6910
	Умывальник
	ком
	139,00

	278
	6910
	Унитаз напольный керамический
	ком
	28,00

	279
	7321
	Чаша чугунная напольная
	ком
	79,00

	280
	8481
	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р диаметром 
15 мм
	штук
	34,00

	281
	8481
	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р диаметром
 25 мм
	штук
	2,00

	282
	8414
	Вентиляционный клапан д-100 мм
	штук
	6,00

	283
	8414
	Воздухоотводчики
	штук
	4,00

	284
	8516
	Воронки Вр-9 д-100 мм
	штук
	4,00

	285
	8204
	Головки для присоединения рукавов поливочных 
д-15 мм
	штук
	72,00

	286
	3922
	Душевой поддон
	штук
	28,00

	287
	7317
	Дюбели полиэтиленовые 6х40 мм
	1000 штук.
	1,55

	288
	3214
	Замазка суриковая
	кг
	70,60

	289
	4016
	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	37,54

	290
	8481
	Краны диаметром 25 мм
	штук
	79,00

	291
	8302
	Крепления для трубопроводов: кронштукейны, планки, хомуты
	кг
	8,50

	292
	8302
	Кронштукейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	12,40

	293
	4016
	Манжеты резиновые
	штук
	79,00

	294
	9026
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100
	ком
	1,00

	295
	7304
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой
	ком
	1,00

	296
	3208
	Олифа, комбинированная К-3
	тонна
	0,10

	297
	5301
	Очес льняной
	кг
	10,03

	298
	4008
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	41,74

	299
	8481
	Регуляторы давления
	ком
	28,00

	300
	4009
	Рукава поливочные д-15мм L=10м
	м
	340,00

	301
	4009
	Рукава поливочные д-25мм L=60м
	м
	120,00

	302
	8481
	Смеситель для ванны
	штук
	10,00

	303
	8481
	Смеситель для поддонов
	штук
	28,00

	304
	9028
	Счетчик крылчатый холодной воды СТВ-40
	штук
	1,00

	305
	3917
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
ПНД д-100 мм
	м
	807,37

	306
	3917
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
ПНД д-50 мм
	м
	344,30

	307
	3917
	Трубы полиэтиленовые д-15 мм до 65мм
	м
	1210,00

	308
	7306
	Трубы из стальных водо-газопроводных
оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные
	штук
	79,00

	309
	7326
	Хомуты для крепления труб д-15 мм до 65мм
	штук
	2166,00

	310
	8516
	Электроводонагреватель «Аriston» W=50 л N-1,2 кВт
	ком
	31,00

	311
	8516
	Электроводонагреватель «Аriston» W=80 л N-2,0 кВт
	ком
	27,00

	 
	 
	1-7-ОВ-Отопления и вентиляция
	 
	 

	312
	8481
	Вентиль д-10мм
	штук
	4,00

	313
	8481
	Вентиль д-20мм
	штук
	536,00

	314
	8481
	Вентиль д-25мм
	штук
	514,00

	315
	8481
	Вентиль д-40мм
	штук
	5,00

	316
	8301
	Задвижка д-100мм
	штук
	15,00

	317
	8301
	Задвижка д-80мм
	штук
	27,00

	318
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 1000х1300
	штук
	1,00

	319
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 1000х1600
	штук
	2,00

	320
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 600х1000
	штук
	1,00

	321
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 600х800
	штук
	1,00

	322
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 600х900
	штук
	2,00

	323
	8414
	Зонт оцинкованный МВО 800х800
	штук
	1,00

	324
	8481
	Клапан запорно-балансировочный DN20
	штук
	173,00

	325
	8481
	Клапан запорно-балансировочный DN25
	штук
	169,00

	326
	8481
	Клапан запорно-балансировочный DN40
	штук
	2,00

	327
	8481
	Клапан запорно-балансировочный DN50
	штук
	15,00

	328
	8481
	Коллектор Ду250 с ответвлениями Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/
Ду100/Ду100
	штук
	1,00

	329
	8481
	Коллектор Ду250 с ответвлениями Ду80/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/Ду100/
Ду100/Ду100
	штук
	1,00

	330
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5/0,5мм 100x200/200x150
	штук
	1,00

	331
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5/0,5мм 200x100/100x100
	штук
	14,00

	332
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5/0,5мм 200x150/100x100
	штук
	12,00

	333
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5/0,5мм 200x200/100x100
	штук
	2,00

	334
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5/0,7мм 100x200/400x200
	штук
	1,00

	335
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,5мм 300x200/100x100
	штук
	1,00

	336
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,5мм 300x200/200x100
	штук
	3,00

	337
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,5мм 400x200/100x100
	штук
	1,00

	338
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,5мм 500x200/100x100
	штук
	3,00

	339
	8414
	Крестовина из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,5мм 500x200/200x100
	штук
	1,00

	340
	8414
	Муфта из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 
	штук
	26,00

	341
	9025
	Оправа для термометра
	штук
	14,00

	342
	8414
	Отвод-03° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 
S=0,7мм 500x500
	штук
	660,00

	343
	8481
	Переход 400x400/O300-0 Гофра
	штук
	860,00

	344
	8414
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,5мм 100x100/200x100-0
	штук
	580,00

	345
	8481
	Трёхходовой клапан д-15мм
	штук
	3,00

	346
	8481
	Трёхходовой клапан д-20мм
	штук
	183,00

	347
	8481
	Трёхходовой клапан д-25мм
	штук
	177,00

	348
	8481
	Трёхходовой клапан д-40мм
	штук
	1,00

	349
	8414
	Тройник-82° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7/0,7мм 300x150/300x150  до 500х500
	штук
	720,00

	350
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель Kvadra 150
	штук
	112,00

	351
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель TSF 125
	штук
	111,00

	352
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель TSF 160
	штук
	109,00

	353
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель TSF 200
	штук
	51,00

	354
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель TSF 250
	штук
	2,00

	355
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель TSF 400
	штук
	36,00

	356
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель 200х100
	штук
	118,00

	357
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель 300х100
	штук
	2,00

	358
	8414
	Вытяжной воздухораспределитель 300х150
	штук
	2,00

	359
	8414
	Приточный воздухораспределитель 1025х525 до 625х225
	штук
	39,00

	360
	8414
	Приточный воздухораспределитель ВРУ д-100мм
до 200
	штук
	320,00

	361
	8414
	Приточный диффузор Kvadra 450+KRC
	штук
	18,00

	362
	8414
	Приточный диффузор Kvadra 450+KRC+PER-315-400
	штук
	12,00

	363
	8414
	Решетка выброса воздуха 400х330
	штук
	1,00

	364
	8414
	Решетка выброса воздуха 660х600
	штук
	1,00

	365
	8414
	Решетка выброса воздуха VHL 500-630
	штук
	7,00

	366
	8414
	Решетка выброса воздуха VHL 800-930
	штук
	1,00

	367
	9026
	Манометр МТО -160-16
	ком
	14,00

	368
	9025
	Термометр
	ком
	14,00

	369
	7318
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	тонна
	0,03

	370
	6812
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм
	тонна
	0,08

	371
	2901
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	72,32

	372
	291
	Ацетилен растворенный технический марки А
	тонна
	0,01

	373
	7309
	Бак акамуляционный 2000л
	штук
	1,00

	374
	7309
	Бак расширительный Flexcon 35-85
	штук
	1,00

	375
	2713
	Битум
	тонна
	50,00

	376
	8308
	Блочки
	штук
	88,00

	377
	8307
	Воздуховод д-100 мм
	м
	470,00

	378
	8307
	Воздуховоды металлические
	м2
	7670,00

	379
	8481
	Вставки гибкие
	штук
	112,00

	380
	8481
	Дроссель клапан UTK 100x100
	штук
	596,00

	381
	8481
	Дроссель клапан UTK 200x100
	штук
	220,00

	382
	8481
	Дроссель клапан UTK 200x150
	штук
	8,00

	383
	8481
	Дроссель клапан UTK 300x150
	штук
	52,00

	384
	8481
	Дроссель клапан UTK 300x200
	штук
	15,00

	385
	8481
	Дроссель клапан UTK 350x200
	штук
	18,00

	386
	8301
	Задвижка д-200мм
	штук
	12,00

	387
	8301
	Задвижка д-250мм
	штук
	6,00

	388
	3506
	Клей «Армофлекс» 520
	литр
	138,23

	389
	8305
	Клипсы (зажимы)
	штук
	28999,10

	390
	3209
	Краска «Армофиниш»
	литр
	1390,00

	391
	3210
	Лак БТ-577
	тонна
	0,10

	392
	4008
	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм
	м
	14500,85

	393
	7212
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7/20-50 мм
	тонна
	3,63

	394
	7606
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	31,90

	395
	3214
	Мастика «Гэлан»
	тонна
	0,35

	396
	2715
	Мастика МБ-50
	тонна
	2,30

	397
	8413
	Насосы с электродвигателем
	ком
	4,00

	398
	3208
	Олифа натуральная
	кг
	35,00

	399
	3814
	Очиститель для клея «Армофлекс»
	литр
	19,33

	400
	7214
	Прокат для армирования ж/б конструкций, круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный 
класс А-I, диаметром 12 мм
	тонна
	0,40

	401
	4016
	Прокладки резиновые 
	кг
	1225,73

	402
	6807
	Рулонные материалы Thermaflex
	м2
	8821,00

	403
	7305
	Стальная труба д-10 мм
	м
	12,50

	404
	7305
	Стальная труба д-100 мм
	м
	977,80

	405
	7305
	Стальная труба д-20 мм
	м
	1913,00

	406
	7305
	Стальная труба д-25 мм
	м
	1489,00

	407
	7305
	Стальная труба д-32 мм
	м
	835,80

	408
	7305
	Стальная труба д-40 мм
	м
	674,90

	409
	7305
	Стальная труба д-50 мм
	м
	636,10

	410
	7305
	Стальная труба д-65 мм
	м
	751,10

	411
	7305
	Стальная труба д-80 мм
	м
	2200,00

	412
	7305
	Стальная труба д-200 мм
	м
	76,54

	413
	7305
	Стальная труба д-250 мм
	м
	88,26

	414
	4009
	Трубки из вспененного каучука, K-FLEX д-100 мм до 15мм
	м
	10700,00

	415
	7216
	Фасонные стальные сварные части диаметр 
до 800 мм
	тонна
	1,50

	416
	8421
	Фильтр д-100мм
	штук
	5,00

	417
	8421
	Фильтр д-80мм
	штук
	9,00

	418
	8414
	Вентилятор Decor-150
	ком
	5,00

	419
	8414
	Вентилятор канальный KT 100-50-6 Systemair
	ком
	3,00

	420
	8414
	Вентилятор канальный KT 40-20-4 Systemair
	ком
	11,00

	421
	8414
	Вентилятор канальный KT 50-25-4 Systemair
	ком
	3,00

	422
	8414
	Вентилятор канальный KT 50-30-4 Systemair
	ком
	2,00

	423
	8414
	Вентилятор канальный KT 60-30-4 Systemair
	ком
	5,00

	424
	8414
	Вентилятор канальный KV 150 M Systemair
	ком
	28,00

	425
	8414
	Вентилятор канальный KV 200 M Systemair
	ком
	2,00

	426
	8414
	Вентилятор накрышный DHS 630 DV Systemair
	ком
	2,00

	427
	8414
	Вентилятор накрышный дымоудаления DVV 1000D6-P Systemair
	ком
	2,00

	428
	8414
	Вентилятор накрышный дымоудаления DVV 630D4-P Systemair
	ком
	1,00

	429
	8414
	Вентилятор накрышный дымоудаления DVV 800D4-P Systemair
	ком
	4,00

	430
	8414
	Вентилятор кухонный кВт 250 dv Systemair
	ком
	1,00

	431
	8414
	Вентилятор осевой AXC900-10-4
	ком
	6,00

	432
	8414
	Приточный агрегат TA-11000HW Systemair
	ком
	2,00

	433
	8414
	Приточный агрегат TA-1500HW Systemair
	ком
	9,00

	434
	8414
	Приточный агрегат TA-2000HW Systemair
	ком
	2,00

	435
	8414
	Приточный агрегат TA-3000HW Systemair
	ком
	10,00

	436
	8414
	Приточный агрегат TA-6000HW Systemair
	ком
	3,00

	437
	8418
	Чиллер с воздушным охлаждением CHA/K 24012-P
	ком
	3,00

	438
	 8418
	Кулер офисный
	штук
	24 

	439
	8413
	Насос циркуляционные TP 80-700/2 A-F-B BAQE Grundfos
	штук
	3,00

	440
	8413
	Подпиточный насос Grundfos
	штук
	1,00

	441
	8419
	Теплообменник пластинчатая, марка «Ридаан №68»
	штук
	1,00

	442
	8415
	Фанкойлы (поддоны, пульты, дренажный насос) (кассетный)
	штук
	427,00

	 
	 
	1-8 ЭО-ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
	 
	 

	443
	8537
	Щит распределительный на 36 модуля. Nedbox 36+6
	штук
	3,00

	444
	8537
	Щит распределительный на 24 модуля. Nedbox 24+4
	штук
	26,00

	445
	8537
	Щит распределительный на 12 модуля. Nedbox 12+2
	штук
	26,00

	446
	8537
	Щит аварийного освещения
	штук
	1,00

	447
	8537
	Ящик с понижающим автоматом трансформатора 
ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4
	штук
	6,00

	448
	8537
	Реле контроля фаз
	штук
	55,00

	449
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 
3х1,5мм2  ВВГнг(А)-LS
	м
	0,02

	450
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 
3х2,5мм2  ВВГнг(А)-LS
	м
	0,02

	451
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 3х4мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	200,00

	452
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 
5х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	100,00

	453
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х4мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	320,00

	454
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х6мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	470,00

	455
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х10 
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	210,00

	456
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х16
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	750,00

	457
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х50
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	45,00

	458
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х4 мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	100,00

	459
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х10 
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	350,00

	460
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х16 
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	250,00

	461
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х25
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	150,00

	462
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х25
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	150,00

	463
	8544
	Кабель с медными жилами с поливинилохлоридной изоляцией пониженной горючестью сечением 5х35
мм2 ВВГнг(А)-LS
	м
	110,00

	464
	8539
	Светильник светодиодный IP65 31Вт,
	штук
	521,00

	465
	8539
	Светильник светодиодный IP65 30Вт,
	штук
	1615,00

	466
	8539
	Светильник светодиодный 10Вт
	штук
	225,00

	467
	8539
	Светильник светодиодный 19Вт
	штук
	865,00

	468
	8539
	Бра на 2 компактные светодиодные лампы
	штук
	8,00

	469
	8536
	Инфракрасный датчик движения и освещенности
	штук
	229,00

	470
	9405
	Световой указатель, время автономии
	штук
	146,00

	471
	9405
	Пиктограмма «Выход»
	штук
	96,00

	472
	9405
	Пиктограмма «Стрелка»
	штук
	50,00

	473
	8536
	Розетка одноместная, для скрытой установки, 16А
	штук
	1293,00

	474
	8536
	Розетка одноместная, влагозащищенная
	штук
	185,00

	475
	8536
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки
	штук
	114,00

	476
	8536
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки
	штук
	193,00

	477
	8536
	Выключатель проходной одноклавишный для 
открытой установки
	штук
	55,00

	478
	8536
	Выключатель проходной двухклавишный для 
открытой установки
	штук
	60,00

	479
	8536
	Выключатель одноклавишный, герметичный для открытой установки
	штук
	198,00

	480
	8536
	Выключатель двухклавишный, герметичный для открытой установки
	штук
	52,00

	481
	8536
	Рамка на 1 пост (силовые розетки)
	штук
	1052,00

	482
	2536
	Рамка на 2 поста
	штук
	548,00

	483
	8537
	Напольный лючок 276х199х72мм для 4 механизма
45х45 мм
	штук
	12,00

	484
	8536
	Розетка одинарная 2К+3 с быстрозажимным контактом, 45х45 мм
	штук
	48,00

	485
	8536
	Монтажные суппорты для механизмов Altira для 2-х модулей
	штук
	6,00

	486
	8536
	Коробка распаечная для скрытой проводки
с крышкой КМ41006
	штук
	350,00

	487
	8536
	Коробка для скрытой установки выключателей 
и розеток КМ40002
	штук
	1052,00

	488
	8536
	Коробка для скрытой установки выключателей и
 розеток, но для двухместных розеток КМ40007
	штук
	549,00

	489
	7326
	Хомут кабельный ХД
	штук
	750,00

	490
	8536
	Монтажные коробки для окрытой установки IP44 (6 вводов) КМ41255
	упаковка
	536,00

	491
	8536
	Монтаж пластиковых коробок для квадратных 
лючков
	штук
	12,00

	492
	8205
	Зажим контактные винтовые серии ЗВИ
	штук
	500,00

	493
	3917
	Труба гофрированная д-16 мм
	м
	40,00

	494
	3917
	Труба гофрированная д-20 мм
	м
	180,00

	495
	3917
	Труба жесткая наружная д-32 мм
	м
	160,00

	496
	3917
	Труба стальная электросварная д-32 мм
	м
	210,00

	497
	7308
	Проволочный лоток высотой 50мм L=3м, ширина 200мм
	штук
	28,00

	498
	7326
	Перфорированный кабельный лоток, L=3.ширина 300мм
	штук
	391,00

	499
	7326
	Перфорированный кабельный лоток, L=3.ширина 400мм
	штук
	47,00

	500
	8537
	Вводно-распределительное устройство на 18 
отходящих линий ВРУ-21L-(200+200) -201
	ком
	1,00

	501
	8537
	Вводно-распределительное устройство на 2
 отходящих линий ВРУ-21L-(160+125) -203
	ком
	1,00

	502
	8537
	Вводно-распределительное устройство на 14 
отходящих линий ВРУ-21L-(100+100) -302
	ком
	1,00

	503
	8537
	Вводно-распределительное устройство на 11 
отходящих линий ВРУ-21L-125-300
	ком
	1,00

	504
	8537
	Пункты распределительные ПР-8501Э-3
	ком
	2,00

	 
	 
	1-9 ПС-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	505
	8537
	Пакет программного обеспечения АРМ «Орион Про» 1.20.1
	штук
	1,00

	506
	8537
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
С2000М
	штук
	1,00

	507
	8537
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ
	штук
	14,00

	508
	8504
	Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ
	штук
	1,00

	509
	8531, 9085 
	Исполнительный релейный блок С2000-СП1
	штук
	13,00

	510
	8531
	Блок речевого оповещения      Рупор -200
	штук
	2,00

	511
	8504
	Резервированный источник питания «РИП-12 исп.01»
	штук
	14,00

	512
	8507
	Аккумуляторная батарея 17 А/ч
	штук
	14,00

	513
	8531
	Извещатель пожарный дымовой адресно-пороговый «ДИП-34-А»
	штук
	917,00

	514
	8531
	Извещатель пожарный ручной адресный
«ИПР-513-3А»
	штук
	56,00

	515
	8531
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый «С2000-ИП-03»
	штук 
	40,00

	516
	8536
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01
	штук
	70,00

	517
	8531
	Оповещатель световой (Табло «Выход») «Люкс 
НБО-12В-01»
	штук
	59,00

	518
	8531
	Оповещатель световой (Табло «Выход с направление движения») «Люкс НБО-12В-01»
	штук
	22,00

	519
	8518
	Акустический модуль со встроенным трансформа-

тором «Соната-Т-100-3/1 Вт MINI» исп.2
	штук
	133,00

	520
	8537
	Коробка распределительная УК-2П 
	штук
	50,00

	521
	8544
	Кабель силовой ВВГнг LS 3х2,5
	м
	150,00

	522
	8544
	Кабель огнестойкий КПСЭнг 1х2х0,75
	м
	7500,00

	523
	8544
	Кабель огнестойкий КПСЭнг 1х2х1,0
	м
	2300,00

	524
	3917
	Гофрированный шланг д-16 мм
	м
	9800,00

	525
	3917
	Труба ПВХ д-40 мм до 100
	м
	410,00

	 
	 
	1-11 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
	 
	 

	526
	8529
	Антенна спутниковая д-240см
	штук
	1,00

	527
	8543
	Усилитель телевизионный широкополосный коллективный ZA-813M
	штук
	1,00

	528
	8538
	Ящик К654 МУЗ
	штук
	1,00

	529
	8544
	Кабель коаксиальный PK-75-9-32
	м
	70,00

	530
	8529
	Каскадный мультисвичер IKUSI MS-0504
	штук
	12,00

	531
	8544
	Кабель коаксиальный PK-75-4-11
	м
	1100,00

	532
	8536
	Одиночные TV-розетки
	штук
	24,00

	 
	 
	1-12 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
	 
	 

	533
	9019
	Концентратор на 200 пар
	штук
	1,00

	534
	8538
	Кросс- бокс распределительный на 200 пар КР-200
	штук
	1,00

	535
	8538
	Мини ATC «Panasonic KX-TDA 200»
	штук
	1,00

	536
	8504
	Источник бесперебойного питания 24В
	штук
	1,00

	537
	8538
	Бокс распределительный монтажный на 30 пар
	штук
	130,00

	538
	8538
	Бокс распределительный монтажный на 20 пар
	штук
	9,00

	539
	8538
	Бокс распределительный монтажный на 10 пар
	штук
	1,00

	540
	8544
	Провод телефонный распределительный ТРП-2х0,5
	м
	9100,00

	541
	8544
	Кабель связи телефонный ТПП-30х2
	м
	130,00

	542
	8544
	Кабель связи телефонный ТПП-20х2
	м
	400,00

	543
	8544
	Кабель связи телефонный ТПП-10х2
	м
	30,00

	544
	8536
	Розетка двойная «RJ 45/RJ 11, Valena»
	штук
	185,00

	 
	 
	1-13 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
	 
	 

	545
	8525
	Видеокамера цветная наружная. Матрица 2.9 «Starvis Cmos Разрешение,2,0 Мр. Объектив. 2,8-3,6 мм.

30мIPC-HFW1220S»
	штук
	13,00

	546
	8525
	Видеокамера цветная внутренное купольная. Матрица 1/2.9" Starvis Cmos Разрешение,2,0 Мр. Объектив. 
2,8-3,6 мм. 30мIPC-HDBW1220Е
	штук
	75,00

	547
	8521
	Сетевой видеорегистратор NVR на 24 каналов
	штук
	4,00

	548
	8471
	Жесткий диск на 6 Тб
	штук
	32,00

	549
	8504
	Источник бесперебойного питания 5000 VA
	штук
	1,00

	550
	8528
	Монитор 42", 16:9,1920х1080, 1300:1, 5мс, Аудио 7 Вт, HDMI,1063х655х120мм, 220 VAC,250 Вт
	штук
	4,00

	551
	8517
	Сетевой коммутатор на 32 канала 10/100/1000 Mb/s
	штук
	1,00

	552
	8517
	Сетевой коммутатор на 24 канала 10/100/1000 Mb/s
	штук
	1,00

	553
	8517
	Сетевой коммутатор на 16 каналов 10/100/1000 Mb/s
	штук
	1,00

	554
	8517
	Сетевой коммутатор на 8 каналов 10/100/1000 Mb/s
	штук
	5,00

	555
	8517
	Сетевой коммутатор на 4 канала 10/100/1000 Mb/s
	штук
	19,00

	556
	8517
	Оптический медиаконвертор CS 10/100/1000 Mb/s
	штук
	26,00

	557
	8536
	Оптический пиктель CS/LS
	штук
	60,00

	558
	8536
	Оптический ОДФ бокс 32 модовый
	штук
	1,00

	559
	8535
	Муфта оптическая 16 модовая
	штук
	26,00

	560
	9001
	Оптические гильзы
	штук
	156,00

	561
	8536
	Оптический адаптер CS-CS/LS
	штук
	35,00

	562
	8536
	Оптический пачкорд CS-CS/LS-LS
	штук
	70,00

	563
	8536
	Оптоволоконный кабель 16 модовый
	м
	350,00

	564
	9403

8538
	Шкаф 19" 42 U
	штук
	1,00

	565
	8544
	Кабель SFTP cat6
	м
	4600,00

	566
	8544
	Кабель ПВС 3х2,5
	м
	2100,00

	567
	3917
	Гофрошланг д-20 мм
	м
	25300,00

	568
	3925
	Клипсы для гофрированной трубы д-20 мм
	штук
	10000,00

	569
	8538

9403
	Шкаф установки слаботочных распределительных устройств ШРУ 740х335х90
	штук
	26,00

	570
	8536
	Конекторы RG-45
	штук
	550,00

	 
	 
	1-14 ИНТЕРНЕТ
	 
	 

	571
	8517
	Сетевой управляемый коммутатор CISCO SF220-48
	штук
	1,00

	572
	8471
	Сервер HP Proliant DL20 G9 (830702-425)
	штук
	1,00

	573
	8471
	Жесткий диск 2 Tb
	штук
	1,00

	574
	8504
	Источник бесперебойного питания ИБП HP R-T3000 
G4 INTL (J2R04A)
	штук
	1,00

	575
	8517
	Сетевой коммутатор на 4 порта 1000Mbps TP-Link TL-SG104
	штук
	4,00

	576
	8517
	Сетевой коммутатор на 8 порта 1000Mbps TP-Link TL-SG108
	штук
	16,00

	577
	8517
	Сетевой коммутатор на 16 порта 1000Mbps TP-Link 
TL-SG1016
	штук
	6,00

	578
	8517
	Сетевой коммутатор на 5 портов 1000Mbps TP-Link TL-SF1005D
	штук
	126,00

	579
	8517
	Сетевой коммутатор на 8 портов 1000Mbps TP-Link TL-SF1008D
	штук
	12,00

	580
	8536
	Интернет розетки с одним выходом RJ 45-FTP Valena
	штук
	240,00

	581
	8536
	Розетка двойная RJ 45/RJ 11 Valena
	штук
	185,00

	582
	8517
	Оптический медиаконвертор CS 10/100/1000 Mb/s
	штук
	26,00

	583
	8536
	Оптический пиктель CS/LS
	штук
	52,00

	584
	8536
	Оптический ОДФ бокс 32 модовый
	штук
	1,00

	585
	8536
	Оптические гильзы
	штук
	108,00

	586
	8536
	Оптический адаптер CS-CS/LS
	штук
	27,00

	587
	9001
	Оптический пачкорд CS-CS/LS-LS
	штук
	54,00

	588
	9001
	Оптоволоконный кабель 16 модовый
	м
	350,00

	589
	9403, 8538
	Шкаф 19" 42 U
	штук
	1,00

	590
	8544
	Кабель FTP 2х4х0,5
	м
	10000,00

	591
	8544
	Кабель питания ВВГнг 2х2,5
	м
	350,00

	 
	 
	1-15 АП-АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
	 
	 

	592
	8481
	Автоматический воздуховыпускной клапан типа ZP-II
	штук
	14,00

	593
	8536
	Адаптер-переходник для присоединения спринклера
	штук
	2898,00

	594
	8424
	Ключ спринклерный TYCO
	штук
	8,00

	595
	8205
	Подвеска для трубы д-100 мм, SPH   до 50
	штук
	6800,00

	596
	8536
	Розетка декоративная для спринкеров F700
	штук
	2898,00

	597
	8531
	Сигнализатор потока жидкости д-100 мм, WSR-F
	штук
	12,00

	598
	8424
	Спринклер CO-HO, 47-68
	штук
	2898,00

	599
	8536
	Тройник ПНД (косой) д-100х100
	штук
	40,00

	600
	9403

8538
	Шкаф ПШ-2 с двумя огнетушителями
	штук
	92,00

	601
	8481
	Вентиль 15кч18бр д-50 мм
	штук
	4,00

	602
	8481
	Задвижка плоская фланцевая д-100мм Ру=16
	штук
	12,00

	603
	8481
	Обратный клапан 15кч18бр д-50 мм
	штук
	4,00

	604
	8481
	Вентиля пожарные 50-10 для воды под давлением
1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	штук
	92,00

	605
	2507

2508
	Глина
	м3
	537,88

	606
	5909
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм
	штук
	92,00

	607
	7317
	Дюбели (россыпью) 3х58.5 мм
	тонна
	0,05

	608
	2804
	Кислород технический газообразный
	м3
	170,00

	609
	3926
	Крепление трубопроводов
	кг
	52,00

	610
	5909
	Рукава пожарные льняные сухого прядения 
нормальные, диаметром 51 мм
	м
	1840,00

	611
	8424
	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм
	штук
	92,00

	612
	7325
	Трап чугунный д-100 мм
	ком
	38,00

	613
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-100 мм
	м
	2860,00

	614
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-20 мм
	м
	3162,00

	615
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-25 мм
	м
	2946,00

	616
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-32 мм
	м
	1869,00

	617
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-40 мм
	м
	228,00

	618
	7306
	Трубы стальные водогазопроводные д-50 мм
	м
	191,00

	619
	7307
	Фланцы стальные д-100 мм
	штук
	10,80

	620
	8413
	Дренажный насос фирмы Grundfos. марки SEN1. 100.
100. 20. 4. 157. S. 50B. B. R Q=6.17 л/сек, Н=11,80 м, N=2.64 кВт
	ком
	4,00

	 
	 
	1-16 ЛИФТЫ
	 
	 

	621
	8428
	Лифты 11 остановок грузоподъемностью 630 кг
	ком
	2,00

	622
	8428
	Лифты 12 остановок грузоподъемностью 630 кг
	ком
	2,00

	
	 
	2-1 НЭС
	 
	 

	623
	8544
	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 3х95 мм2, АПвБВшв-6кВ
	м
	630,00

	624
	3920
	Лента защитно - сигнальная 125х3,5
	м
	580,00

	625
	8535
	Муфты концевые для кабеля 
	штук
	16,00

	626
	8544
	Кабель бронированный алюминиевыми жилами сечением 4х240 мм2, АПвБбШв-1кВ
	м
	135,00

	627
	8544
	Кабель бронированный алюминиевыми жилами сечением 4х150 мм2, АПвБбШв-1кВ
	м
	135,00

	628
	8544
	Кабель бронированный алюминиевыми жилами сечением 4х10 мм2, АПвБбШв-1кВ
	м
	400,00

	629
	8544
	Провод медный, сечением 3х1,5 мм
	м
	100,00

	630
	8537
	Камера стационарная одностороннего обслуживания, КСО-366
	штук
	2,00

	631
	8502
	Дизель генератор с кожухом и устройством АВР, мощностью 320 кВт, Volvo Penta TAD1344GE
	штук
	1,00

	 
	 
	 2-2 ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 

	632
	8536
	Соединительное устройство высшего напряжения (СУНН)
	ком
	2,00

	633
	9403

8538
	Ящик собственных нужд в комплекте с понижающим трансформатором, силовым клеммом ЯСН-В УХЛ4
	ком
	1,00

	634
	4016
	Ковер резиновый диэлектрический 900х1500 толщ 6мм
	штук
	8,00

	635
	8424
	Огнетушитель пенный
	штук
	4,00

	636
	9030
	Индикатор напряжения
	штук
	2,00

	637
	8546
	Штуканга изолирующая оперативная 10кВ
	штук
	2,00

	638
	9405
	Светильник переносной
	штук
	2,00

	639
	4415
	Подставка изолирующая
	штук
	2,00

	640
	7308
	Кабельный лоток
	ком
	19,00

	641
	8535
	Муфта концевая термоусаживаемая 1кВ 4х240мм2
	ком
	12,00

	642
	8544
	Кабель ПвБВ 150мм2
	м
	150,00

	643
	7306
	Труба металлическая д-100мм
	м
	10,00

	644
	8504
	Трансформатор силовой трехфазный сухой мощностью 1600кВа напряжением 6/0,4кВ в защитном кожухе
	ком
	2,00

	645
	8537
	Панели высокого ввода КСО -298
	ком
	10,00

	646
	8537
	Панели низкого ввода КСО -298
	ком
	6,00

	647
	8537
	Контроллер автоматического ввода резерва, для управления 2-аппаратами
	ком
	2,00

	648
	8537
	Модуль выбора источника питания
	ком
	2,00

	649
	8537
	Автоматическая конденсаторная установка
	ком
	3,00

	 
	 
	3-1 НСС
	 
	 

	650
	7318
	Анкерный болт
	штук
	80,00

	651
	7318
	Ерши для крепления кронштейна
	штук
	40,00

	652
	2459
	Консоль 2-х местный
	штук
	20,00

	653
	8302
	Кронштейн 2-х местный
	штук
	40,00

	654
	6811
	Муфта для асбестоцементной трубы диаметром 100 мм
	штук
	12,00

	655
	7307
	Муфты для ОК-16
	штук
	3,00

	656
	8544
	Кабель оптический ОК-16
	м
	1350,00

	657
	3919
	Лента изоляционная
	кг
	0,05

	658
	3919
	Лента липкая изоляционная
	кг
	1,12

	659
	7307

8536
	Муфта оптическая ОК-16
	ком
	3,00

	660
	7217
	Проволока стальная низкоуглеродистая
	тонна
	0,08

	661
	6811
	Асбестоцементные трубы д-100 мм
	м
	30,00

	 
	
	4-1 НВК
	 
	 

	662
	3923
	Водонепроницаемый поддон из полиэтиленовой 
плёнки
	м2
	745,50

	663
	3923
	Поддон из полиэтиленовой плёнки
	м2
	988,50

	664
	8481
	Вентиль д-25 мм
	штук
	1,00

	665
	8481
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм
	штук
	1,00

	666
	8481
	Задвижка д-300 мм
	штук
	1,00

	667
	7326
	Металлическая стремянка
	тонна
	0,51

	668
	7326
	Опалубка металлическая
	тонна
	0,05

	669
	3824
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,32

	670
	3917
	Трубы наружные канализационные с раструбом, класс С (SN8) д-160 мм
	м
	657,70

	671
	3917
	Трубы полиэтиленовые д-300 мм до 50
	м
	450,00

	 
	
	4-2 ТС
	 
	 

	672
	3824
	Бетон В7,5 (М-100)
	м3
	30,35

	673
	8481
	Вентиль д-80 мм 15с27нж1М
	штук
	12,00

	674
	8481
	Задвижки 31 с 18 нж д-150 мм
	ком
	8,00

	675
	8481
	Компенсаторы сифонные д-159 мм
	штук
	1,00

	676
	8481
	Компенсаторы сифонные д-219 мм
	штук
	2,00

	677
	7326
	Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения
	тонна
	0,36

	678
	7211
	Лента стальная
	тонна
	0,46

	679
	7606
	Листы алюминиевые
	кг
	33,93

	680
	6806
	Материалы теплоизоляционные
	м3
	53,94

	681
	3702
	Пленка радиографическая
	м2
	753,90

	682
	7019
	Стеклопластик РСТ
	м2
	926,20

	683
	2710
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
	тонна
	0,19

	684
	3917
	Трубы стальные д-159х4,5 мм
	м
	640,30

	685
	3917
	Трубы стальные д-219х7 мм
	м
	187,90

	686
	3917
	Трубы стальные д-89х3,5 мм
	м
	32,32

	687
	3707
	Фотопроявитель
	литр
	0,98

	688
	9010
	Фотофиксаж
	литр
	2,41

	 
	 
	4-3 НАСОСНАЯ
	 
	 

	689
	8424
	Огнетушитель воздушно-пенный в помещение насосной ОВП-10
	штук
	2,00

	690
	8481
	Клапаны обратные стальные д-80 мм
	штук
	2,00

	691
	8481
	Поплавковый выключатель для контроля уровня воды на трубе д-100 мм
	штук
	1,00

	692
	8481
	Задвижки чугунные д-100 мм 30ч6бр
	штук
	7,00

	693
	8481
	Задвижки чугунные д-108х4 мм 30ч6бр
	штук
	4,00

	694
	8481
	Задвижки чугунные д-80 мм 30ч6бр
	штук
	2,00

	695
	8481
	Электрозадвижка д-100 мм
	штук
	1,00

	696
	4016
	Прокладки резиновые
	кг
	3,00

	697
	7306
	Трубы стальные д-108х4 мм
	м
	20,08

	698
	7306
	Трубы стальные д-219х7 мм
	м
	6,02

	699
	7306
	Трубы стальные д-89х3.5 мм
	м
	4,02

	700
	8413
	Дренажный насос GRUNDFOS Q-10.29м3/час, Н-6,353 м, (1-рабочий) N=0,687 кВт
	ком
	1,00

	701
	8443
	Насос фирмы GRUNDFOS марки CR45-5 фирмы (2-раб. 1-резерв.) Q=55 м3/час, H=58, H=58, N=18.5 кВт
	ком
	1,00

	702
	8413
	Насосная станция GRUNDFOS CR3-19 А-А-А-Е-HQQЕ (1 раб.), мощ. N=7,5 кВт.
	ком
	1,00

	 
	 
	5-2 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
	 
	 

	703
	4016
	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ
	кг
	1,44

	704
	6804
	Круги отрезные алмазные
	штук
	20,187

	705
	3214, 2715
	Мастика
	тонна
	1,5

	706
	7308
	Металлоконструкции
	тонна
	14,8

	707
	6811
	Трубы асбестоцементные д-400 мм
	м
	16,13

	 
	 
	5-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
	 
	 

	708
	602
	Каштан
	штук
	3

	709
	602
	Кипарис аризонский
	штук
	5

	710
	602
	Можжевельник виргинский
	штук
	5

	711
	602
	Туя компактная
	штук
	5

	712
	3101
	Бересклет японский
	штук
	1089

	 
	 
	5-5 СВЕТИЛЬНИКИ
	 
	 

	713
	8302
	Кронштукейн двухрожковый
	штук
	9

	714
	9405
	Светильники наружного освещения h=5 м
	штук
	9

	715
	9405
	Светильники светодиодные, садово - парковые
	штук
	12

	716
	7318
	Анкерные детали из арматуры д-16 мм
	тонна
	0,0199

	717
	7415
	Болты строительные с гайками и шайбами
	тонна
	2

	718
	3919
	Лента липкая изоляционная
	кг
	0,21

	719
	3919
	Лента ПХВ-304
	кг
	0,252

	 
	 
	5-6 РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
	 
	 

	720
	2710
	Уайт-спирит
	тонна
	0,05

	721
	3208
	Эмаль ПФ-115 серая
	тонна
	0,1623

	 
	 
	5-7 ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	 
	 

	722
	7308
	Ворота ажурные
	м2
	19,47

	723
	9406,

7308
	Отдельные конструктивные элементы
	тонна
	0,0104

	724
	2711
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	11,5

	725
	3814
	Растворитель марки Р-4
	тонна
	0,005

	726
	7216
	Швеллеры
	тонна
	0,02

	727
	3208
	Эмаль ПФ-115, серая
	тонна
	0,0171

	 
	 
	5-8 ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
	 
	 

	728
	3209
	Краски перхлорвиниловые
	тонна
	0,2116

	729
	6907
	Плиты облицовочные фасадные
	м2
	209,5


Примечание: При несоответствии указанных кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан с описанием и наименованием товаров, указанных в настоящем Перечне, за основу берётся описание и наименования товаров настоящего Перечня и принимается решение на основе статьи 40 Таможенного кодекса Республики Таджикистан.
2

